## RESUMEN
OBRA CIVIL
CAP | 1.0 | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO - COSTO DIRECTO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION PTAR 1 - COSTO DIRECTO
CAP | 3.0 | OPTIMIZACION PTAR 2 - COSTO DIRECTO
CAP | 4.0 | OPTIMIZACION PTAR 3 - COSTO DIRECTO
SUBTTL | TOTAL COSTOS DIRECTOS - OBRA CIVIL
TTLAIU | AIU
IVA |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 16%
TTLPPTO | TOTAL COSTOS OBRA CIVIL
0
SUMINISTROS
| 5.1 | SUMINISTROS OPTIMIZACION ALCANTARILLADO
| 5.2 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 1
| 5.3 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 2
| 5.4 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 3
SUBTOTAL SUMINISTROS
ADMINISTRACION
TOTAL COSTOS SUMINISTROS
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - (OBRA CIVIL + SUMINISTROS):

## FINDETER - ALCANTARILLADO
PRESUPUESTO ESTIMADO
| 1.0 | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | PRELIMINARES
COD
010106-1P | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO RED ALCANTARILLADO | ML | 3081.5
100119 | 1.2 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 1027
100108-2P | 1.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 390.9
STCAP |  | SUBTOTAL PRELIMINARES
CAP | 2.0 | DEMOLICIONES Y ROTURAS
COD
G3P | 2.1 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA AUTOPROPULSADA | ML | 627.8
081003-4P | 2.2 | DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20 CM. INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | M3 | 38.18
010103-19P | 2.3 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 0.50 M A 1.00 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 3
010103-18P | 2.4 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 1.01 M A 1.50 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 12
010103-5P | 2.5 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 M A 2.00 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 10
010103-20P | 2.6 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 M A 2.50 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 1
010103-21P | 2.7 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 M A 3.00 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 1
010103-35P | 2.8 | DEMOLICION CAMARAS TIPO B ALTURA DE CILINDRO DE 3.01 M A 3.50 M. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 2
STCAP |  | SUBTOTAL DEMOLICIONES Y ROTURAS
CAP | 3.0 | INSTALACION TUBERIAS ALCANTARILLADO
COD
100601-6P | 3.1 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M - ZANJAS | M3 | 2156
G22P | 3.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD DE 2.01 A 3.00 M - ZANJAS | M3 | 467.4
G22P-24P | 3.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD MAYOR A 3.00 M - ZANJAS | M3 | 34.1
IM0613 | 3.4 | ENCAMADO EN GRAVA TRITURADA 3/8" PARA TUBERIA DE ALC. | M3 | 456.6
IM0611 | 3.5 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 698
100618-30P | 3.6 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON RANA EN CAPAS DE 0.30 M AL 90% PM | M3 | 1363.3
010209-27P | 3.7 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA <=10 KM | M3 | 1743.4
100603-25P | 3.8 | ENTIBADO TIPO EC-2 CON PERFILES METALICOS, 3 USOS | M2 | 952
010110-11P | 3.9 | EXTRACCION DE TUBERIA EXISTENTE DE 6". INCLUYE RETIRO | ML | 336
010110-10P | 3.10 | EXTRACCION DE TUBERIA EXISTENTE DE 8". INCLUYE RETIRO | ML | 700
020705-12P | 3.11 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 6". INCLUYE TRANSPORTE | ML | 2172.5
020706-13P | 3.12 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 8". INCLUYE TRANSPORTE | ML | 826.2
STCAP |  | SUBTOTAL INSTALACION TUBERIAS ALCANTARILLADO
CAP | 4.0 | OPTIMIZACION DE CAMARAS
COD
100601-36P | 4.1 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M - OPTIMIZACION CAMARAS | M3 | 12.3
G22P-37P | 4.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD DE 2.01 A 3.00 M - OPTIMIZACION CAMARAS | M3 | 4.1
G22P-38P | 4.3 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD MAYOR A 3.00 M - OPTIMIZACION CAMARAS | M3 | 2.4
IM0611-39P | 4.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 3.9
010209-40P | 4.5 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA <=10 KM | M3 | 24.4
020403-31P | 4.6 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, CON ALTURA DE CILINDRO HASTA 1.50 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 4
020404-32P | 4.7 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 19
020418-33P | 4.8 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, ALTURA DE CILINDRO DE 2.01 A 2.50 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 2
020417-34P | 4.9 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 A 3.00 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 4
IM0617-41P | 4.10 | REPARACION EN MURO DE CAMARAS PARA EMPATE CON TUBERIAS OPTIMIZADAS. CAMARAS: PZ-3, PZ-13, PZ-14, PZ-18, PZ-25, PZ-35, PZ-63, PZ-75, PZ-76, PZ-97, PZ-98, PZ-105, PZ-109, PZ-118, PZ-139 | UND | 15
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION DE CAMARAS
CAP | 5.0 | CONSTRUCCION CAMARAS NUEVAS
COD
100601-42P | 5.1 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M - CAMARAS NUEVAS | M3 | 109.7
G22P-43P | 5.2 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD DE 2.01 A 3.00 M - CAMARAS NUEVAS | M3 | 6.38
010209-44P | 5.3 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA <=10 KM | M3 | 151
020403-45P | 5.4 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, CON ALTURA DE CILINDRO HASTA 1.50 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 2
020404-46P | 5.5 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 26
020417-48P | 5.6 | CAMARA DE INSPECCION TIPO B, ALTURA DE CILINDRO DE 2.51 A 3.00 M. INCLUYE LOSA Y TAPA | UND | 1
STCAP |  | SUBTOTAL CONSTRUCCION CAMARAS NUEVAS
CAP | 6.0 | CAMARAS DE CAIDA
COD
G22P-49P | 6.1 | EXCAVACION A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD DE 2.01 A 3.00 M - CAMARAS DE CAIDA | M3 | 2.7
010209-50P | 6.2 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA <=10 KM | M3 | 3.6
020418-52P | 6.3 | CAMARA DE CAIDA PZ-37. INCLUYE ACCESORIOS, LOSA Y TAPA | UND | 1
020418-51P | 6.4 | CAMARA DE CAIDA PZ-40. INCLUYE ACCESORIOS, LOSA Y TAPA | UND | 1
020417-54P | 6.5 | CAMARA DE CAIDA PZ-74. INCLUYE ACCESORIOS, LOSA Y TAPA | UND | 1
020423-55P | 6.6 | CAMARA DE CAIDA PZ-101. INCLUYE ACCESORIOS, LOSA Y TAPA | UND | 1
STCAP |  | SUBTOTAL CAMARAS DE CAIDA
CAP | 7.0 | DOMICILIARIAS
COD
110105-61P | 7.1 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA AUTOPROPULSADA | ML | 34.5
G62P | 7.2 | DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=20 CM. INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | M3 | 2.08
| 7.3 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M - CAJAS | M3 | 27.4
| 7.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M - ZANJA ACOMETIDA | M3 | 142.6
| 7.5 | CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 19
| 7.6 | ENCAMADO EN GRAVA TRITURADA 3/8" PARA TUBERIA DE ALC. | M3 | 5.8
| 7.7 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 79
| 7.8 | UNION SANITARIA PVC 6" | UND | 14
| 7.9 | KIT SILLA YEE PVC 8"X6" PARA ALCANTARILLADO DOBLE PARED NTC 3722-3 | UND | 19
| 7.10 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 24.1
| 7.11 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON RANA EN CAPAS DE 0.30 M AL 90% PM | M3 | 31.8
| 7.12 | REPARACION DE RASANTES EN AFIRMADO | M3 | 6.7
| 7.13 | BASE COMPACTADA MATERIAL GRANULAR TRITURADO. INCLUYE ACARREO 10 KM | M3 | 3.8
| 7.14 | PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO MR=40, E=0.15 M. INCLUYE JUNTA BAK | M2 | 10.4
| 7.15 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 35
| 7.16 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA <=10 KM | M3 | 100.5
STCAP |  | SUBTOTAL DOMICILIARIAS
CAP | 8.0 | RESTITUCION DE RASANTES
COD
300219 | 8.1 | COLOCACION PRADO EXISTENTE | M2 | 390.9
080614-56P | 8.2 | REPARACION DE RASANTES EN AFIRMADO | M3 | 497.7
080201-57P | 8.3 | BASE COMPACTADA MATERIAL GRANULAR TRITURADO. INCLUYE ACARREO 10 KM | M3 | 61.5
080304-58P | 8.4 | PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO MR=40, E=0.15 M. INCLUYE JUNTA BAK | M2 | 170.9
G60P | 8.5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 480
STCAP |  | SUBTOTAL RESTITUCION DE RASANTES
TTLCD | TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
TTLAIU | AIU
IVA | IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
TTLPPTO | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL : |  |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL :

## FINDETER PTAR 1
ENCAB | 2.0 | OPTIMIZACION PTAR 1
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
COD
010106-218P | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 13.4
100602-219P | 1.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 19.9
010216-225P | 1.3 | ENCAMADO EN GRAVA TRITURADA 3/8" PARA TUBERIA DE ALC. | M3 | 2.7
010222-226P | 1.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 4
100605-221P | 1.5 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 8.1
100607-222P | 1.6 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 18.3
G228P | 1.7 | ADECUACION CAMARA DE ALIVIO ACTUAL PTAR 1 | UND | 1
020404-227P | 1.8 | CAMARA DE ALIVIO PTAR 1 | UND | 1
020403 | 1.9 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 1
G72P-224P | 1.10 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 6" | ML | 2.5
G72P-223P | 1.11 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 8" | ML | 8.5
STCAP |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
COD
G34P | 2.1 | RETIRO DE COMPONENTES METALICOS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR (2 REJILLAS + 2 BANDEJAS + 2 VERTEDEROS). INCLUYE DISPOSICION | UND | 1
G2P | 2.2 | SUMINISTRO E INST. REJILLA ACERO INOX. L=0,93 M A=0,50 M, BARRA D=1" SEPARADA 22 MM, INCLUYE ANGULOS Y SOPORTE | UND | 2
G2P-3P | 2.3 | SUMINISTRO E INST. BANDEJA EN LAMINA INOX. DE 1/8" CON REFUERZOS EN ANGULO DE 1"x1/8", PERFORACIONES DE 1/2" SEPARADAS 1" | UND | 2
G4P | 2.4 | SUMINISTRO E INST. VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN LAMINA INOX DE 3/16" CON REFUERZOS EN ANGULO | UND | 2
G5P | 2.5 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA DESLIZANTE EN LAMINA INOX. DE 3/16" CON MANIJA | UND | 2
G6P | 2.6 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA GUILLOTINA DN 6" OPERADA CON RUEDA DE MANEJO O DADO OPERACION EN ACERO INOX. | UND | 1
G7P | 2.7 | SUMINISTRO E INST. REGLETA ACRILICA 5 MM PARA LECTURA DE CAUDALES | UND | 2
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
CAP | 3.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
COD
010106-9P | 3.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 31.6
100602-10P | 3.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 17.4
110901-11P | 3.3 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 2.6
100605-25P | 3.4 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 13.2
100607-12P | 3.5 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 5.6
110107-175P | 3.6 | CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
110117-176P | 3.7 | CAJA PARA VALVULAS 140x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 3
110111-177P | 3.8 | CAJA PARA VALVULAS 270x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
110303-30P | 3.9 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 39
G32P | 3.10 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1" | ML | 26
110305-33P | 3.11 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 19
G37P | 3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 28
G37P-38P | 3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 1
G37P-39P | 3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 1
G37P-42P | 3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 11
G37P-41P | 3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 12
G37P-46P | 3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 2
G37P-172P | 3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 1
G37P-43P | 3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 3
G44P | 3.20 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M. INCLUYE ROTURA, REPARACION DE MURO CON GROUT EPOXICO DE ALTO DESEMPEÑO E IMPERMEABILIZACION | UND | 16
040556-35P | 3.21 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 6
G47P | 3.22 | RETIRO Y DISPOSICION DE LODO DE TANQUES SEPTICOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. INCLUYE EXTRACCION CON MOTOBOMBA | M3 | 37
100607-18P | 3.23 | RETIRO Y DISPOSICION DE LECHO DE FILTROS ANAEROBIOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 66.3
G19P | 3.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PLASTICO TIPO FLOR EN MATERIAL PP NEGRO PARA FILTRO ANAEROBIO | M3 | 66.3
310105 | 3.25 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 162
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 4.0 | CONSTRUCCION MODULO NUEVO
COD
010106-20P | 4.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 45.8
100113-21P | 4.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 42.7
100108-22P | 4.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 42.7
100602-23P | 4.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MODULO | M3 | 103.5
100602-50P | 4.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 32.7
110901-52P | 4.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 4.2
100605-53P | 4.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 59.2
100607-54P | 4.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 100.1
120222 | 4.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 41.2
131306-56P | 4.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - MODULO NUEVO | M3 | 12.8
131304-57P | 4.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - MODULO NUEVO | M3 | 22.3
130704-58P | 4.12 | LOSA SUPERIOR E=0.15 M EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - MODULO NUEVO | M2 | 38.6
110107-178P | 4.13 | CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
110117-179P | 4.14 | CAJA PARA VALVULAS 140x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
120213-61P | 4.15 | ZAPATA CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - SOPORTE TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | M3 | 0.3
130206-62P | 4.16 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - SOPORTE TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | M3 | 0.4
G63P | 4.17 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 5672.1
110303-64P | 4.18 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 11
G32P-65P | 4.19 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1" | ML | 9.6
110305-66P | 4.20 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 46.3
G72P | 4.21 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 8" - TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | ML | 9.5
G37P-76P | 4.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 10
G37P-78P | 4.23 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 4
G37P-80P | 4.24 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 4
G37P-69P | 4.25 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G37P-81P | 4.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 6" | UND | 4
G37P-82P | 4.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 6" | UND | 3
G37P-83P | 4.28 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 3
G37P-79P | 4.29 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 2
G72P-91P | 4.30 | SUMINISTRO E INST. UNION PVC NTC 3722-3 8" | UND | 1
G72P-90P | 4.31 | SUMINISTRO E INST. CODO 45 CxC PVC NTC 3722-3 8" | UND | 2
G73P | 4.32 | SUMINISTRO E INST. DUCTO VENTILACION PVC SANITARIA 3". INCLUYE PASAMURO, CODOS DE 90 Y TAPON DE PRUEBA PERFORADO | UND | 9
G44P-92P | 4.33 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 6
G44P-93P | 4.34 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=6", L=0,45 M | UND | 4
G44P-94P | 4.35 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=8", L=0,45 M | UND | 2
040556-84P | 4.36 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
040556-95P | 4.37 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 6" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
G19P-85P | 4.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PLASTICO TIPO FLOR EN MATERIAL PP NEGRO PARA FILTRO ANAEROBIO | M3 | 21.8
310105-86P | 4.39 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 120
STCAP |  | SUBTOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO
CAP | 5.0 | LECHOS DE SECADO
COD
010106-101P | 5.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 12
100113-102P | 5.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 82.3
100108-103P | 5.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 82.3
100602-104P | 5.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA LECHOS | M3 | 80.2
100602-105P | 5.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 10.4
110901-106P | 5.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 1.2
100605-107P | 5.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 21
100607-108P | 5.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 90.5
120222-109P | 5.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 60.8
131306-110P | 5.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - LECHOS SECADO | M3 | 21.3
131304-111P | 5.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - LECHOS SECADO | M3 | 19
130206-183P | 5.12 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 2.2
130413-182P | 5.13 | VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 2.9
G63P-112P | 5.14 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 4952
180202-180P | 5.15 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 96
180631 | 5.16 | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 8
180625 | 5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO CEMENTO | UND | 48
G114P | 5.18 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA PARA RETIRO DE LODOS SECOS | UND | 2
110303-115P | 5.19 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 6.2
G32P-116P | 5.20 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1/4" | ML | 50
110305-117P | 5.21 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 8
G37P-118P | 5.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 8
G37P-173P | 5.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 2
G37P-119P | 5.24 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 8
G37P-120P | 5.25 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 10
G37P-124P | 5.26 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 2
G37P-121P | 5.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 6" | UND | 2
G37P-123P | 5.28 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 2
G37P-125P | 5.29 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 1
G44P-126P | 5.30 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 2
040556-127P | 5.31 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
G131P | 5.32 | CAPA DE LADRILLO PARA COBERTURA DE MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. SEPARACION 2.5 CM | M2 | 74
110901-129P | 5.33 | ARENA 0.75 MM PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 17.2
110901-130P | 5.34 | GRAVA 3/8" PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 27.6
310105-128P | 5.35 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 112
STCAP |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 6.0 | PISCINA DE LAVADO
COD
010106-132P | 6.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 15
100113-133P | 6.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 27.3
100108-134P | 6.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 27.3
100602-135P | 6.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PISCINA | M3 | 20
100602-136P | 6.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 8.2
110901-137P | 6.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 1.5
100605-138P | 6.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 6
100607-139P | 6.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 22.5
120222-140P | 6.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 20.2
131306-141P | 6.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - PISCINA LAVADO | M3 | 6.8
131304-142P | 6.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - PISCINA LAVADO | M3 | 4.3
110107-185P | 6.12 | CAJA PARA VALVULAS 100x60 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
G63P-144P | 6.13 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 520
110305-145P | 6.14 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 15
G37P-146P | 6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G37P-147P | 6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 6" | UND | 5
G37P-149P | 6.17 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G44P-150P | 6.18 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=6", L=0,45 M | UND | 2
040556-151P | 6.19 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 6" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
310105-152P | 6.20 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 75
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
CAP | 7.0 | CASETA DE OPERACIÓN
COD
100113 | 7.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 30.7
100108-153P | 7.2 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 30.7
100602-154P | 7.3 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 43.1
010219 | 7.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN | M3 | 19.9
100607-155P | 7.5 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 30.2
120301-156P | 7.6 | VIGA CIMIENTACION EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 2.9
120201 | 7.7 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 6.2
200127-157P | 7.8 | LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM - CASETA OPERACION | M2 | 29.9
130204 | 7.9 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1.9
130413 | 7.10 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 1.7
200127-158P | 7.11 | LOSA EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM - SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO | M2 | 1
G162P | 7.12 | MORTERO PARA RELLENO DE MAMPOSTERIA | M3 | 3.4
190110-188P | 7.13 | REPELLO MURO 1:4 PARA BAÑO Y MESON DE LAB. | M2 | 14.5
130108 | 7.14 | MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | KLS | 28.6
G63P-163P | 7.15 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 1212.5
140217 | 7.16 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 53.2
220122-164P | 7.17 | MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 5
G165P | 7.18 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-1 0.98M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 2
G165P-166P | 7.19 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-2 1.02M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
G165P-167P | 7.20 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-3 0.77M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
G165P-168P | 7.21 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-4 0.65M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
220172-170P | 7.22 | SUMINISTRO E INST. VENTANA LAM.VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 8.6
200101 | 7.23 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 26.2
200313-187P | 7.24 | TABLETA GRESS 10X20 ROMANA PARA PISO DE DEPOSITO 1, DEPOSITO 2, OFICINA Y EXTERIOR | M2 | 18.4
200222-171P | 7.25 | CERAMICA BLANCA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 PARA PISO DE LABORATORIO | M2 | 7.8
200821 | 7.26 | GUARDAESCOBA GRESS H=10CM | ML | 32.2
190506-189P | 7.27 | ENCHAPE CERAMICA 20X15 PARA PISO Y MUROS DE BAÑO Y MESON DE LAB. | M2 | 14.7
250203 | 7.28 | PIRAGUA PLASTICA | ML | 5
180202 | 7.29 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 32.4
180631-186P | 7.30 | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 5
180624 | 7.31 | TEJA FIBRO CEMENTO # 6 | UND | 22
250427 | 7.32 | SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO | UND | 1
250441 | 7.33 | LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA | UND | 1
250708 | 7.34 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO | UND | 1
160505-190P | 7.35 | INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" | ML | 161
160506-191P | 7.36 | INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" | ML | 4
160141-197P | 7.37 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION PRESION PVC 1/2" | UND | 27
160110-194P | 7.38 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PRESION PVC 1/2" | UND | 9
160111-195P | 7.39 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PRESION PVC 3/4" | UND | 2
160129-196P | 7.40 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC 1/2" | UND | 2
160148-198P | 7.41 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2" | UND | 1
160148-199P | 7.42 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4" | UND | 1
160151-200P | 7.43 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 3
160150-201P | 7.44 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 3/4"x1/2" PVC PRESION | UND | 2
160645-202P | 7.45 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 1/2" - 250 PSI | UND | 1
160646-203P | 7.46 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 3/4" - 250 PSI | UND | 2
250527-214P | 7.47 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA | UND | 1
110301-204P | 7.48 | INSTALACION TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML | 5
110303-205P | 7.49 | INSTALACION TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 5
G206P | 7.50 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CE 2" | UND | 2
G206P-207P | 7.51 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 2" | UND | 3
G206P-209P | 7.52 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 2" | UND | 1
G206P-210P | 7.53 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 2" | UND | 2
G206P-212P | 7.54 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 2
250611-211P | 7.55 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA 3"X2" ALUMINIO | UND | 2
G206P-208P | 7.56 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 2
G37P-213P | 7.57 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 1
G37P-215P | 7.58 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION SANITARIA 4"x2" | UND | 1
161003-217P | 7.59 | SUMINISTRO E INST. TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO | UND | 1
310105-216P | 7.60 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 60
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
CAP | 8.0 | CERRAMIENTO
COD
010114-274P | 8.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO | ML | 150
100602-275P | 8.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 15.6
100605-276P | 8.3 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 9.6
100607-277P | 8.4 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 7.8
120301-280P | 8.5 | VIGA 0.20x0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI - CIMENTACION CERRAMIENTO | M3 | 6
G273P | 8.6 | CERRAMIENTO EN TUBERIA GALV. D=2", MURO A LA VISTA, MALLA ESLABONADA EN ANGULOS. INCLUYE MACHONES EN CONCRETO DE 3000 PSI Y PINTURA TRANSPARENTE PROTECTORA | ML | 150
G281P | 8.7 | PUERTA EN TUBERIA GALV. D= 2" Y MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO 2.50 Mx4.0 M. INCLUYE MANIJA, PASADOR, ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 10
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CERRAMIENTO
CAP | 9.0 | ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA
COD
G230P | 9.1 | EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION 50 A | UND | 1
G232P | 9.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO TD2 PARA 18 CIRCUITOS 220V-19,7A | UND | 1
G233P | 9.3 | BREAKERS PARA PROTECCION DE TABLEROS | UND | 1
G234P | 9.4 | INTERRUPTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL 3X50A | UND | 2
G235P | 9.5 | CONMUTADOR SELECTOR 3X63A | UND | 1
G236P | 9.6 | CONDUCTOR DESNUDO 2 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 8
G237P | 9.7 | CONDUCTOR DESNUDO 8 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 7.6
G238P | 9.8 | CABLE DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 4X10 AWG THW | ML | 7.6
G239P | 9.9 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X28 W | UND | 8
G239P-243P | 9.10 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X28 W | UND | 3
G244P | 9.11 | LAMPARA TIPO TORTUGA | UND | 2
G245P | 9.12 | LAMPARA INCANDESCENTE DE 60 W | UND | 2
G246P | 9.13 | TOMA DOBLE MONOFASICA DE 20 AMPERIOS CON POLO PUESTA A TIERRA | UND | 10
G246P-248P | 9.14 | TOMA DOBLE MONOFASICA CON PROTECCION (TIPO GFCI) | UND | 1
G246P-249P | 9.15 | TOMA BIFASICA DE 20 AMPERIOS | UND | 1
G250P | 9.16 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA D5/8" L=1.2M | UND | 1
G251P | 9.17 | CAJA DE INSPECCION AP274 | UND | 2
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA
CAP | 10.0 | MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR DE MT A BT
COD
G252P | 10.1 | CABLE DE MEDIA TENSION 4 ACSR | ML | 2240
060614-253P | 10.2 | POSTE CONCRETO 12 M TIPO LINEA [510 KG CARGA ROTURA] | UND | 2
060616-255P | 10.3 | POSTE CONCRETO 12 M TIPO LINEA [750 KG CARGA DE ROTURA] | UND | 8
060628-256P | 10.4 | POSTE CONCRETO 12 M TIPO LINEA [1050 KG CARGA DE ROTURA] | UND | 1
G257P | 10.5 | TRANSFORMADOR 15 KVA 13200/220/127 | UND | 1
G259P-261P | 10.6 | LA 202 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCION TANGENCIAL | UND | 1
G259P-262P | 10.7 | LA 206 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90 GRADOS, CON RETENCION HORIZONTAL | UND | 6
G259P-260P | 10.8 | LA 209 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACION A 90 CON RETENCION INFERIOR | UND | 1
G259P-263P | 10.9 | LA 203 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCION TANGENCIAL EN ANGULO | UND | 2
G259P | 10.10 | LA 218 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACION LARGA DE CABLE + TRANSFORMADOR | UND | 1
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR DE MT A BT
CAP | 11.0 | ILUMINACION EXTERIOR
COD
G264P | 11.1 | REFLECTOR DE SODIO 70W | UND | 13
G265P | 11.2 | POSTE DE CONCRETO TIPO RECTO 10 M PARA ALUMBRADO PUBLICO | UND | 13
G266P | 11.3 | CABLE 1x12 AWG THW | ML | 303
G267P | 11.4 | CABLE 1X10 AWG THW | ML | 266
G268P | 11.5 | CONDUCTOR 1X12 AWG DESNUDO | ML | 37
G268P-269P | 11.6 | CONDUCTOR 1X10 AWG DESNUDO | ML | 89
G251P-270P | 11.7 | CAJA DE INSPECCION AP274 | UND | 7
G271P | 11.8 | CANALIZACION 2 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 90.4
G271P-272P | 11.9 | CANALIZACION 1 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 37
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL ILUMINACION EXTERIOR
TTLCD | TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
TTLAIU | AIU
IVA | IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
TTLPPTO | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL : |  |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL :
0

## FINDETER - PTAR 2
| 3.0 | OPTIMIZACION PTAR 2
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
IM0618-282P | 1.1 | DEMOLICION CAMARA DE ALIVIO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM | UND | 1
100602-219P | 1.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 0.3
010216-225P | 1.3 | ENCAMADO EN GRAVA TRITURADA 3/8" PARA TUBERIA DE ALC. | M3 | 0.1
010222-226P | 1.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 0.2
100605-221P | 1.5 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 0.2
100607-222P | 1.6 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 0.3
020404-227P | 1.7 | CAMARA DE ALIVIO PTAR 2 | UND | 1
G72P-224P | 1.8 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 6" | ML | 0.5
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
G34P | 2.1 | RETIRO DE COMPONENTES METALICOS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR (2 REJILLAS + 2 BANDEJAS + 2 VERTEDEROS). INCLUYE DISPOSICION | UND | 1
G2P | 2.2 | SUMINISTRO E INST. REJILLA ACERO INOX. L=0,93 M A=0,50 M, BARRA D=1" SEPARADA 22 MM, INCLUYE ANGULOS Y SOPORTE | UND | 2
G2P-3P | 2.3 | SUMINISTRO E INST. BANDEJA EN LAMINA INOX. DE 1/8" CON REFUERZOS EN ANGULO DE 1"x1/8", PERFORACIONES DE 1/2" SEPARADAS 1" | UND | 2
G4P | 2.4 | SUMINISTRO E INST. VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN LAMINA INOX DE 3/16" CON REFUERZOS EN ANGULO | UND | 2
G5P | 2.5 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA DESLIZANTE EN LAMINA INOX. DE 3/16" CON MANIJA | UND | 2
G6P | 2.6 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA GUILLOTINA DN 6" OPERADA CON RUEDA DE MANEJO O DADO OPERACION EN ACERO INOX. | UND | 1
G7P | 2.7 | SUMINISTRO E INST. REGLETA ACRILICA 5 MM PARA LECTURA DE CAUDALES | UND | 2
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
CAP | 3.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
010106-9P | 3.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 37.4
100602-10P | 3.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 20.9
110901-11P | 3.3 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 3.3
100605-25P | 3.4 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 15.6
100607-12P | 3.5 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 7
110107-175P | 3.6 | CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
110117-176P | 3.7 | CAJA PARA VALVULAS 140x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 4
110303-30P | 3.8 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 12
G32P | 3.9 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1" | ML | 12
110305-33P | 3.10 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 20
G37P | 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 18
G37P-42P | 3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 6
G37P-41P | 3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 6
G37P-46P | 3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G37P-172P | 3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 2
G37P-43P | 3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 2
G44P | 3.17 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M. INCLUYE ROTURA, REPARACION DE MURO CON GROUT EPOXICO DE ALTO DESEMPEÑO E IMPERMEABILIZACION | UND | 10
040556-35P | 3.18 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 4
G47P | 3.19 | RETIRO Y DISPOSICION DE LODO DE TANQUES SEPTICOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. INCLUYE EXTRACCION CON MOTOBOMBA | M3 | 14.5
100607-18P | 3.20 | RETIRO Y DISPOSICION DE LECHO DE FILTROS ANAEROBIOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 17.6
G19P | 3.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PLASTICO TIPO FLOR EN MATERIAL PP NEGRO PARA FILTRO ANAEROBIO | M3 | 17.6
310105 | 3.22 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 82.6
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 4.0 | CONSTRUCCION MODULO NUEVO
010106-20P | 4.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 15.1
100113-21P | 4.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 24.9
100108-22P | 4.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 24.9
100602-23P | 4.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA MODULO | M3 | 55
100602-50P | 4.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 10.3
110901-52P | 4.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 1.3
100605-53P | 4.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 29.7
100607-54P | 4.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 46.3
120222 | 4.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 24.9
131306-56P | 4.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - MODULO NUEVO | M3 | 7.6
131304-57P | 4.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - MODULO NUEVO | M3 | 17.9
130704-58P | 4.12 | LOSA SUPERIOR E=0.15 M EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - MODULO NUEVO | M2 | 3.7
110107-178P | 4.13 | CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
110117-179P | 4.14 | CAJA PARA VALVULAS 140x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
120213-61P | 4.15 | ZAPATA CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - SOPORTE TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | M3 | 0.3
130206-62P | 4.16 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa - SOPORTE TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | M3 | 0.6
G63P | 4.17 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 4484.8
110303-64P | 4.18 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 8
G32P-65P | 4.19 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1" | ML | 6
110305-66P | 4.20 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 15
G72P | 4.21 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 8" - TUBERIA AFLUENTE A MODULO NUEVO | ML | 9
G37P-76P | 4.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 9
G37P-78P | 4.23 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 3
G37P-80P | 4.24 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 3
G37P-69P | 4.25 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G37P-81P | 4.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 6" | UND | 2
G37P-82P | 4.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 6" | UND | 2
G37P-83P | 4.28 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 3
G37P-79P | 4.29 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 2
G72P-91P | 4.30 | SUMINISTRO E INST. UNION PVC NTC 3722-3 8" | UND | 1
G72P-90P | 4.31 | SUMINISTRO E INST. CODO 45 CxC PVC NTC 3722-3 8" | UND | 2
G73P | 4.32 | SUMINISTRO E INST. DUCTO VENTILACION PVC SANITARIA 3". INCLUYE PASAMURO, CODOS DE 90 Y TAPON DE PRUEBA PERFORADO | UND | 9
G44P-92P | 4.33 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 5
G44P-93P | 4.34 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=6", L=0,45 M | UND | 4
IM0619 | 4.35 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=8", L=0,45 M | UND | 1
040556-84P | 4.36 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
040556-95P | 4.37 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 6" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
G19P-85P | 4.38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PLASTICO TIPO FLOR EN MATERIAL PP NEGRO PARA FILTRO ANAEROBIO | M3 | 8.8
310105-86P | 4.39 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 56.4
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO
CAP | 5.0 | LECHOS DE SECADO
010106-101P | 5.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 3.6
100113-102P | 5.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 42.2
100108-103P | 5.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 42.2
100602-104P | 5.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA LECHOS | M3 | 78.5
100602-105P | 5.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 3.3
110901-106P | 5.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 0.4
100605-107P | 5.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 30.7
100607-108P | 5.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 66.4
120222-109P | 5.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 43.5
131306-110P | 5.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - LECHOS SECADO | M3 | 10.9
131304-111P | 5.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - LECHOS SECADO | M3 | 11.1
130206-183P | 5.12 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 1.5
130413-182P | 5.13 | VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 1.8
G63P-112P | 5.14 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 2825.6
180202-180P | 5.15 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 54.3
180631 | 5.16 | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 8.1
180625 | 5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO CEMENTO | UND | 27
G114P | 5.18 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA PARA RETIRO DE LODOS SECOS | UND | 1
110303-115P | 5.19 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 4.6
G32P-116P | 5.20 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1/4" | ML | 24.8
110305-117P | 5.21 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 2
G37P-118P | 5.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 4
G37P-173P | 5.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 1
G37P-119P | 5.24 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 4
G37P-120P | 5.25 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 5
G283P | 5.26 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PVC SANITARIA 6X4" | UND | 1
G44P-126P | 5.27 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 2
040556-127P | 5.28 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
G131P | 5.29 | CAPA DE LADRILLO PARA COBERTURA DE MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. SEPARACION 2.5 CM | M2 | 37
110901-129P | 5.30 | ARENA 0.75 MM PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 8.6
110901-130P | 5.31 | GRAVA 3/8" PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 13.8
310105-128P | 5.32 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 72.8
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 6.0 | PISCINA DE LAVADO
010106-132P | 6.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 5.1
100113-133P | 6.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 29.6
100108-134P | 6.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 29.6
100602-135P | 6.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PISCINA | M3 | 21.5
100602-136P | 6.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 2.7
110901-137P | 6.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 0.5
100605-138P | 6.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 7.1
100607-139P | 6.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 22.2
120222-140P | 6.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 29.6
131306-141P | 6.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - PISCINA LAVADO | M3 | 7.4
131304-142P | 6.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - PISCINA LAVADO | M3 | 4.5
110107-185P | 6.12 | CAJA PARA VALVULAS 100x60 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
G63P-144P | 6.13 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 515.8
110305-145P | 6.14 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 5.5
G37P-147P | 6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 6" | UND | 2
G283P-284P | 6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PVC SANITARIA 6X4" | UND | 1
G44P-285P | 6.17 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 1
G44P-150P | 6.18 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=6", L=0,45 M | UND | 2
040556-286P | 6.19 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
040556-151P | 6.20 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 6" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
310105-152P | 6.21 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 55.4
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
| 7.0 | CASETA TABLERO ELECTRICO
| 7.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 10.3
| 7.2 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS | M2 | 10.3
| 7.3 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 2.1
| 7.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN | M3 | 2.5
| 7.5 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 2.8
| 7.6 | VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.5
| 7.7 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 0.4
| 7.8 | LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM - CASETA ELECTRICA | M2 | 4
| 7.9 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 6.3
| 7.10 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 0.7
| 7.11 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 0.6
| 7.12 | MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | KLS | 14.2
| 7.13 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 250
| 7.14 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 16.1
| 7.15 | MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
| 7.16 | SUMINISTRO E INST. PUERTA 0.85M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
| 7.17 | SUMINISTRO E INST. VENTANA LAM.VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 2.2
| 7.18 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 4
| 7.19 | TABLETA GRESS 10X20 ROMANA PARA PISO CASETA | M2 | 4
| 7.20 | GUARDAESCOBA GRESS H=10CM | ML | 11
| 7.21 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 10.1
| 7.22 | TEJA FIBRO CEMENTO # 6 | UND | 6
| 7.23 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 10
SUBTOTAL CASETA TABLERO ELECTRICO
CAP | 8.0 | CERRAMIENTO
COD
010114-274P | 8.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO | ML | 120
100602-275P | 8.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 12.5
100605-276P | 8.3 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 7.7
100607-277P | 8.4 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 6.3
120301-280P | 8.5 | VIGA 0.20x0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI - CIMENTACION CERRAMIENTO | M3 | 4.8
G273P | 8.6 | CERRAMIENTO EN TUBERIA GALV. D=2", MURO A LA VISTA, MALLA ESLABONADA EN ANGULOS. INCLUYE MACHONES EN CONCRETO DE 3000 PSI Y PINTURA TRANSPARENTE PROTECTORA | ML | 120
G281P | 8.7 | PUERTA EN TUBERIA GALV. D= 2" Y MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO 2.50 Mx4.0 M. INCLUYE MANIJA, PASADOR, ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 10
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CERRAMIENTO
CAP | 9.0 | ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA TABLERO ELÉCTRICO
COD
G230P | 9.1 | EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION 50 A | UND | 1
G232P | 9.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO TD2 PARA 18 CIRCUITOS 220V-19,7A | UND | 1
G233P | 9.3 | BREAKERS PARA PROTECCION DE TABLEROS | UND | 1
G234P | 9.4 | INTERRUPTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL 3X50A | UND | 2
G236P | 9.5 | CONDUCTOR DESNUDO 2 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 8
G237P | 9.6 | CONDUCTOR DESNUDO 8 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 31.4
G238P | 9.7 | CABLE DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 4X10 AWG THW | ML | 31.4
G239P-243P | 9.8 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X28 W | UND | 1
G250P | 9.9 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA D5/8" L=1.2M | UND | 1
G251P | 9.10 | CAJA DE INSPECCION AP274 | UND | 3
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA TABLERO ELÉCTRICO
CAP | 10.0 | MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR DE MT A BT
COD
G252P | 10.1 | CABLE DE MEDIA TENSION 4 ACSR | ML | 1301
060616-255P | 10.2 | POSTE CONCRETO 12 M TIPO LINEA [750 KG CARGA DE ROTURA] | UND | 6
060628-256P | 10.3 | POSTE CONCRETO 12 M TIPO LINEA [1050 KG CARGA DE ROTURA] | UND | 1
G257P | 10.4 | TRANSFORMADOR 15 KVA 13200/220/127 | UND | 1
G259P-262P | 10.5 | LA 206 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90 GRADOS, CON RETENCION HORIZONTAL | UND | 3
G259P-260P | 10.6 | LA 209 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACION A 90 CON RETENCION INFERIOR | UND | 1
G259P-263P | 10.7 | LA 203 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CONSTRUCCION TANGENCIAL EN ANGULO | UND | 2
G259P | 10.8 | LA 218 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACION LARGA DE CABLE + TRANSFORMADOR | UND | 1
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR DE MT A BT
CAP | 11.0 | ILUMINACION EXTERIOR
COD
G264P | 11.1 | REFLECTOR DE SODIO 70W | UND | 6
G265P | 11.2 | POSTE DE CONCRETO TIPO RECTO 10 M PARA ALUMBRADO PUBLICO | UND | 6
G266P | 11.3 | CABLE 1x12 AWG THW | ML | 187.4
G267P | 11.4 | CABLE 1X10 AWG THW | ML | 208.8
G268P | 11.5 | CONDUCTOR 1X12 AWG DESNUDO | ML | 40.9
G268P-269P | 11.6 | CONDUCTOR 1X10 AWG DESNUDO | ML | 69.6
G251P-270P | 11.7 | CAJA DE INSPECCION AP274 | UND | 6
G271P | 11.8 | CANALIZACION 2 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 69.6
G271P-272P | 11.9 | CANALIZACION 1 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 40.9
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL ILUMINACION EXTERIOR
ADM | TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
IMPR | AIU
UTL | IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
TTLAIU | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL : |  |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL :
0

## FINDETER - PTAR 3
| 4.0 | OPTIMIZACION PTAR 3
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
COD
010106-218P | 1.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 118.4
100602-219P | 1.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 82.1
010216-225P | 1.3 | ENCAMADO EN GRAVA TRITURADA 3/8" PARA TUBERIA DE ALC. | M3 | 19.7
010222-226P | 1.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO CON PISON DE MANO | M3 | 30.4
100605-221P | 1.5 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 39.4
100607-222P | 1.6 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 45.5
G228P | 1.7 | ADECUACION CAMARA DE ALIVIO ACTUAL PTAR 3 | UND | 1
020404-227P | 1.8 | CAMARA DE ALIVIO PTAR 3 | UND | 1
020403 | 1.9 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 2
G72P-224P | 1.10 | INSTALACION TUBERIA PVC NTC 3722-3 S8 6" | ML | 117.6
STCAP |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
COD
G34P | 2.1 | RETIRO DE COMPONENTES METALICOS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR (2 REJILLAS + 2 BANDEJAS + 2 VERTEDEROS). INCLUYE DISPOSICION | UND | 1
G2P | 2.2 | SUMINISTRO E INST. REJILLA ACERO INOX. L=0,93 M A=0,50 M, BARRA D=1" SEPARADA 22 MM, INCLUYE ANGULOS Y SOPORTE | UND | 2
G2P-3P | 2.3 | SUMINISTRO E INST. BANDEJA EN LAMINA INOX. DE 1/8" CON REFUERZOS EN ANGULO DE 1"x1/8", PERFORACIONES DE 1/2" SEPARADAS 1" | UND | 2
G4P | 2.4 | SUMINISTRO E INST. VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN LAMINA INOX DE 3/16" CON REFUERZOS EN ANGULO | UND | 2
G5P | 2.5 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA DESLIZANTE EN LAMINA INOX. DE 3/16" CON MANIJA | UND | 2
G6P | 2.6 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA GUILLOTINA DN 6" OPERADA CON RUEDA DE MANEJO O DADO OPERACION EN ACERO INOX. | UND | 1
G7P | 2.7 | SUMINISTRO E INST. REGLETA ACRILICA 5 MM PARA LECTURA DE CAUDALES | UND | 2
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION TRATAMIENTO PRELIMINAR
CAP | 3.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
COD
010106-9P | 3.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 61.7
100602-10P | 3.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 42
100602-283P | 3.3 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION | M3 | 29.6
110901-11P | 3.4 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 5.3
100605-25P | 3.5 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 46.8
100607-12P | 3.6 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 32.3
110107-175P | 3.7 | CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
110113-284P | 3.8 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 2
110117-176P | 3.9 | CAJA PARA VALVULAS 140x90 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 4
110303-30P | 3.10 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 25
G32P | 3.11 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1" | ML | 20
110305-33P | 3.12 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 35
G37P | 3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 20
G37P-42P | 3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 8
G37P-41P | 3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 8
G37P-46P | 3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 4
G37P-285P | 3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 6" | UND | 2
G37P-172P | 3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 6" | UND | 2
G37P-43P | 3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC 6x4" | UND | 4
G44P | 3.20 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M. INCLUYE ROTURA, REPARACION DE MURO CON GROUT EPOXICO DE ALTO DESEMPEÑO E IMPERMEABILIZACION | UND | 12
040556-35P | 3.21 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 4
G47P | 3.22 | RETIRO Y DISPOSICION DE LODO DE TANQUES SEPTICOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. INCLUYE EXTRACCION CON MOTOBOMBA | M3 | 23.5
100607-18P | 3.23 | RETIRO Y DISPOSICION DE LECHO DE FILTROS ANAEROBIOS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 37
G19P | 3.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PLASTICO TIPO FLOR EN MATERIAL PP NEGRO PARA FILTRO ANAEROBIO | M3 | 37
310105 | 3.25 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 126.9
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 4.0 | LECHOS DE SECADO
COD
010106-101P | 4.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 3.7
100113-102P | 4.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 42.2
100108-103P | 4.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 42.2
100602-104P | 4.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA LECHOS | M3 | 71.4
100602-105P | 4.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 2.2
110901-106P | 4.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 0.4
100605-107P | 4.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 23.6
100607-108P | 4.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 64.9
120222-109P | 4.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 43.3
131306-110P | 4.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - LECHOS SECADO | M3 | 10.9
131304-111P | 4.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - LECHOS SECADO | M3 | 11.1
130206-183P | 4.12 | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 1.5
130413-182P | 4.13 | VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI - ESTRUCTURA CUBIERTA | M3 | 1.8
G63P-112P | 4.14 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 2804.7
180202-180P | 4.15 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 54.3
180631 | 4.16 | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 8.1
180625 | 4.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO CEMENTO | UND | 27
G114P | 4.18 | SUMINISTRO E INST. COMPUERTA PARA RETIRO DE LODOS SECOS | UND | 1
110303-115P | 4.19 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 5
G32P-116P | 4.20 | PERFORACION E INST. TUBERIA SANITARIA 4", ORIFICIOS 1/4" | ML | 24.8
110305-117P | 4.21 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 3
G37P-118P | 4.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 4" | UND | 4
G37P-173P | 4.23 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 1
G37P-119P | 4.24 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 4
G37P-120P | 4.25 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIO PVC 4" | UND | 5
IM0621 | 4.26 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE PVC SANITARIA 6X4" | UND | 1
G44P-126P | 4.27 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=4", L=0,40 M | UND | 2
040556-127P | 4.28 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 4" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 1
G131P | 4.29 | CAPA DE LADRILLO PARA COBERTURA DE MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. SEPARACION 2.5 CM | M2 | 37
110901-129P | 4.30 | ARENA 0.75 MM PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 8.6
110901-130P | 4.31 | GRAVA 3/8" PARA MEDIO FILTRANTE DE LECHOS DE SECADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION | M3 | 13.8
310105-128P | 4.32 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 72.8
STCAP |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 5.0 | PISCINA DE LAVADO
COD
010106-132P | 5.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERIAS | ML | 12.7
100113-133P | 5.2 | LOCALIZACION-REPLANTEO ESTRUCTURAS | M2 | 29.6
100108-134P | 5.3 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 29.6
100602-135P | 5.4 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PISCINA | M3 | 21.5
100602-136P | 5.5 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO PARA INSTALACION DE TUBERIA | M3 | 5.8
110901-137P | 5.6 | BASE EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA | M3 | 1.2
100605-138P | 5.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 9
100607-139P | 5.8 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 23.7
120222-140P | 5.9 | SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000 PSI 14 MPA | M2 | 29.6
131306-141P | 5.10 | LOSA FONDO EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO, INCLUYE CINTA PVC - PISCINA LAVADO | M3 | 7.4
131304-142P | 5.11 | MUROS EN CONCRETO 4000 PSI - 28 MPa IMPERMEABILIZADO - PISCINA LAVADO | M3 | 4.5
110107-185P | 5.12 | CAJA PARA VALVULAS 100x60 CM [CONCRETO]. INCLUYE TAPA E=12 CM | UND | 1
G63P-144P | 5.13 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 515.8
110305-145P | 5.14 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA 6" | ML | 13
G37P-146P | 5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G37P-147P | 5.16 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45 CC 6" | UND | 3
G37P-149P | 5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SENCILLA PVC SANITARIA 6" | UND | 1
G44P-150P | 5.18 | SUMINISTRO E INST. PASAMURO EN HD, D=6", L=0,45 M | UND | 2
IM0622 | 5.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 6" | UND | 1
040556-151P | 5.20 | SUMINISTRO E INST. VALVULA MARIPOSA TIPO WAFFER DE 6" BxB EN HIERRO. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 2
310105-152P | 5.21 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 55.4
STCAP |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
CAP | 6.0 | CASETA DE OPERACIÓN
COD
100113 | 6.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 30.7
100108-153P | 6.2 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 M | M2 | 30.7
100602-154P | 6.3 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 23
010219 | 6.4 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN | M3 | 19.9
100607-155P | 6.5 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 4.1
120301-156P | 6.6 | VIGA CIMIENTACION EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 2.9
120201 | 6.7 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P | M3 | 6.2
200127-157P | 6.8 | LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM - CASETA OPERACION | M2 | 29.9
130204 | 6.9 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1.9
130413 | 6.10 | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 1.7
200127-158P | 6.11 | LOSA EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM - SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO | M2 | 1
G162P | 6.12 | MORTERO PARA RELLENO DE MAMPOSTERIA | M3 | 3.4
190110-188P | 6.13 | REPELLO MURO 1:4 PARA BAÑO Y MESON DE LAB. | M2 | 14.5
130108 | 6.14 | MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | KLS | 28.6
G63P-163P | 6.15 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI - 420 MPa | KLS | 1212.5
140217 | 6.16 | MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C | M2 | 53.2
220122-164P | 6.17 | MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 5
G165P | 6.18 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-1 0.98M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 2
G165P-166P | 6.19 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-2 1.02M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
G165P-167P | 6.20 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-3 0.77M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
G165P-168P | 6.21 | SUMINISTRO E INST. PUERTA P-4 0.65M X 2.10M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | UND | 1
220172-170P | 6.22 | SUMINISTRO E INST. VENTANA LAM.VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 8.6
200101 | 6.23 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 26.2
200313-187P | 6.24 | TABLETA GRESS 10X20 ROMANA PARA PISO DE DEPOSITO 1, DEPOSITO 2, OFICINA Y EXTERIOR | M2 | 18.4
200222-171P | 6.25 | CERAMICA BLANCA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 PARA PISO DE LABORATORIO | M2 | 7.8
200821 | 6.26 | GUARDAESCOBA GRESS H=10CM | ML | 32.2
190506-189P | 6.27 | ENCHAPE CERAMICA 20X15 PARA PISO Y MUROS DE BAÑO Y MESON DE LAB. | M2 | 14.7
250203 | 6.28 | PIRAGUA PLASTICA | ML | 5
180202 | 6.29 | ENTRAMADO TEJA FIBRA | M2 | 32.4
180631-186P | 6.30 | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO FIJO | ML | 5
180624 | 6.31 | TEJA FIBRO CEMENTO # 6 | UND | 22
250427 | 6.32 | SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO | UND | 1
250441 | 6.33 | LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA | UND | 1
250708 | 6.34 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO | UND | 1
160505-190P | 6.35 | INSTALACION TUBERIA PVC 1/2" | ML | 214
160506-191P | 6.36 | INSTALACION TUBERIA PVC 3/4" | ML | 4
160141-197P | 6.37 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION PRESION PVC 1/2" | UND | 36
160110-194P | 6.38 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PRESION PVC 1/2" | UND | 9
160111-195P | 6.39 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90 PRESION PVC 3/4" | UND | 2
160129-196P | 6.40 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC 1/2" | UND | 2
160148-198P | 6.41 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2" | UND | 1
160148-199P | 6.42 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 3/4" | UND | 1
160151-200P | 6.43 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 3
160150-201P | 6.44 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION 3/4"x1/2" PVC PRESION | UND | 2
160645-202P | 6.45 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 1/2" - 250 PSI | UND | 1
160646-203P | 6.46 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA 3/4" - 250 PSI | UND | 2
250527-214P | 6.47 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA | UND | 1
110301-204P | 6.48 | INSTALACION TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML | 5
110303-205P | 6.49 | INSTALACION TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 5
G206P | 6.50 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CE 2" | UND | 2
G206P-207P | 6.51 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 2" | UND | 3
G206P-209P | 6.52 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA PVC SENCILLA 2" | UND | 1
G206P-210P | 6.53 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 2" | UND | 2
G206P-212P | 6.54 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 2
250611-211P | 6.55 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA 3"X2" ALUMINIO | UND | 2
G206P-208P | 6.56 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90 CC 4" | UND | 2
G37P-213P | 6.57 | SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC SENCILLA 4" | UND | 1
G37P-215P | 6.58 | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION SANITARIA 4"x2" | UND | 1
161003-217P | 6.59 | SUMINISTRO E INST. TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO | UND | 1
310105-216P | 6.60 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 60
STCAP |  | SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
CAP | 7.0 | CERRAMIENTO
COD
010114-274P | 7.1 | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO | ML | 150
100602-275P | 7.2 | EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO | M3 | 15.6
100605-276P | 7.3 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | M3 | 9.6
100607-277P | 7.4 | RETIRO SOBRANTES MANUAL-VOLQUETA <=10KM. | M3 | 7.8
120301-280P | 7.5 | VIGA 0.20x0.20 M EN CONCRETO 3000 PSI - CIMENTACION CERRAMIENTO | M3 | 6
G273P | 7.6 | CERRAMIENTO EN TUBERIA GALV. D=2", MURO A LA VISTA, MALLA ESLABONADA EN ANGULOS. INCLUYE MACHONES EN CONCRETO DE 3000 PSI Y PINTURA TRANSPARENTE PROTECTORA | ML | 150
G281P | 7.7 | PUERTA EN TUBERIA GALV. D= 2" Y MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO 2.50 Mx4.0 M. INCLUYE MANIJA, PASADOR, ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 10
STCAP |  | SUBTOTAL CERRAMIENTO
CAP | 8.0 | ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA
COD
G230P | 8.1 | EQUIPO DE MEDIDA EN BAJA TENSION 50 A | UND | 1
G232P | 8.2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO TD2 PARA 18 CIRCUITOS 220V-19,7A | UND | 1
G233P | 8.3 | BREAKERS PARA PROTECCION DE TABLEROS | UND | 1
G234P | 8.4 | INTERRUPTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL 3X50A | UND | 2
G235P | 8.5 | CONMUTADOR SELECTOR 3X63A | UND | 1
G236P | 8.6 | CONDUCTOR DESNUDO 2 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 8
G237P | 8.7 | CONDUCTOR DESNUDO 8 AWG (PUESTA A TIERRA) | ML | 38.2
G238P | 8.8 | CABLE DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 4X10 AWG THW | ML | 38.2
G239P | 8.9 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X28 W | UND | 8
G239P-243P | 8.10 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 1X28 W | UND | 3
G244P | 8.11 | LAMPARA TIPO TORTUGA | UND | 2
G245P | 8.12 | LAMPARA INCANDESCENTE DE 60 W | UND | 2
G246P | 8.13 | TOMA DOBLE MONOFASICA DE 20 AMPERIOS CON POLO PUESTA A TIERRA | UND | 10
G246P-248P | 8.14 | TOMA DOBLE MONOFASICA CON PROTECCION (TIPO GFCI) | UND | 1
G246P-249P | 8.15 | TOMA BIFASICA DE 20 AMPERIOS | UND | 1
G250P | 8.16 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA D5/8" L=1.2M | UND | 1
STCAP |  | SUBTOTAL ILUMINACION INTERNA Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS - CASETA
CAP | 9.0 | ILUMINACION EXTERIOR
COD
G264P | 9.1 | REFLECTOR DE SODIO 70W | UND | 6
G265P | 9.2 | POSTE DE CONCRETO TIPO RECTO 10 M PARA ALUMBRADO PUBLICO | UND | 6
G266P | 9.3 | CABLE 1x12 AWG THW | ML | 187.4
G267P | 9.4 | CABLE 1X10 AWG THW | ML | 208.8
G268P | 9.5 | CONDUCTOR 1X12 AWG DESNUDO | ML | 40.9
G268P-269P | 9.6 | CONDUCTOR 1X10 AWG DESNUDO | ML | 69.6
G251P-270P | 9.7 | CAJA DE INSPECCION AP274 | UND | 6
G271P | 9.8 | CANALIZACION 2 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 69.6
G271P-272P | 9.9 | CANALIZACION 1 D2" - CRUCE ZONA VERDE | ML | 40.9
STCAP |  | SUBTOTAL ILUMINACION EXTERIOR
TTLCD | TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
ADM | AIU
IMPR | IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
UTL | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL : |  |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL :

## 5,1
| 5.1 | SUMINISTROS OPTIMIZACION ALCANTARILLADO
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | TUBERIAS ALCANTARILLADO
COD
020705-1P | 1.1 | TUBERIA PVC 6" NTC 3722-3 S8 | ML | 2172.5
020706-2P | 1.2 | TUBERIA PVC 8" NTC 3722-3S8 | ML | 826.2
| 1.3 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 79
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL TUBERIAS ALCANTARILLADO
TTLCD | TOTAL COSTOS DIRECTS | TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADM | ADMINISTRACION
TTLPPTO | VALOR TOTAL PRESUPUESTO

## 5,2
| 5.2 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 1
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
COD
020705-1P | 1.1 | TUBERIA PVC 6" NTC 3722-3 S8 | ML | 2.5
020706-2P | 1.2 | TUBERIA PVC 8" NTC 3722-3 S8 | ML | 8.5
STCAP |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
COD
110303-3P | 2.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 65
110305-4P | 2.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 19
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 3.0 | CONSTRUCCION MODULO NUEVO
COD
110303-5P | 3.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 20.6
110305-6P | 3.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 46.3
020706-7P | 3.3 | TUBERIA PVC 8" NTC 3722-3 S8 | ML | 9.5
STCAP |  | SUBTOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO
CAP | 4.0 | LECHOS DE SECADO
COD
110303-8P | 4.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 56.2
110305-9P | 4.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 8
STCAP |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 5.0 | PISCINA DE LAVADO
COD
110305-10P | 5.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 15
STCAP |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
CAP | 6.0 | CASETA DE OPERACIÓN
COD
160505-13P | 6.1 | TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 NTC 382 | ML | 161
160506-14P | 6.2 | TUBERIA PVC PRESION 3/4" RDE 11 NTC 382 | ML | 4
110301-11P | 6.3 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" NTC 1087 | ML | 5
110303-12P | 6.4 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 5
STCAP |  | SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
TTLCD | TOTAL COSTOS DIRECTS | TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADM | ADMINISTRACION
TTLPPTO | VALOR TOTAL PRESUPUESTO

## 5,3
2014.1-S | 5.3 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 2 |  |  |  |  | . | 0
CD
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
COD
020705-1P | 1.1 | TUBERIA PVC 6" NTC 3722-3 S8 | ML | 0.5
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
COD
110303-3P | 2.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 24
110305-4P | 2.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 20
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 3.0 | CONSTRUCCION MODULO NUEVO
COD
110303-5P | 3.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 14
110305-6P | 3.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 15
020706-7P | 3.3 | TUBERIA PVC 8" NTC 3722-3 S8 | ML | 9
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL CONSTRUCCION MODULO NUEVO
CAP | 4.0 | LECHOS DE SECADO
COD
110303-8P | 4.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 29.4
110305-9P | 4.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 2
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 5.0 | PISCINA DE LAVADO
COD
110305-10P | 5.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 5.5
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
TTLCD | TOTAL COSTOS DIRECTS | TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADM | ADMINISTRACION
TTLPPTO | VALOR TOTAL PRESUPUESTO

## 5,4
| 5.4 | SUMINISTROS OPTIMIZACION PTAR 3
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAP | 1.0 | CAMARA DE ALIVIO
COD
020705-1P | 1.1 | TUBERIA PVC 6" NTC 3722-3 S8 | ML | 117.6
STCAP |  | SUBTOTAL CAMARA DE ALIVIO
CAP | 2.0 | OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
COD
110303-3P | 2.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 45
110305-4P | 2.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 35
STCAP |  | SUBTOTAL OPTIMIZACION MODULO EXISTENTE
CAP | 4.0 | LECHOS DE SECADO
COD
110303-8P | 4.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 29.8
110305-9P | 4.2 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 3
STCAP |  | SUBTOTAL LECHOS DE SECADO
CAP | 5.0 | PISCINA DE LAVADO
COD
110305-10P | 5.1 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" NTC 1087 | ML | 13
STCAP |  | SUBTOTAL PISCINA DE LAVADO
CAP | 6.0 | CASETA DE OPERACIÓN
COD
160505-13P | 6.1 | TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 9 NTC 382 | ML | 214
160506-14P | 6.2 | TUBERIA PVC PRESION 3/4" RDE 11 NTC 382 | ML | 4
110301-11P | 6.3 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" NTC 1087 | ML | 5
110303-12P | 6.4 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" NTC 1087 | ML | 5
STCAP |  | SUBTOTAL CASETA DE OPERACIÓN
TTLCD | TOTAL COSTOS DIRECTS | TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADM | ADMINISTRACION
TTLPPTO | VALOR TOTAL PRESUPUESTO