## FORMATO OFERTA ECONOMICA
“CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
A | CONEXIÓN DE DESARENADOR EXISTENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO
OBRA
1.0. | DESARENADOR A PLANTA DE TRATAMIENTO
1.1. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 12 " | ML | 50.79
1.2. | INSTALACIÒN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 10" | ML | 25.35
1.3. | INSTALACION TEE JUNTA HIDRAULICA HD DE 12"X10" | UND | 2
1.4. | INSTALACION CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD DE 12" | UND | 5
1.5. | INSTALACION CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD DE 10" | UND | 4
1.6. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA JUNTA HIDRAULICA HD DE 12" | UND | 1
1.7. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA JUNTA HIDRAULICA HD DE 10" | UND | 2
1.8. | INSTALACION DE MACROMEDIDOR MECANICO DE TURBINA TIPO WOLTMAN PN16 DN 150 (6") | UND | 2
1.9. | PINTURA PARA PROTECCIÒN DE TUBERIA DE RAYOS SOLARES | ML | 76.14
1.10. | ADECUACION PANTALLA DIFUSORA ORIFICOS DE 4" DESARENDOR EXISTENTE | M2 | 7.65
1.11. | INSTALACION NIPLE J.H-BRIDA HD DE 10" | UND | 4
1.12. | INSTALACION REDUCCIÒN CONCENTRICA JUNTA HIDRAULICA HD DE 10X6" | UND | 4
1.13. | INSTALACION REDUCCIÒN CONCENTRICA JUNTA HIDRAULICA HD DE 12X10" | UND | 1
B | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
2.0. | PRELIMINARES
2.1. | Localizaciòn y replanteo para estructuras hidráulicas | M2 | 307.69
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.2. | Retiro de Sobrantes (Incluye Cargue, Transporte, Dispocisión y Pago de derechos de dispocisión del material) | M3-Km | 4194.08
2.3. | Demolicion de Estructuras en Concreto | M3 | 6.35
CIMENTACION
2.4. | EXCAVACION PARA CAISSON | M3 | 309.79
CONCRETOS PARA CAISSON
2.5. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA CAISSON ELEVACIONES DE 3<H<13M ( INC. FORMALETA 1/4 DE USO Y COLOCACION) | M3 | 309.79
CONCRETOS PARA VIGA DE CIMENTACION
2.6. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 21.32
CONCRETOS PARA PLACA BASE
2.7. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PLACA BASE | M3 | 51.36
CONCRETOS PARA MUROS
2.8. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA MUROS | M3 | 205.2
CONCRETOS PARA PASARELA
2.9. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PASARELA | M3 | 21.37
CONCRETOS PARA CAÑUELA
2.10 | Cañuela en concreto impermeabilizado 3000 psi para relleno en los floculadores y sedimentadores, para dar pendientes y formar el canal central de desagüe. | M3 | 17.27
ACERO DE REFUERZO
2.11. | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 95010.59
CINTA PVC
2.12. | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 174.6
FLOCULADOR
2.13. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 1/4"(aplicaciòn coagulante) | ML | 2.03
2.14. | INSTALACION CODO PVC DE 1 1/4" (aplicaciòn de coagulante) | UND | 3
2.15. | INSTALACION VERTEDERO RECTANGULAR EN FIBRA DE VIDRIO e=0.05 mm h=0.60 m a=0.90 m | UND | 1
2.16. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 41 DE 8" | ML | 45.45
2.17. | INSTALACION CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD de 8" | UND | 13
2.18. | INSTALACION TEE JUNTA HIDRAULICA HD de 8" | UND | 17
2.19. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA JUNTA HIDRAULICA H.D. 8" | UND | 2
2.20. | INSTALACION PASA MURO LISO-LISO Z=100 mm DE LISO L=200 mm HD 10" | UND | 16
2.21. | INSTALACION PASA MURO JH-LISO Z=150 mm DE JH L=350 mm HD 10" | UND | 1
2.22. | INSTALACION PASA MURO JH-LISO Z=150 mm DE JH L=350 mm HD 8" | UND | 18
2.23. | INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 6" | UND | 2
2.24. | INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 12" | UND | 2
2.25. | REJILLA AFORO DE CAUDALES (30.67-60.42 lps) | UND | 1
2.26. | ESCALERA TIPO GATO H=2.70 m | UND | 18
2.27. | Codo floculante en fibra de vidrio | UND | 16
CONCRETOS
2.28. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA COLUMNAS H>3 m | M3 | 5.29
SEDIMENTADOR
2.29. | INSTALACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA SEDIMENTADA TUBERIA PVC 10" RDE 21 perforada en el lomo de 1/2" cada 8 cm | ML | 22.8
2.30. | INSTALACION TUBERIA PVC 6" RDE 21 (perforada para evacuacion de lodos, incluye niple de 1" sobre perforaciones) | ML | 16.8
2.31. | INSTALACION PASA MURO ESPIGO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 4" | UND | 2
2.32. | INSTALACION CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 2
2.33. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 2
2.34. | INSTALACION MODULOS HEXAGONALES DE SEDIMENTACIÒN ACELERADA TIPO COLMENA de 6 cm en ABS DE ALTO IMPACTO de 1.04m altura | M2 | 19
2.35. | INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 6" | UND | 4
2.36. | INSTALACION PASA MURO JH LISO Z=200 mm de JH L=250 mm HD 8" | UND | 4
2.37. | INSTALACION PASA MURO BRIDA LISO Z=250 mm de JH L=250 mm HD 16" | UND | 2
2.38. | INSTALACION NIPLE BRIDADO L=1.0 m HD 4" | UND | 2
CONCRETOS
2.39. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA COLUMNAS H>3 m | M3 | 4.73
FILTROS
2.40. | INSTALACION CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 5
2.41. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 5
2.42. | INSTALACION PASA MURO ESPIGO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 4" | UND | 5
2.43. | INSTALACION PASA MURO LISO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 10" | UND | 5
2.44. | INSTALACION PASA MURO J.H-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=400 mm HD 8" | UND | 1
2.45. | INSTALACION COMPUERTA CIRCULAR TIPO GUILLOTINA HD DE 10" | UND | 5
2.46. | INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 10" | UND | 5
2.47. | INSTALACION NIPLE BRIDA L=0.80 m HD 8" | UND | 5
2.48. | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DOSIFICADOR DE CLORO GASEOSO | UND | 1
CONCRETOS
2.49. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA COLUMNAS H>3 m | M3 | 2.33
SISTEMA DE FILTRACIÓN
2.50. | Antracita 0.72 - 1.84 mm, Coeficiente de Uniformidad 1.6, Porosidad 0.50, Duerza en la escala de Mohr superior a 2.7 (NTC 2572) | M3 | 7.91
2.51. | Gravilla de alta densidad 2.5 - 30 mm (NTC 2572) | M3 | 5.1
2.52. | ARENA DE SILICE TAMAÑO EFECTIVO 0.50 - 1.41 mm, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1.6, POROSIDAD 0.40 | M3 | 3.57
BARANDA
2,53, | Suministro e Intalación Baranda en tubo H.G. para pasarelas terminada en pintura epóxica | ML | 110.6
COMPLEMENTARIOS
2.54. | Caja de inspección de 1.00x1.00x1.00 m en concreto impermeabilizado reforzado de 3000 psi e= 0.10 m. Incluye refuerzo y tapa en concreto | UND | 2
CASETA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN
2.55. | Concreto 3000 psi para zapatas elaborado en obra | M3 | 1.4
2.56. | Concreto 3000 psi para vigas elaborado en obra | M3 | 1.35
2.57. | Concreto 3000 psi columnas (inc. formaleta 1/3 usos y colocación) | M3 | 0.48
2.58. | Concreto 3000 PSI para viguetas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) y placas | M3 | 0.56
2.59. | Acero de refuerzo fy = 60.000 psi | KG | 328.1
2.60. | Muro en bloque No. 4 | M2 | 30
2.61. | Cubierta en lámina Thermoacustic Supertrapezoidal con estructura | M2 | 13.79
2.62. | Excavación manual Prof de 0 a 2 m para zapatas | M3 | 4.2
2.63. | Relleno en recebo compactado | M3 | 2.64
2.64. | Pañete muros mortero 1:4 (incl. Filos y dilataciones) | M2 | 60
2.65. | Pintura Vinilo Tipo I (2 manos) | M2 | 60
2.66. | Enchape muros | M2 | 27
2.67. | Piso en cerámica | M2 | 13.79
2.68. | Puerta metálica cal 18, entamborada, incluye pintura, anticorrrosivo, pasador (2 hojas y marco) | UND | 1
DOSIFICACION DE COAGULANTE
2.69. | TANQUES DE 1000 LTS PLASTICO, AGITADOR 1 HP-3 FASES CON MOTOR REDUCTOR A 100 RPM, ACOPLE ASPAS, BASE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y PROTECCION TERMOMAGNETICA. CONTRACTOR GUARDA | UND | 1
2.70. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 1/4"(aplicaciòn coagulante) | ML | 101.33
2.71. | INSTALACION CODO Y TEE PVC DE 1 1/4" (aplicaciòn de coagulante) | UND | 9
2.72. | INSTALACION BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE 0.25 HP Q= 18 LPM 3600 RPM | UND | 3
2.73. | INSTALACION REGISTROS DE CORTE 1 1/4" | UND | 7
2.74. | PINTURA PARA PROTECCIÒN DE TUBERIA DE RAYOS SOLARES | ML | 76
2.75. | VENTANA EN VARILLA DE 1/2" LISA Y TUBO DE 2 1/2" X 2.1/2" | M2 | 15
2.76. | INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" RDE 21 | ML | 3
2.77. | INTALACION TUBERIA PVC 1/2" RED 21 | ML | 3
2.78. | INSTALACION SIFON PVC DE 2" (incluye rejilla) | UND | 2
2.79. | INSTALACION YEE PVC DE 2" | UND | 1
2.80. | INSTALACION DUCHA CON LLAVE DE CORTE 1/2 PULG. ANTIVANDALICA | UND | 1
EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES
2.81. | Cilindros por 68 kg para cloro gaseosos con lleno total | UND | 1
C | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
3.0 | OBRA TANQUE DE CONTACTO
TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
3.1. | INSTALACION PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H,L=250 MM HD 8" | UND | 7
3.2. | INSTALACION PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H,L=250 MM HD 12" | UND | 1
3.3. | INSTALACION CODO J.H 90° HD DE 12" | UND | 2
3.4. | INSTALACION COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 8" | UND | 5
3.5. | INSTALACION CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD de 8" | UND | 2
3.6. | INSTALACION TEE JUNTA HIDRAULICA HD de 8" | UND | 4
3.7. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 41 DE 8 " | ML | 5.9
3.8. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 41 DE 12 " | ML | 36.45
3.9. | INSTALACION DE TUBERIA HD DE 4" | ML | 15.17
3.10. | INSTALACION BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO 0.25 HP Q= 18 LPM 3600 RPM | UND | 2
3.11. | TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS | UND | 1
3.12. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 " | ML | 861
3.13. | INSTALACION REGISTROS DE CORTE 1·" | UND | 2
3.14. | ESCALERA TIPO GATO | ML | 15.25
3.15. | INSTALACION TAPAS DE INSPECCIÒN DE 0.80*0.80 m | UND | 9
3.16. | INSTALACION VENTILACION DE TANQUE (incluye codo de 6" galvanizado 2 niples de 6") | UND | 22
3.17. | VENTANA EN VARILLA DE 1/2" LISA Y TUBO DE 2 1/2" X 2.1/2" | M2 | 2
LOCALIZACION Y REPLANTEO TANQUE
3.18. | Localizaciòn y replanteo para estructuras hidráulicas | M2 | 153.55
CIMENTACION
3.19. | EXCAVACION PARA CAISSON | M3 | 123.22
CONCRETOS PARA CAISSON
3.20. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA CAISSON ELEVACIONES DE 3<H<13M | M3 | 123.22
CONCRETO CICLOPEO
3.21. | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 32.02
CONCRETOS PARA VIGA DE CIMENTACION
3.22. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 16.98
CONCRETOS PARA PLACA BASE
3.23. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PLACA BASE | M3 | 27.4
CONCRETOS PARA MUROS
3.24. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA MUROS | M3 | 87.25
CONCRETOS PARA PLACA SUPERIOR
3.25. | CONCRETO PARA PLACAS SUPERIORES | M3 | 31.75
ACERO DE REFUERZO fy = 60.000 psi
3.26. | ACERO DE REFUERZO fy = 60.000 psi | KG | 68929
DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES
3.27. | Demolicion de Estructuras en Concreto | M3 | 56
3.28. | Retiro de Sobrantes (Incluye Cargue, Transporte, Dispocisión y Pago de derechos de dispocisión del material) | M3-Km | 1721.6
CINTA PVC
3.29. | CINTA PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 102
ESTACION DE BOMBEO LAVADO TANQUE DE CONTACTO
3.30. | INSTALACION REDUCCIÒN EXCENTRICA HD 4"X3" | UND | 2
3.31. | INSTALACION CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 2
3.32. | INSTALACION VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 4" | UND | 2
3.33. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 2
3.34. | INSTALACION CODO BRIDA 45 HD DE 4" | UND | 2
3.35. | INSTALACION YEE BRIDA HD DE 4" | UND | 2
3.36. | INSTALACION PASA MURO BRIDA-BRIDA, Z= 250 mm, L=500mm HD 4" | UND | 2
3.37. | INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP CAUDAL DE 185 GPM | UND | 2
3.38. | INSTALACION DE TUBERIA HD DE 4" | ML | 2
SUMINISTRO E INSTALACIONES
3.39. | Bomba CENTRÍFUGA BARNES GE 3B 200 TIPO GS ELÉCTRICA 20 HP 3600 RPM o similar (incluye Válvula de pie, Válvula de cheque, Unión universal, Tee, Tapón de cebado, soportes de neopreno) | UN | 3
D | CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SEMIENTERRADO
OBRA RESERVORIO SEMIENTERRADO
PRELIMINARES
3.64. | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas | M2 | 352.81
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
3.65. | Retiro de Sobrantes (Incluye Cargue, Transporte, Dispocisión y Pago de derechos de dispocisión del material) | M3-Km | 31316.45
3.66. | Demolicion de Estructuras en Concreto | M3 | 789.8
EXCAVACION
3.67. | EXCAVACION MECANICA H>3 M | M3 | 2822.44
CONCRETOS PARA PLACA BASE
3.68. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PLACA BASE | M3 | 72.32
CONCRETOS PARA MUROS
3.69. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA MUROS | M3 | 171.43
CONCRETOS PARA PLACA SUPERIOR
3.70. | CONCRETO PARA PLACAS SUPERIORES | M3 | 72.32
CONCRETO CICLOPEO
3.71. | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 369.44
MANEJO DE AGUAS Y ENTIBADO
3.72. | MANEJO DE AGUAS | MES | 4
3.73. | ENTIBADO EN TABLAESTACA DE CONCRETO | m2 | 2554.09
CONCRETOS PARA PENDIENTES
3.74. | Cañuela en concreto impermeabilizado 3000 psi para dar pendientes | M3 | 17.64
3.75. | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 111
ACERO DE REFUERZO
3.76. | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 93199.33
INSTALCION DE ACCESORIOS
3.77. | INSTALACION CODO 90 JH. HD DE 12" | UND | 3
3.78. | INSTALACION CRUZ JH. HD DE 12" | UND | 1
3.79. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA JH. DE 12" | UND | 6
3.80. | INSTALACION PASAMURO J.H Y ESPIGO, Z=200 mm de J-H, L=350 mm HD 12" | UND | 3
3.81. | INSTALACION TEE J.H HD DE 12" | UND | 2
3.82. | INSTALACION CODO BRIDA 90 HD DE 12" | UND | 7
3.83. | INSTALACION PASA MURO BRIDA-BRIDA, Z= 300 mm , L=600 mm HD 12" | UND | 6
3.84. | INSTALACION CODO 90 JH HD DE 8" | UND | 16
3.85. | INSTALACION TEE J.H HD DE 8" | UND | 5
3.86. | INSTALACION PASA MURO ESPIGO Y J.H, Z=200 mm J.H, L=350 mm HD 8" | UND | 6
3.87. | INSTALACION NIPLE BRIDA HD DE 12" | UND | 1
3.88. | INSTALACION REDUCCION CONCENTRICA HD DE 12X8" | UND | 2
3.89. | INSTALACION MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 8" | UND | 1
3.90. | INSTALACION VALVULA VENTOSA HD DE 12" | UND | 1
3.91. | INSTALACION VALVULA COMPUERTA J.H HD DE 8" | UND | 4
3.92. | INSTALACION NIPLE BRIDA -J.H HD DE 12" | UND | 9
3.93. | INSTALACION CRUZ J.H HD DE 12X8" | UND | 3
3.94. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 41 DE 8 " | ML | 46.93
3.95. | INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE 41 DE 12 " | ML | 36.76
3.96. | INSTALACION TAPAS DE INSPECCIÒN DE 0.80*0.80 m | UND | 6
3.97. | INSTALACION VENTILACION DE TANQUE (incluye codo de 10" galvanizado 2 niples de 10") | UND | 19
3.98. | INSTALACION PASA MURO BRIDA-ESPIGO, Z= 300 mm , L=450 mm HD 10" | UND | 27
3.99. | INSTALACION CODO 90 BB HD DE 10" | UND | 54
3.100. | INSTALACION PASA MURO JH-ESPIGO, Z=300 mm , L=450 mm HD 8" | UND | 9
E | ESTACIONES DE BOMBEO
OBRA ESTACION DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO
3.125. | INSTALACION VALVULA DE PIE CON COLADERA BRIDA HD DE 10" | UND | 9
3.126. | INSTALACION CODO 90 BRIDA HD DE 10" | UND | 9
3.127. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 10" | UND | 9
3.128. | INSTALACION REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 10X5" | UND | 9
3.129. | INSTALACION REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 8X4" | UND | 9
3.130. | INSTALACION CODO 90 BRIDA HD DE 8" | UND | 9
3.131. | INSTALACION VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 8" | UND | 9
3.132. | INSTALACION CODO 45 BRIDA HD DE 8" | UND | 15
3.133. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 8" | UND | 9
3.134. | INSTALACION REDUCCIÒN EXCENTRICA BRIDA HD DE 12X8" | UND | 15
3.135. | INSTALACION CODO 90 BRIDA HD DE 12" | UND | 3
3.136. | INSTALACION YEE BRIDA HD DE 12X8" | UND | 6
3.137. | INSTALACION TEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 5
3.138. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 12" | UND | 6
3.139. | INSTALACION PASA MURO BRIDA Y BRIDA, Z=300 mm de BRIDA, L= 600 mm HD DE 10" | UND | 12
3.140. | INSTALACION PASA MURO BRIDA Y BRIDA, Z=300 mm de BRIDA, L= 600 mm HD DE 12" | UND | 3
3.141. | INSTALACION Bomba CENTRÍFUGA BARNES GE 3B 200 TIPO GS ELÉCTRICA 25 HP 3600 RPM o similar (incluye Unión universal, Tee, Tapón de cebado, soportes de neopreno) | UND | 9
3.142. | INSTALACIÒN DE TUBERIA 10" HD | ML | 108
CONCRETOS PARA PLACA BASE
3.143. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PLACA BASE | M3 | 72.32
CONCRETOS PARA MUROS
3.144. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA MUROS | M3 | 86.97
CONCRETOS PARA PLACA SUPERIOR
3.145. | CONCRETO PARA PLACAS SUPERIORES | M3 | 84.36
CONCRETOS PARA VIGA
3.146. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA VIGAS | M3 | 283.37
CONCRETOS
3.147. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA COLUMNAS H>3 m | M3 | 208.01
ESTACION DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO EXISTENTE
3.148. | INSTALACION CODO 90 BRIDA HD DE 8" | UND | 6
3.149. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD D8" | UND | 6
3.150. | INSTALACION REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 8X5" | UND | 3
3.151. | INSTALACION REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 9X8" | UND | 3
3.152. | INSTALACION VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 8" | UND | 3
3.153. | INSTALACION CODO 45 BRIDA HD DE 8" | UND | 1
3.154. | INSTALACION REDUCCIÒN EXCENTRICA BRIDA HD DE 12X8" | UND | 3
3.155. | INSTALACION CODO 90 BRIDA HD DE 12" | UND | 30
3.156. | INSTALACION YEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 2
3.157. | INSTALACION TEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 2
3.158. | INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 12" | UND | 1
3.159. | INSTALACIÒN DE TUBERIA 8" HD | ML | 16.2
3.160. | INSTALACION DE TUBERIA DE 12 " HD | ML | 76.05
3.161. | INSTALACION VALVULA DE PIE CON COLADERA BRIDA HD DE 8" | UND | 3
3.162. | INSTALACION PASAMURO J.H Y ESPIGO, Z=300 mm de J-H, L=450 mm HD 8" | UND | 3
3.163. | INSTALACION TEE 12*12" HD,BB | UND | 1
F | TANQUE DE LODOS
OBRA TANQUE DE LODOS
4.35. | PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H, L=250 mm HD DE 10" | UND | 1
4.36. | TUBERIA PVC 4" RDE 21 (perforada) | ML | 59.4
4.37. | TEE 6*4" PVC | UND | 18
LOCALIZACION Y REPLANTEO TANQUE
4.38. | Localizaciòn y replanteo para estructuras hidráulicas | M2 | 118.16
CIMENTACION
4.39. | EXCAVACION PARA CAISSON | M3 | 205.36
CONCRETOS PARA CAISSON
4.40. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA CAISSON ELEVACIONES DE 3<H<13M | M3 | 205.36
CONCRETOS PARA VIGA DE CIMENTACION
4.41. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA VIGAS DE CIMENTACION | M3 | 10.14
CONCRETOS PARA PLACA BASE
4.42. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA PLACA BASE | M3 | 41.36
CONCRETOS PARA MUROS
4.43. | CONCRETO INPERMEAB. 4000 PSI ELAB EN OBRA PARA MUROS | M3 | 30.98
ACERO DE REFUERZO fy = 60.000 psi
4.44. | ACERO DE REFUERZO fy = 60.000 psi | KG | 32625.62
DEMOLICION ESTRUCTURAS EXISTENTES
4.45. | Demolicion de Estructuras en Concreto | M3 | 80
4.46. | Retiro de Sobrantes (Incluye Cargue, Transporte, Dispocisión y Pago de derechos de dispocisión del material) | M3-Km | 2730
EXCAVACION LINEA DE DISTRIBUCION
4.47. | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 150
G | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
5. | OBRA TANQUE ELEVADO
CONCRETOS
5.1. | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 111
ACERO DE REFUERZO
5.2. | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 115240.78
OTRAS OBRAS
5.3. | Escalera Tipo Gato | ML | 13.2
LÍNEA DISTRIBUCIÓN TANQUES
PRELIMINARES
5.4. | Localización y replanteo de redes | ML | 344.6
RELLENOS Y BASES
5.5. | Cama de Arena | M3 | 60
5.6. | Relleno material seleccionado de la excavacion compactacion manual cada 0.20 m | M3 | 90
H | SISTEMA ELECTRICO
6. | OBRA RED DE MEDIA TENSION A 13200 VOLTIOS
LOCALIZACION Y REPLANTEO
6.1. | REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT | km | 0.03
APOYOS MT
6.2. | Concreto 3000 PSI (Incluye Material, Mano de Obra, y Herramienta y Equipos) | M3 | 0.25
6.3. | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada) | Und | 1
6.4. | DESHINCADA DE POSTE 12 M CON TRASLADO A BODEGA | Und | 1
VESTIDA/ ARMADA POSTES MT
6.5. | INSTALACION ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1
RED DE MEDIA INDIRECTA EN MT
INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA
6.6. | INSTALACION EQUIPO DE MEDIDA | GL | 1
DESMONTAJE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXISTENTE
6.7. | DESMONTAJE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXISTENTE | GL | 1
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT
6.8. | REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT | UN | 0.06
CAJAS DE PASO
6.9. | CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE NIVEL I Y II (INCLUYE MATERIAL) | UN | 2
6.10. | ACOMETIDA EN CABLE XLPE No. 215 Kv DUCTO 4" | ML | 60
TERMINALES PREMOLDEADOS
6.11. | TERMINALES PREMOLDEADOS | JGO | 2
RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 600 VOLTIOS
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT
6.12. | REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO BT | KM | 0.12
CAJAS DE PASO CS274
6.13. | CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO DE ACOMETIDAS EN NIVEL I (INCLUYE MATERIALES) | UN | 2
6.14. | CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION DE NIVEL II Y I (INCLUYE MATERIALES) | UN | 4
6.15 | CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION DE NIVEL II Y I (INCLUYE MATERIALES) | UN | 2
ACOMETIDA EN BAJA TENSION
6.16. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 250 MCM THWN | ML | 126
6.17. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 4/0 THWN | ML | 140
6.18. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 2/0 THWN | ML | 46
6.19. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 1/0 THWN | ML | 50
6.20. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 2THWN | ML | 60
6.21. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 4THWN | ML | 50
6.22. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 6THWN | ML | 220
6.23. | DUCTO DE RESERVA 1" | ML | 100
6.24. | DUCTO DE RESERVA 2" | ML | 100
6.25. | DUCTO DE RESERVA 3" | ML | 100
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
6.26. | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION PROYECTADO | UN | 1
TABLEROS DE MANIOBRA Y CONTROL BOMBAS
6.27. | UNIDAD DE CONTROL PARA SISTEMA DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | UN | 1
TABLERO DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
6.28. | INSTALACION TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2
6.29. | INSTALACION TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
6.30. | INSTALACION TABLEROTABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
6.31. | INSTALACION TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2
INSTALACION DE REFLECTORES
6.32. | INSTALACION DE REFLECTORES DE 400 W | UN | 18
6.33. | INSTALACION DE REFLECTORES DE 250 W | UN | 10
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS
6.34. | INSTALACION SALIDA MONOFASICA | UN | 120
6.35. | INSTALACION SALIDA BIBASICA | UN | 18
6.36. | INSTALACION SALIDATRIFASICA | UN | 4
DESALAMBRADA ACOMETIDAS
6.37. | DESALAMBRADA ACOMETIDAS | ML | 220
ADECUACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
6.38. | ADECUACION Y CONEXIONADO DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EXISTENTE | UN | 1
MALLA DE ENCERRAMIENTO
6.39. | MALLA DE ENCERRAMIENTO | UN | 18.2
MALLA DE ENCERRAMIENTO
6.40. | MEJORAMIENTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE | UN | 25
SUMINISTRO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
6.41. | INSTALACION ALUMBRADO DE EMERGENCIA | UN | 20
SUMINISTRO LUMINARIA FLUORECENTE
6.42. | INSTALACION LUMINARIA FLUORECENTE | UN | 25
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINSTRACION:
IMPREVISTOS:
UTILIDAD:
IVA UTILIDAD
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III - OBRA CIVIL :
DESARENADOR A PLANTA DE TRATAMIENTO
1.14. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 12 " | ML | 50.79
1.15. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 10" | ML | 25.35
1.16. | TEE JUNTA HIDRAULICA HD DE 12"X10" | UND | 2
1.17. | CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD DE 12" | UND | 5
1.19. | CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD DE 10" | UND | 4
1.19. | VALVULA DE COMPUERTA JUNTA HIDRAULICA HD DE 12" | UND | 1
1.20. | VALVULA DE COMPUERTA JUNTA HIDRAULICA HD DE 10" | UND | 3
1.21. | MACROMEDIDOR MECANICO DE TURBINA TIPO WOLTMAN PN16 DN 150 (6") | UND | 2
1.22. | NIPLE J.H-BRIDA HD DE 10" | UND | 4
1.23. | REDUCCIÒN CONCENTRICA JUNTA HIDRAULICA HD DE 10X6" | UND | 4
1.24. | REDUCCIÒN CONCENTRICA JUNTA HIDRAULICA HD DE 12X10" | UND | 1
SUMINISTROS PLANTA DE TRATAMIENTO
FLOCULADOR
2.82. | TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 1/4"(aplicaciòn coagulante) | ML | 2.03
2.83. | CODO PVC DE 1 1/4" (aplicaciòn de coagulante) | UND | 3
2.84. | VERTEDERO RECTANGULAR EN FIBRA DE VIDRIO e=0.05 mm h=0.60 m a=0.90 m | UND | 1
2.85. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 8" | ML | 45.45
2.86. | CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD de 8" | UND | 13
2.87. | TEE JUNTA HIDRAULICA HD de 8" | UND | 17
2.88. | VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA JUNTA HIDRAULICA H.D. 8" | UND | 2
2.82. | PASA MURO LISO-LISO Z=100 mm DE LISO L=200 mm HD 10" | UND | 16
2.82. | PASA MURO JH-LISO Z=150 mm DE JH L=350 mm HD 10" | UND | 1
2.82. | PASA MURO JH-LISO Z=150 mm DE JH L=350 mm HD 8" | UND | 18
2.82. | COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 6" | UND | 2
2.82. | COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 12" | UND | 2
2.82. | SEDIMENTADOR
2.82. | SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA SEDIMENTADA TUBERIA PVC 10" RDE 21 perforada en el lomo de 1/2" cada 8 cm | ML | 22.8
2.82. | TUBERIA PVC 6" RDE 21 (perforada para evacuacion de lodos, incluye niple de 1" sobre perforaciones) | ML | 16.8
2.82. | PASA MURO ESPIGO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 4" | UND | 2
2.82. | CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 2
2.82. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 2
2.82. | MODULOS HEXAGONALES DE SEDIMENTACIÒN ACELERADA TIPO COLMENA de 6 cm en ABS DE ALTO IMPACTO de 1.04m altura | M2 | 19
2.89. | COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 6" | UND | 4
2.90. | PASA MURO JH LISO Z=200 mm de JH L=250 mm HD 8" | UND | 4
2.91. | PASA MURO BRIDA LISO Z=250 mm de JH L=250 mm HD 16" | UND | 2
2.92. | NIPLE BRIDADO L=1.0 m HD 4" | UND | 2
FILTROS
2.93. | CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 5
2.94. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 5
2.95. | PASA MURO ESPIGO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 4" | UND | 5
2.96. | PASA MURO LISO-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=350 mm HD 10" | UND | 5
2.97. | PASA MURO J.H-BRIDA Z=250 mm de BRIDAJH L=400 mm HD 8" | UND | 1
2.98. | COMPUERTA CIRCULAR TIPO GUILLOTINA HD DE 10" | UND | 5
2.99. | COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 10" | UND | 5
2.100. | PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H,L=250 MM HD 10" | UND | 1
SISTEMA DE DOSIFICACION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO
2.101. | SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GASEOSO PARA DOS PUNTOS | UND | 1
2.102. | MANIFOLD HIDRULICO PARA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA A EYECTOR DEL SISTEMA DE CLORO | UND | 2
2.103. | BASCULA PARA PESAJE CILINDRO DE 68 KG | UND | 1
2.104. | BOMBA PARA MEZCLA E INYECCION DE CLORO | UND | 2
2.105. | TANQUE DE 2000 LTS | UND | 1
2.106. | BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA PARA PRODUCTOS QUIMICOS | UND | 3
DOSIFICACION DE COAGULANTE
2.107. | TANQUES DE 1000 LTS PLASTICO, AGITADOR 1 HP-3 FASES CON MOTOR REDUCTOR A 100 RPM, ACOPLE ASPAS, BASE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE Y PROTECCION TERMOMAGNETICA. CONTRACTOR GUARDA | UND | 1
2.108. | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 1/4"(aplicaciòn coagulante) | ML | 101.33
2.109. | CODO Y TEE PVC DE 1 1/4" (aplicaciòn de coagulante) | UND | 9
2.110. | BOMBAS DOSIFICADORAS DE COAGULANTE 0.25 HP Q= 18 LPM 3600 RPM | UND | 3
2.111. | REGISTROS DE CORTE 1 1/4" | UND | 4
2.112. | TUBERIA PVC 2" RDE 21 | ML | 3
2.113. | TUBERIA PVC 1/2" | ML | 3
2.114. | SIFON PVC DE 2" (incluye rejilla) | UND | 1
2.115. | YEE PVC DE 2" | UND | 3
2.116. | DUCHA CON LLAVE DE CORTE 1/2 PULG. ANTIVANDALICA | UND | 1
SUMINISTRO TANQUE DE CONTACTO
SUMINISTRO
3.40. | PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H,L=250 MM HD 8" | UND | 7
3.41. | PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H,L=250 MM HD 12" | UND | 1
3.42. | CODO J.H 90° HD DE 12" | UND | 2
3.43. | COMPUERTA TIPO GUILLOTINA SELLO PISADO HD 8" | UND | 5
3.44. | CODO JUNTA HIDRAULICA 90° HD de 8" | UND | 2
3.45. | TEE JUNTA HIDRAULICA HD de 8" | UND | 4
3.46. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 8 " | ML | 5.9
3.47. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 12 " | ML | 36.45
3.48. | TUBERIA HD DE 4" | ML | 15.17
3.49. | BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO 0.25 HP Q= 18 LPM 3600 RPM | UND | 2
3.50. | TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS | UND | 1
3.51. | TUBERIA PVC RDE 21 DE 1 " | ML | 8.61
3.52. | REGISTROS DE CORTE 1·" | UND | 2
3.53. | TAPAS DE INSPECCIÒN DE 0.80*0.80 m | UND | 9
3.54. | VENTILACION DE TANQUE (incluye codo de 6" galvanizado 2 niples de 6") | UND | 22
ESTACCION DE BOMBEO LAVADO TANQUE DE CONTACTO
3.55. | REDUCCIÒN EXCENTRICA HD 4"X3" | UND | 2
3.56. | CODO BRIDA 90° HD de 4" | UND | 6
3.57. | VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 4" | UND | 2
3.58. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDAS HD DE 4" | UND | 2
3.59. | CODO BRIDA 45 HD DE 4" | UND | 1
3.60. | YEE BRIDA HD DE 4" | UND | 1
3.61. | PASA MURO BRIDA-BRIDA, Z= 250 mm, L=500mm HD 4" | UND | 3
3.62. | BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP CAUDAL DE 185 GPM | UND | 2
3.63. | TUBERIA HD DE 4" | ML | 10.34
SUMINISTROS RESERVORIO SEMIENTERRADO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.101. | CODO 90 JH. HD DE 12" | UND | 3
3.102. | CRUZ JH. HD DE 12" | UND | 1
3.103. | VALVULA DE COMPUERTA JH. DE 12" | UND | 6
3.104. | PASAMURO J.H Y ESPIGO, Z=200 mm de J-H, L=350 mm HD 12" | UND | 3
3.105. | TEE BB HD DE 12" | UND | 2
3.106. | CODO BRIDA 90 HD DE 12" | UND | 7
3.107. | PASA MURO BRIDA-BRIDA, Z= 300 mm , L=600 mm HD 12" | UND | 6
3.108. | CODO 90 JH HD DE 8" | UND | 16
3.109. | TEE J.H HD DE 8" | UND | 5
3.110. | PASA MURO ESPIGO Y J.H, Z=200 mm J.H, L=350 mm HD 8" | UND | 6
3.111. | NIPLE BRIDA HD DE 12" | UND | 1
3.112. | REDUCCION CONCENTRICA HF DE 12X10" BB | UND | 2
3.113. | MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 8" | UND | 1
3.114. | CODO 90 BB HD DE 8" | UND | 1
3.115. | VALVULA COMPUERTA J.H HD DE 8" | UND | 4
3.116. | BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 8", HD | UND | 9
3.117. | TEE 8*8" HD BB | UND | 3
3.118. | TUBERIA PVC RDE 21 DE 8 " | ML | 46.93
3.119. | TUBERIA PVC RDE 21 DE 12 " | ML | 36.76
3.120. | TAPAS DE INSPECCIÒN DE 0.80*0.80 m | UND | 6
3.121. | BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 12", HD | UND | 19
3.122. | PASA MURO BRIDA-ESPIGO, Z= 300 mm , L=450 mm HD 10" | UND | 27
3.123. | CODO 90 BB HD DE 10" | UND | 54
3.124. | PASA MURO JH-ESPIGO, Z=300 mm , L=450 mm HD 8" | UND | 3
SUMINISTROS DE ESTACION DE BOMBEO
4 | ESTACION DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO
4.1. | VALVULA DE PIE CON COLADERA BRIDA HD DE 10" | UND | 9
4.2. | CODO 90 BRIDA HD DE 10" | UND | 9
4.3. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 10" | UND | 9
4.4. | REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 10X5" | UND | 9
4.5. | REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 8X4" | UND | 9
4.6. | CODO 90 BRIDA HD DE 8" | UND | 9
4.7. | VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 8" | UND | 9
4.8. | CODO 45 BRIDA HD DE 8" | UND | 15
4.9. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 8" | UND | 9
4.10. | REDUCCIÒN EXCENTRICA BRIDA HD DE 12X8" | UND | 15
4.11. | CODO 90 BRIDA HD DE 12" | UND | 3
4.12. | YEE BRIDA HD DE 12X8" | UND | 6
4.13. | TEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 5
4.14. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 12" | UND | 6
4.15. | PASA MURO BRIDA Y BRIDA, Z=300 mm de BRIDA, L= 600 mm HD DE 10" | UND | 12
4.16. | PASA MURO BRIDA Y BRIDA, Z=300 mm de BRIDA, L= 600 mm HD DE 12" | UND | 3
4.17. | Bomba CENTRÍFUGA BARNES GE 3B 200 TIPO GS ELÉCTRICA 25 HP 3600 RPM o similar (incluye Unión universal, Tee, Tapón de cebado, soportes de neopreno) | UND | 9
4.18. | TUBERIA 10" HD | ML | 108
ESTACION DE BOMBEO A TANQUE ELEVADO EXISTENTE
4.19. | CODO 90 BRIDA HD DE 8" | UND | 6
4.20. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD D8" | UND | 6
4.21. | REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 8X5" | UND | 3
4.22. | REDUCCION EXCENTRICA BRIDA HD DE 9X8" | UND | 3
4.23. | VALVULA DE RETENCION BRIDA HD DE 8" | UND | 3
4.24. | CODO 45 BRIDA HD DE 8" | UND | 1
4.25. | REDUCCIÒN EXCENTRICA BRIDA HD DE 12X8" | UND | 3
4.26. | CODO 90 BRIDA HD DE 12" | UND | 30
4.27. | YEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 2
4.28. | TEE BRIDA HD DE 12X12" | UND | 2
4.29. | VALVULA DE COMPUERTA BRIDA HD DE 12" | UND | 1
4.30. | TUBERIA 8" HD | ML | 16.2
4.31. | TUBERIA DE 12 " HD | ML | 76.05
4.32. | VALVULA DE PIE CON COLADERA BRIDA HD DE 8" | UND | 3
4.33. | PASAMURO J.H Y ESPIGO, Z=300 mm de J-H, L=450 mm HD 8" | UND | 3
4.34. | TEE 12*12" HD,BB | UND | 1
SUMINISTROS TANQUE DE LODOS
TANQUE DE LODOS
4.48. | PASA MURO J.H Y ESPIGO, Z=150 mm de J-H, L=250 mm HD DE 10" | UND | 1
4.49. | TUBERIA PVC 4" RDE 21 (perforada) | ML | 59.4
4.50. | TEE 6*4" PVC | UND | 18
4.51. | YEE 8*8*6" PVC | UND | 1
4.52. | SILLA YEE 8*6 PVC | UND | 1
4.53. | CODO DE 45 PVC DE 6" | UND | 1
4.54. | TAPON DE 4" PVC | UND | 38
4.55. | GEODRENT 1600 | M2 | 66.79
4.56. | GRAVA TRITURADA DE 1/4 A 3/4" | M3 | 10.02
4.57. | LADRILLO VITRIFICADO JUNTA ABIERTA | M2 | 66.79
4.58. | TUBERIA PVC RDE 41 DE 10" | ML | 20.1
4.59. | TUBERIA PVC 6" RDE 21 (perforada) | ML | 13.26
4.60. | INSTALACION DE TUBERIA DE 4" HD | ML | 12.2
4.61. | TAPON DE 8" PVC | UND | 2
SISTEMA ELECTRICO-SUMINISTROS
7. | SUMINISTROS
SUMINISTROS RED DE MEDIA TENSION A 13200 VOLTIOS
APOYOS MT
7.1. | POSTE EN CONCRETO 14 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada) | Und | 1
VESTIDA/ ARMADA POSTES MT
7.2. | ESTRUCTURA 711 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1
RED DE MEDIA INDIRECTA EN MT
SUMINISTRO DE EQUIPO DE MEDIDA
7.3. | SUMINISTRO EQUIPO DE MEDIDA | GL | 1
ACOMETIDA EN CABLE XLPE No. 215 Kv DUCTO 4"
7.4. | ACOMETIDA EN CABLE XLPE No. 215 Kv DUCTO 4" | ML | 60
TERMINALES PREMOLDEADOS
7.5. | TERMIALES PREMOLDEADOS | JGO | 2
RED DE BAJA TENSION SUBTERRANEA 600 VOLTIOS
ACOMETIDA EN BAJA TENSION
7.6. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 250 MCM THWN | ML | 126
7.7. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 4/0 THWN | ML | 140
7.8. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 2/0 THWN | ML | 46
7.9. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 1/0 THWN | ML | 50
7.10. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 2THWN | ML | 60
7.11. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 4THWN | ML | 50
7.12. | ACOMETIDA GENERAL EN BT EN CALIBRE 3No 6THWN | ML | 220
7.13. | DUCTO DE RESERVA 1" | ML | 100
7.14. | DUCTO DE RESERVA 2" | ML | 100
7.15. | DUCTO DE RESERVA 3" | ML | 100
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION
7.16. | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION PROYECTADO | UN | 1
TABLERO DE MANIOBRA Y CONTROL DE BOMBAS
TABLEROS DE MANIOBRA Y CONTROL BOMBAS
7.17. | UNIDAD DE CONTROL PARA SISTEMA DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | UN | 1
TABLEROS DE DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
TABLERO DE DISTRIBUCION CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR
7.18. | SUMINISTRO TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2
7.19. | SUMINISTRO TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
7.20. | SUMINISTRO TABLEROTABLERO DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1
7.21 | SUMINISTRO TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES
7.22. | SUMINISTRO DE REFLECTORES DE 400 W | UN | 18
7.23. | SUMINISTRO DE REFLECTORES DE 250 W | UN | 10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS
7.24. | SUMINISTRO SALIDA MONOFASICA | UN | 120
7.25. | SUMINISTRO SALIDA BIBASICA | UN | 18
7.26. | SUMINISTRO SALIDATRIFASICA | UN | 4
MALLA DE ENCERRAMIENTO
7.27. | MALLA DE ENCERRAMIENTO | UN | 18.2
MEJORAMIENTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE
7.28. | MEJORAMIENTO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE | UN | 25
SUMINISTRO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
7.29. | SUMINISTRO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA | UN | 20
SUMINISTRO LUMINARIA FLUORECENTE
7.30. | SUMINISTRO LUMINARIA FLUORECENTE | UN | 25
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
|  |  |  | PORCENTAJE | VALOR
ADMINSTRACION
TOTAL SUMINISTROS :
CERTIFICACION RETIE (costo reembolsable)
TOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTROS + CERTIFICACION RETIE :