## Presupuesto Taminango
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMINANGO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | BOCATOMA
PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo de estructuras | M2 | 160
1.2 | Encauzamiento provisional (Manejo de aguas durante la construcción) | M2 | 150
ESTRUCTURA
1.3 | Concreto 2000 Psi; e=5cms (solado de limpieza) | M3 | 3
1.4 | Concreto 4000Psi (28Mpa),Impermeabilizado bocatoma | M3 | 38.46
1.5 | Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural. | m3 | 45
1.6 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 3200
0 | ACCESORIOS HF Y LÁMINA
1.7 | Suministro e instlación Tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado.(0,80mx0,80m) | UND | 2
1.8 | Suministro e Instalación de Tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 1/8 y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado (0,60mx0,60m) | UND | 1
1.9 | Escalón d=3/4", L=0,90m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco | UND | 30
1.1 | Suministro e instalacion de rejilla 1.77 m x 0.9 m , varillas de 1" separadas cada 1" | Unidad | 2
1.11 | Suministro e instalacion de compuerta hidraulica lateral sello epm HD 8" | Unidad | 1
1.12 | Suministro e instalacioon de pasamuro acero extremios liso x brida con anclaje en lamina de 1/4", longitud 60 cm. Diametro 8" | Unidad | 2
0 | TUBERIA DE LAVADO
1.13 | Instalacion Tuberia PVC UM d=12" | ML | 8
1.14 | Cabezal de descarga en concreto de 3000 psi impermeabilizado | UND | 1
1.15 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 130
0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.16 | Excavación manual en material comun área humeda h<=1,5m | M3 | 96.03
1.17 | Excavación en roca area Seca h<=1.5m | M3 | 180
1.18 | Subdren filtro en grava | ml | 16
2 | 2. ADUCCION
0 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-UM
2.1 | Localización y replanteo | ML | 298
2.2 | Instalación de tuberia PVC presión, union acampanada 8" | ml | 328
2.3 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 8" | Unidad | 1
2.4 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 8" | Unidad | 4
2.5 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8" | Unidad | 2
2.6 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8" | Unidad | 3
2.7 | Instalacion Tee HD union campana 8" x 8" x 8" | Unidad | 2
ESTRUCTURA
2.8 | Concreto de 3000 psi para anclajes | m3 | 7.5
0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.9 | Excavación en roca area Seca h<=1.5m | M3 | 285
2.1 | Relleno con mat.selec de la excavación | M3 | 421
2.11 | Excavación manual en material comun área humeda h<=1,5m | m3 | 152.9
3. DESARENADOR
0 | PRELIMINARES
3.1 | Localización y replanteo estructuras | M2 | 194
3.2 | Excavación en roca area Seca h<=1.5m | M3 | 189
0
0 | ESTRUCTURA
3.3 | Concreto 4000Psi,Impermeabilizado para muros y placa de fondo | M3 | 52.99
3.4 | Concreto 3000Psi, Placa de cubierta | M3 | 10.1
3.5 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 9912.05
3.6 | Mortero impermeabilizado 1:4 Pedientado sobre piso | M3 | 0.32
3.7 | Instalacion Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación. | ML | 44.8
3.8 | Suministro Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación. | ML | 44.8
3.9 | Suministro y colocación de escalones en varilla 5/8", L = 1.10 m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco | UND | 36
0 | VALVULAS Y ACCESORIOS
3.1 | Instalacion Válvula Compuerta HF,d=8"; Lev=2m (Con Vastago) | UND | 3
3.11 | Suministro e instalación Pasamuro d=8" PVC , L=0.70m ELXEB | UND | 3
3.12 | Suministro e instalación codo 90° de 8" HD. Brida | UND | 4
3.13 | Suministro e instalación codo corto PVC 90° de 6" | UND | 6
3.14 | Suministro e instalación Tee hd de 8" brida | UND | 1
3.15 | Suministro e instlación Tee 6x6" HD JH | UND | 2.2
3.16 | Instalación tubería PVC tipo novafort o similar de 6" | ml | 18.18
3.17 | Suministro e instalación tapa HF D=0.60m (incluye aro) | UND | 4
3.18 | Excavación manual en material comun área humeda h<=1,5m | M3 | 425
3.19 | Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural. | M3 | 57.9
3.2 | Concreto 2000 Psi; e=5cms (solado de limpieza) | M3 | 4
3.21 | Suministro e instalación de pasamuro acero brida x liso , longitud 1.10 m 8" | Unidad | 3
3.22 | Suministro e instalación de pasamuro acero brida x liso , longitud 0.45 m 8" | Unidad | 2
3.23 | Suministro e instalación codo HD 45° brida X brida 8" | Unidad | 6
3.24 | Suministro e instalacion de de Yee HD bridada 8" | Unidad | 2
3.25 | Suministro e instalacion de brida PVC giro libre de 8" | Unidad | 30
3.26 | Suministro e instalcion de tuberia PVC presion RDE 26 8" | ml | 24
3.27 | Suministro e instalcion macromedidor tipo agua cruda 10" bridado PN 16 | Unidad | 1
0 | CERRAMIENTO
3.28 | Malla eslabonada de 2" de hueco cal 10, acero galvanizado, incluye angulo de 1 1/2"x3/16" (abajo y arriba), tubo galvanizado de 2", alambre de puas tres hilos. Según diseño. | ml | 78
3.29 | Puerta de Cerramiento | m2 | 2
3.3 | Concreto 3000 psi viga cimiento y zapatas | M3 | 8.3
3.31 | Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural. | M3 | 9.8
3.32 | ACCESORIOS
3.33 | Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,70x0,70m, con mortero impermeabilizado, incluye tapa lámina alfajor 1/8, .Perfil de 1" x 1" x 3/16" y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado. | UND | 1
3.34 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | Ton | 260
4 | 4. CONDUCCION
0 | PRELIMINARES
4.1 | Localización y Replanteo | ML | 21204
0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2 | Excavación en roca area Seca h<=1.5m. | M3 | 3470.3
4.3 | Excavación manual en conglomerado Area seca h<=1.5m | M3 | 5400
4.4 | Excavación mecanica Manual o en conglomerado | M3 | 4262.57
4.5 | Excavación Manual en Material cómún h<=1,5 m | m3 | 2586.8
4.6 | Relleno con mat.selec de la excav compactado sobre tuberias | M3 | 11900
4.7 | Relleno en arena de río y/o de peña | M3 | 4600
4.8 | Relleno con grava | m3 | 113.1
4.9 | Relleno con material B200 | m3 | 109.9
TUBERIA Y ACCESORIOS PVC UM
4.1 | Instalacion Tuberia PVC pres d=6" RDE 21 | ML | 14026
4.12 | Instalación de tuberia PVC presión, union acampanada 8" | ml | 2909
4.13 | Instalacion de tuberia PVC presion , union acampanada , 10" | ml | 4266
4.14 | Instalacion de codo PVC presion 6" 11.25° | Unidad | 177
4.15 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 8" | Unidad | 3
4.16 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 8" | Unidad | 8
4.17 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8" | Unidad | 22
4.18 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8" | Unidad | 25
4.19 | Instalacion Tee 6x6" HD JH | UND | 8
4.2 | Instalacion Codo GR PVC U.M d=6" 90 | UND | 34
4.21 | Instalacion Codo GR PVC U.M d=6" 45 | UND | 71
4.22 | Instalacion Codo GR PVC U.M d=6" 22 | UND | 118
4.23 | Instalacion Unión reparación PVC de 6" de diámetro | UND | 10
4.24 | Instalacion Unión mecánica PVC de 6" de diámetro | UND | 10
4.25 | Instalacion de tuberia HD 6" | ml | 102
4.26 | Instalacion de tuberia HD 10" | ml | 402
4.27 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 90° 10" | Unidad | 18
4.28 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 45° 10" | Unidad | 18
4.29 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 10" | Unidad | 40
4.3 | Instalación codo gran PVC presion gran radio 11.25° 10" | Unidad | 84
4.31 | Instalación de accesorio HD de 10" | Unidad | 64
4.32 | Instalacion de tee HD 8 X 4 X8 bridada. | Unidad | 6
4.33 | Instalacion de tee HD 8 x 3 x 8 | Unidad | 6
4.34 | Instalacion de tee HD 6 X 4 X 6 bridada. | Unidad | 21
4.35 | Instalacion de tee HD 6 x 3 x 6 | Unidad | 22
4.36 | Instalacion de codo HD 45° 6" bridado. | Unidad | 4
0 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS HF
4.37 | Instalacion de purga HD 3", incluye tee, reducciones, adaptadores y válvulas | UND | 9
4.38 | Instalación Válvula de compuerta HD no ascendente 6" | UND | 16
4.39 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 300
4.4 | Instalación de válvula ventosa triple propósito PN 16 3" | Unidad | 47
4.41 | Instalación de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 4" extremos brida (purgas) | Unidad | 49
4.42 | Instalacion de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 8" extremos brida (cierre) | Unidad | 3
4.43 | Instalacion de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 10" extremos brida (cierre) | Unidad | 4
0 | CAJAS Y ANCLAJES TUBERÍA
4.44 | Concreto para anclajes de 3000 psi | M3 | 43.3
4.45 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | KG | 2805
4.46 | Construcción de caja en concreto reforzado de 4000 psi 1,8x1,2x1,6m (según diseño) para válvula reguladora de presión | UND | 3
4.47 | Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,60x0,60m, con mortero impermeabilizado, incluye tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado. | UND | 33
4.48 | Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,80x0,80m, con mortero impermeabilizado,incluye tapa en lamina alfajor Perfil de 1" x 1" x 3/16" y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado. | UND | 114
0 | PASOS ELEVADOS
4.49 | Concreto resistencia 3000 psi. 21,0 MPA (anclajes) | M3 | 419
4.5 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 35790
4.51 | Concreto simple de 10,5 MPA (105 KG/CM2) 1500 PSI | M3 | 20
4.52 | Instalación tubería PEAD PN 10 PE 100 de 160mm incluye termofusión | ml | 12
4.53 | Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, soporte estructural. | M3 | 32.7
4.54 | Cable acero galvanizado extra resistente (11680kg carga de rotura), alambre retenida 1/2" | ml | 95
4.55 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 500
4.56 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 1 3/8" | ml | 792
4.57 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 1" | ml | 711
4.58 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 3/4" | ml | 560
4.59 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 5/8" | ml | 655
4.6 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 1/2" | ml | 566.5
4.61 | Suministro e instalacion de cable acero IPS 6x 19 3/8" | ml | 1201
4.62 | Sumisistro e instalcion de estructura metalica de torres | Kg | 19685
4.63 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1 3/8 | Unidad | 128
4.64 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1" | Unidad | 44
4.65 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 3/4" | Unidad | 132
4.66 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 5/8" | Unidad | 88
4.67 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 1/2" | Unidad | 432
4.68 | Suministro e instalcion de abrazadera para cable de 3/8" | Unidad | 1100
5 | 5. PLANTA DE POTABILIZACION
0 | PRELIMINARES
5.1 | Localización y replanteo estructuras | M2 | 1375
0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.2 | Excavación manual en conglomerado 2,5<=h<=5m | M3 | 1157
5.3 | Extendido de sobrantes | M3 | 986
0 | RELLENOS
5.4 | Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact) | M3 | 375
0 | CANAL DE ENTRADA, FLOCULADORES,
5.5 | Concreto 2000 Psi; e=5cms (solado de limpieza) | M3 | 14.37
5.6 | Concreto 4000Psi, Impermeabilizado placa de fondo | M3 | 77.7
5.7 | Concreto 4000Psi,Impermeabilizado para muros | M3 | 154.7
5.8 | Concreto 3000Psi, Pasarelas | M3 | 7.7
5.9 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 38107
5.1 | Prefabricados l=2m (Falso fondo) viguetas en "V" | Ml | 22
5.111 | Arena fondo planta de potabiliza | M3 | 4
5.122 | Antracita planta de potabilización | M3 | 5
5.133 | Mortero impermeabilizado 1:4 Pedientado sobre piso (C.Parshall) | M3 | 2
0 | VÁLVULAS Y TUBERIAS
5.144
5.15 | Instalacion Tuberia PVC pres d=8" RDE 41 | ML | 30
5.161 | Escalón d=3/4", L=0,90m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco | UND | 24
5.172 | Baranda d = 1 1/4" HG; h=1.0m, Incluye anticorrosivo dos capas y esmalte amarillo dos capas | Ml | 90
5.18 | Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello epm16" | Unidad | 3
5.19 | Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello epm 12" | Unidad | 2
5.2 | Suministro e instalación de compuerta hidráulica lateral metálica sello epm 10" | Unidad | 20
5.21 | Suministro e instalacion de compuerta hidraulica lateral sello epm HD 8" | Unidad | 5
5.22 | Suministro e instalación de codo 90° pvc presión soldado 4" | Unidad | 40
5.23 | Suministro e instalación de tee pvc presión soldado 4" | Unidad | 20
0 | SEDIMENTADORES FILTROS Y TANQUE
5.24 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 2850
0 | VÁLVULAS Y TUBRIAS FLOC, SEDIMEN Y TANQUE
5.26 | Instalacion Válvula de compuerta ascendente 8" sello de bronce | UND | 14.1
5.27 | Instalacion Tuberia entrada floculadores PVC d=8" RDE 41 | ML | 20
5.28 | Instalacion Tuberia PVC d=4" (d=2" C/1.95m) | ML | 69
5.29 | Instalacion Tapon Soldado PVC Presión 4" | UND | 4
5.3 | Instalacion Válvula de compuerta no ascendente 4" | UND | 2
5.31 | Instalacion Válvula de compuerta no ascendente 10" | UND | 2
5.32 | Suministro de válvula compuerta elastica HF, d=6", lev 1,5m (con vástago). Brida | Unidad | 5
5.33 | Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21 U.M | ml | 60
5.34 | Suministro e instalacion de codo 90° HD 6" bridado | Unidad | 8
5.35 | Suministro e instalacion de sistema de docificacion de quimicos , mediante bomba electrica de inyeccion. | Unidad | 3
5.36 | Suministro e instalacion de sistema de macromedicion para agua limpia , tipo wallman 8". | Unidad | 1
DESAGUES EXTERIORES
5.37 | Instalacion Tuberia PVC sanitaria d=6" | ML | 25
5.38 | Pozo de inspección H=4.4m,d=1,20m | UND | 10
5.39 | Instalacion Tuberia PVC sanitaria d=4" | ML | 37
5.4 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 374
5.41 | Suministro e instalación de codo 90° PVC ALCANTARILLADO 400 mm | Unidad | 10
5.42 | Suministro e instalación de codo 90° PVC ALCANTARILLADO 315 mm | Unidad | 10
5.43 | Suministro e instalación de codo 90° pvc ALCANTARILLADO 250 mm | Unidad | 10
5.44 | Suministro e instalación de pasamuro en acero brida liso 70cm 10" | Unidad | 2
5.45 | Suministro e instalacioon de pasamuro acero extremios liso x brida con anclaje en lamina de 1/4", longitud 60 cm. Diametro 8" | Unidad | 4
5.46 | Suministro e instalación de sedimentadores de alta tasa 1 m | m2 | 14
ARRANQUE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
5.47 | Arranque y puesta en funcionmiento de PTAP | Unidad | 1
0 | 6. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
0 | PRELIMINARES
6.1 | Localización y replanteo estructuras | M2 | 512.46
6.2 | Excavación Manual en Material cómún h<=1,5 m | M3 | 277.23
6.3 | Excavación Manual en Material Conglomerado 1,5 < h<=2.5m | M3 | 1108.82
6.4 | Excavación Manual en Material Conglomerado 2,5< h<=5m | M3 | 369.61
6.5 | Excavación en Roca Seca h<=5m. | M3 | 251.13
0 | RELLENOS
6.6 | Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact) | M3 | 82.6
0 | CONCRETOS
6.7 | Concreto 4000Psi, Impermeabilizado Placa de fondo | M3 | 80.44
6.8 | Concreto 4000Psi, Impermeabilizado Paredes | M3 | 83.04
6.9 | Concreto 3000Psi, Vigas y Tapa | M3 | 57.62
6.1 | Instalacion Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación. | ML | 84
6.11 | Suministro Cinta PVC V-15 para juntas de construcción y/o dilatación. | ML | 84
6.12 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo de 60000 PSI, incluye transporte hasta carreteable al sitio de obra | Kg | 29780
0 | VÁLVULAS Y TUBERIAS TANQUE
6.13 | Instalacion Válvula de compuerta elastica vastago no ascendente 6" Bridada | UND | 4
6.14 | Instalacion Codo PVC presión d=6 x 90° | UND | 2
6.15 | Instalacion Tuberia PVC pres d=6"RDE 21 | ML | 223.2
6.16 | Instalacion Codo de Ventilación 4" HD | UND | 32
6.17 | Suministro e Instalación de Tapa Alfajor de 1/8 (0,60mx0,60m) | UND | 12
6.18 | Suministro y colocación de escalones en varilla 5/8", L = 1.10 m, pintado con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de esmalte blanco | UND | 60
6.19 | Suministro e instalación de macromedidor tipo agua limpia de 6" bridado Clase B. Presión de trabajo 230 PSI. Incluye bridas incorporación. | UND | 1
6.2 | Suministro e instalacion de valvula ventosa de 2" | Unidad | 2
6.21 | Suministro e instalacion de valvula de compuerta de sello elastico E.L. Vastago no ascendente en hierro ductil 2" | Unidad | 2
6.22 | Suninistro e instalacion de union dresser de 4" | Unidad | 2
6.23 | Suinstro e instalacion de codo HD bridado 4 " | Unidad | 6
6.24 | Sumiistro e instalacion de pasamuro en aero brida liso 4" x 70 cm | Unidad | 2
6.25 | Suministro e instalacion de reduccion 6 x 4 bridada | Unidad | 2
6.26 | Suministro e instalacion de union universal de 6" | Unidad | 4
6.27 | Suministro e instalacion de codo 90° HD bridado de 6" | Unidad | 5
6.28 | Suministro e instalacion de tee bridada de 6 x 6 x6 | Unidad | 4
6.29 | Suministo e instalacion de pasamuro en acero brida liso 70 cm 6" | Unidad | 6
6.3 | Suministro e instalcion de valvula de control de nivel de 4" | Unidad | 2
6.31 | Suministro e instalcion pasamuro de acero liso rosda 50 cm 3" | Unidad | 8
6.32 | Suministro e instalcion codo 90° roscado galvanizado 3" | Unidad | 16
0 | DESAGUES EXTERIORES
6.33 | Instalacion Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Rebose | ML | 5
6.34 | Instalacion Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Lavado | ML | 20
6.35 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 300.6
6.37 | Subdren filtro en grava | ml | 70
0 | 7. EDIFICIO DE OPERACIONES
0 | PRELIMINARES
7.1 | Localización y replanteo de estructuras | M2 | 182.05
7.2 | Excavación Manual en Material cómún h<=1,5 m | M3 | 239
7.3 | Extendido de sobrantes de excavación | M3 | 239
0 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS
7.4 | Suministro e instalación Instalación Tubería Pvc Presión RDE 13,5 315 PSI de 1/2" | ML | 31
7.5 | Suministro e Instalación Tee PVC Presión 1/2" | UND | 5
7.6 | Suministro e Instalación Codo 90° 1/2" | UND | 15
7.7 | Suministro e Instalación de Tuberia PVC Sanitaria de 2" | ML | 6
7.8 | Suministro e Instalación de Tuberia PVC Sanitaria de 4" | ML | 15
7.9 | Suministro e Instalación Yee PVC sanitaria de 2" | UND | 4
7.1 | Suministro e Instalación codos 90° 2" | UND | 6
7.11 | Suministro e Instalación Sifón 2" | UND | 7
7.12 | Suministro e Instalación Codo PVC Sanitario 90° C x C 4" | UND | 3
7.13 | Suministro e instalación Sistema séptico integrado (v=1000LTS), con trampa de grasa y lecho filtrante (500LTS) | UND | 1
RELLENOS
7.14 | Relleno con material de préstamo tipo recebo (Sum, Extend, Compact) | M3 | 9.05
0 | CONCRETOS
7.15 | Concreto 2000 Psi; e=5cms (limpieza) | M3 | 2.05
7.16 | Concreto 3000 Psi, placa de piso | M3 | 10.33
7.17 | Concreto 3000 Psi, placa cubierta (impermeabilizado) | M3 | 14.01
7.18 | Concreto 3000 Psi columnas (0,15X0,15M) | ML | 9
7.19 | Ciclopeo 60% de 3000 PSI 40% de rajòn, | M3 | 21.05
7.2 | Concreto 3000 psi vigas aéreas | M3 | 14.9
7.21 | Concreto 2500 psi Anden | M3 | 4.29
7.22 | Caja en Mamposteria ladrillo, tolete común de 0,70x0,70m, con mortero impermeabilizado, incluye tapa lámina alfajor 1/8, .Perfil de 1" x 1" x 3/16" y marco en el mismo perfil con dos bisagras y argollas para candado y candado. | und | 3
0 | ARQUITECTÓNICOS
7.23 | Suministro e Instalación Muro en bloque N° 5 | M2 | 44
7.24 | Mortero Impermeabilizado (incluye materiales y mano de obra) | M2 | 151
7.25 | Puerta Lamina Cold Rolled Calibre 18 incluye cerradura (0,90x2,0m) | UND | 2
7.26 | Mesón de Concreto de 300O PSI (incluye enchape) | M2 | 1.65
7.27 | Piso en granito pulido 30x30cms | M2 | 46.05
7.28 | Instalación y Dotación Baño línea económica (Sanitario, lavamanos, incrustaciones) | UND | 1
7.29 | Ventaneria en Lamina CR y Vidrio 4 mm | M2 | 23.96
7.3 | Suministro e instalación Guarda-escoba | ML | 68
7.31 | Transporte o trasiego de materiales de obra y tuberia a lomo de mula 1,5 km desde acceso vial a zona de obra. | TON | 20
0 | SUMINISTRO DE SISTEMA ELÉCTRICO
7.32 | Suministro, transporte e instalación de TRANSFORMADOR TRIFASICO 15kVA, 13200/208-120V, In 83 Amp, REFRIGERADO EN ACEITE. Incluye: tres (3) cortacircuitos tipo cañuela 100A-30KV, tres (3) fusibles duales, tres (3) descargadores de sobretensión de óxido de Zinc ZnO 10KV-10KA, herrajería y accesorios. | UND | 1
7.33 | Suministro transporte e instalación de acometida eléctrica desde bornes de transformador hasta equipo de medida directa en conductores de cobre en calibre No. 3x2+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y neutro. Incluye: conductor, bornas, accesorios. | ML | 20
7.34 | Suministro, transporte e instalación de acometida subterránea trifasica desde medidor de energía hasta tablero general de distribución en calibre No. 3x2+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y neutro. Incluye: conductor, bornas, accesorios, tuberia conduit | ML | 70
7.35 | Suministro, transporte e instalación de acometida subterránea trifasica desde medidor de energía hasta tablero general de distribución en calibre No. 3x10+1x4 AWG con aislamiento en THHN-90ºC-600V para fases y neutro. Incluye: conductor, bornas, accesorios, tuberia conduit | ML | 12
7.36 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución monofásico 120 V, 3 Hilos, 125 A, 60 Hertz, 10 kA, 6 circuitos con los siguientes interruptores automáticos: Un breaker de 1 X 50 A (totalizador); nueve breaker de 1 X 20 A. | UND | 1
7.37 | Suministro, transporte e instalación de luminaria fluorescente de IP65 , 2x32 W, 120 V, T8, 60 Hz, balasto electrónico, Incluye tubos, guayas de soporte con accesorios. | UND | 5
7.38 | Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 m, 1050 kg (incluye cimentación en concreto). | UND | 4
7.39 | Suministro, transporte e instalación de poste de concreto de 12 m, 510 kg (incluye cimentación en concreto). | UND | 4
7.4 | Suministro, transporte e instalación de salida para aplique en muro con roseta en ducto EMT de Ø 3/4", 3 conductores No. 12 AWG, caja octogonal en aleación de aluminio, uniones, boquillas, incluye bombilla fluorescente compacta de 13 W; 120 V. | UND | 8
7.41 | Suministro, transporte e instalación de luminaria de vapor de sodio alta presión, tipo AP, horizontal cerrada con refractor en vidrio templado, con fotocelda, 70 W, 120 V, balasto reactor, multiconductor 3 No. 14 AWG, incluye brazo metálico galvanizado en caliente de 1,50 m X 1" y herrajes de fijación al poste. | UND | 4
7.42 | Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente monofásico con polo a tierra, 15 A, 120 V, para uso interior, tubo EMT de Ø 3/4", 3 conductores No 12 AWG, caja de 4" x 2" en aluminio fundido, uniones, boquillas, incluye tomacorriente con polo a tierra. | UND | 8
7.43 | Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente monofásico con polo a tierra tipo GFCI, 15 A, 120 V. para uso interior, tubo EMT de Ø 3/4", 3 conductores No. 12 AWG, caja de 4" x 2" en aluminio fundido, uniones, boquillas, incluye tomacorriente con polo a tierra. | UND | 4
COSTOS DIRECTOS OBRA
|  |  | Porcentaje |  | Valor
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PRESUPUESTO (OBRA CIVIL)
0 | 1. SUMINISTROS - BOCATOMA
1.1 | Tuberías
1.2 | Suministro tubería PVC d=12" UM RDE 21 | ML | 6
0 | 2. SUMINISTROS - ADUCCION
0 | TUBERIA Y ACCESORIOS PVC
2.1 | Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 41 unión campana. | ml | 328
2.2 | Suministro codo gran PVC presion gran radio 90° 8" | Unidad | 1
2.3 | Suministro codo gran PVC presion gran radio 45° 8" | Unidad | 4
2.4 | Suministro codo gran PVC presion gran radio 22.5 ° 8" | Unidad | 2
2.5 | Suministro codo gran PVC presion gran radio 11.25° 8" | Unidad | 3
2.6 | Suministro Tee HD union acampanada 8" x 8" x 8" | Unidad | 2
0 | 3. SUMINISTROS DESARENADOR
0 | VALVULAS Y TUBERÍAS
3.1 | Suministro válvula Compuerta elastica HF,d=8"; Lev=2m (Con Vastago) . Brida | UND | 3
3.2 | Suministro Tuberia PVC tipo Novafort o similar d=6" | ML | 18
0 | 4. SUMINISTROS - CONDUCCION
4.1 | Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21 U.M | ML | 14026
4.2 | Suministro Codo GR PVC U.M d=6" 90 | UND | 34
4.3 | Suministro Codo GR PVC U.M d=6" 45 | UND | 71
4.4 | Suministro Codo GR PVC U.M d=6" 22 | UND | 118
4.5 | Suministro Unión reparación PVC de 6" de diámetro | UND | 10
4.6 | Suministro Unión mecánica PVC de 6" de diámetro | UND | 10
0 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS HF
4.7 | Suministro Válvula de compuerta no ascendente 6" Bridada | UND | 8
4.8 | Suministro de tubería PVC presión 10" RDE 41 unión campana. | ml | 4266
4.9 | Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 41 unión campana. | ml | 1171
4.1 | Suministro de tubería PVC presión 8" RDE 21 unión campana. | ml | 1738
4.11 | Suministro tuberia HD 6" | ml | 102
4.12 | Suministro tuberia HD10" | ml | 402
4.13 | Suministro de codo PVC GR 90° 10" | Unidad | 18
4.14 | Suministro de codo PVC GR 45° 10" | Unidad | 18
4.15 | Suministro de codo PVC GR 22.5° 10" | Unidad | 40
4.16 | Suministro de codo PVC GR 11.25° 10" | Unidad | 84
4.17 | Suministro de codo PVC GR 90° 8" | Unidad | 3
4.18 | Suministro de codo PVC GR 45° 8" | Unidad | 8
4.19 | Suministro de codo PVC GR 22.5° 8" | Unidad | 22
4.2 | Suministro de codo PVC GR 11.25° 8" | Unidad | 25
4.21 | Suministro de codo PVC GR 11.25° 6" | Unidad | 177
4.22 | Suministro de codo HD 90° 10" | Unidad | 1
4.23 | Suministro de codo HD 45° 10" | Unidad | 24
4.24 | Suministro de codo HD 22.5° 10" | Unidad | 1
4.25 | Suministro de codo HD 11.25° 10" | Unidad | 1
4.26 | Suministro de codo HD 90° 6" | Unidad | 1
4.27 | Suministro de codo HD 45° 6" | Unidad | 4
4.28 | Suministro de codo HD 22.5° 6" | Unidad | 1
4.29 | Suministro de codo HD 11.25° 6" | Unidad | 1
4.3 | Suministro de tee HD 10" X 4" X 10" bridada | Unidad | 21
4.31 | Suministro de tee HD 10" X 3" X 10" bridada | Unidad | 19
4.32 | Suministro de tee HD 8" X 4" X 8" bridada | Unidad | 6
4.33 | Suministro de te HD 8" X 3" X 8" bridada | Unidad | 6
4.34 | Suministro de tee HD 6" X 4" X 6" bridada | Unidad | 21
4.35 | Suministro de tee HD 6" X 3" X 6" bridada | Unidad | 22
4.36 | Suministro de válvula ventosa triple propósito PN 16 3" | Unidad | 22
4.37 | Suministro de válvula ventosa triple propósito PN 16 3" | Unidad | 22
4.38 | Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 4" extremos brida (purgas) | Unidad | 49
4.39 | Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 6" extremos brida (cierre) | Unidad | 9
4.4 | Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 8" extremos brida (cierre) | Unidad | 3
4.41 | Suministro de válvula de compuerta sello elástico vástago no ascendente 10" extremos brida (cierre) | Unidad | 4
0 | 5. SUMINISTROS - PLANTA DE POTABILIZACION
0 | VÁLVULAS Y TUBERIAS FILTROS
5.1 | Suministro Válvula de compuerta no ascendente 10" Bridada | UND | 2
5.2 | Suministro Vertederos para filtros | UND | 4
5.3 | Suministro codo PVC presion d=8" . GR 90 | ML | 8
5.4 | Suministro Tuberia PVC presion d=4". RDE 21 Union Platino | ML | 69
5.5 | Suministro Tapon Soldado PVC Presi'on d=4" | UND | 4
0 | FLOCULADORES Y SEDIMENTADORES
0 | VÁLVULAS Y TUBRIAS FLOC, Y SEDIMEN
0 | DESAGUES EXTERIORES
5.6 | Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" | ML | 25
5.7 | Suministro Tuberia PVC sanitaria d=4" | ML | 37
5.8 | Suministro Tuberia PVC pres d=8" RDE 41 | ML | 48
0 | 6. SUMINISTROS TANQUE DE ALMACENAMIENTO
6.1 | Suministro Válvula de compuerta elastica vastago no ascendente 6" Bridada | UND | 4
6.2 | Suministro Codo PVC presión d=6 x 90° . Gran radio. Union platino | UND | 2
6.3 | Suministro Tuberia PVC pres d=6"RDE 21. U.M | ML | 223.2
0
6.4 | Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Rebose | ML | 5
6.5 | Suministro Tuberia PVC sanitaria d= 6" - Lavado | ML | 20
6.6 | Suministro Codo de Ventilación 4" HD 90 BXB | Und. | 32
0 | 7. EQUIPAMENTO DE LABORATORIO
Aditamentos para análisis Físico quimico, Bactereológico y Microbiológio
7.1 | Fotómetro Hach | UND | 1
7.2 | Quit Celdas | UND | 1
7.3 | Turbidímetro Hach | UND | 1
7.4 | Floculador de 6 puestos E&Q | UND | 1
7.5 | Balanza digital | UND | 1
7.6 | Cronómetro | UND | 1
7.7 | Centrifuga 6 tubos | UND | 1
7.8 | Jarra Cuadrada acrílica | UND | 6
7.9 | Balón 1000ml | UND | 1
7.1 | Balón 1000Ml | UND | 1
7.11 | Bureta clase A | UND | 2
7.12 | Erlemeyer 250Ml | UND | 6
7.13 | Pipeta 1 Ml | UND | 4
7.14 | Vaso precipitado 1000Ml plástico | UND | 6
7.15 | Vaso precipitado 1000Ml Vidrio | UND | 2
7.16 | Reactivos para nitritos X 100Und | UND | 1
7.17 | Reactivo Para sulfatos x 100Und | UND | 1
7.18 | Reactivo pra Hierro x 100Unds | UND | 1
7.19 | Reactivo para Cloro x 100 Unds | UND | 1
7.2 | Reactivo para alcalinidad x 100Und | UND | 1
7.21 | Kit para dureza | UND | 1
7.22 | Tiosulfato de Sodio x 1000Ml | UND | 1
7.23 | y/o ausencia de coliformes x 20Unds | UND | 1
COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
|  |  | Porcentaje |  | Valor
ADMINISTRACIÓN :
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SUMINISTROS
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)
Nota 1: Todos los valores contenidos en la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) deberán estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la oferta económica (valor unitario, valor de ítem, valor de etapa o fase, valor del AIU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.) de algún proponente se presente con decimales, la entidad procederá ajustar el valor redondeándolo al peso, cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. Nota 2: EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERÁ ESTA ÚLTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERÁ AJUSTADA DE CONFORMIDAD. Nota 3: La Entidad realizará la verificación y corrección de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeará al peso en el momento de la evaluación económica. Nota 4: El AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique) Para los componentes del AIU (administración (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podrán incluir hasta máximo dos (2) decimales. En caso que cualquier porcentaje del AIU presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederá a ajustar el porcentaje redondeándolo a la centésima, así: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del porcentaje. Nota 5:En el evento que la propuesta económica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algún símbolo, la propuesta será rechazada. Nota 6: Tope máximo del A.I.U.: 27% Tope máximo del Administración suministros: 8,00% Nota 7 revisión del IVA: El oferente debe indicar en su oferta económica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta será rechazada. La estructuración de la oferta económica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual deberá contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.