## Propuesta Economica Fase III
FORMATO CANTIDADES DE OBRA Y OFERTA ECONOMICA FASE III
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PRIMERA ETAPA
MUNICIPIO POPAYAN CAUCA
SISTEMA AIREACION EXTENDIDA
Item | Descripción | Und | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
I | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1 | ESTRUCTURA DE ENTRADA
1.1 | BOX COULVERT
1,1,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M² | 57
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 57
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 57
1,1,2 | Construcción Box Coulvert
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 42.75
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 22.8
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 3.9
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros y tapa (incluye formaleta) | M3 | 29.85
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 8.55
6 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 4149.1
7 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 22.8
8 | Relleno mecánico con recebo | M3 | 11.4
9 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 91
SUBTOTAL BOX CULVERT - ESTRUCTURA DE ENTRADA
1.2 | CANAL DE ENTRADA
1,2,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M² | 1335.24
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 1335.24
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 1335.24
1,2,2 | Construcción Canal Entrada y encole a desarenadores
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 1108.61
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 170.93
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 11.66
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 62.74
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 33.72
6 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 10484
7 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 170.93
8 | Relleno mecánico con recebo | M3 | 267.04
9 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 310
1,2,3 | Estructuras metálicas
1,2,3,1 | Suministro e instalación de cribado
1 | Suministro e instalación rejilla vertical para desfogue agua cruda represada 0.15 m x 1.00 m. Marco 1”x1”x3/8” Angulos ½” x ½” x 3/16” . Separación 5 mm. | UND | 1
2 | Suministro e instalación rejilla de cribado 1.50 m x 1.60 m. Marco en ángulo de L3” x3”x3/8” y ángulos de L 2” x 2" x 3/16” separación 7 mm. | UND | 1
3 | Suministro e instalación rejilla de secado material flotante 1.0 x 3.70 m. Marco en ángulo metálico L 3” x 3” x 3/8”. Angulos en 2” x 2” 3/16”. Separación 7 mm. | UND | 1
5 | Construcción barandas de seguridad en hierro negro de ∅ 1 1/2" (incluye anticorrosivo y pintura 2 manos), según detalle plano. | ML | 3.5
6 | Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato (H=2m, peldaños cada 20cm), según plano. | UND | 2
1,2,3,3 | Compuertas para cámara de control
1 | Suministro e instalación compuerta de 1.55x1.5m marco exterior, cuña y tapas en hierro fundido,sellos en bronce rueda de manejo con vástago ascendente operación manual | UND | 1
2 | Suministro e instalación compuerta de 0.70x0.70m marco exterior, cuña y tapas en hierro fundido,sellos en bronce con vástago ascendente | UND | 1
1,2,3,4 | Trasporte de agua represada
1 | Suministro e instalación de niple D=14" H.D. bridado L=3.8 m | UND | 1
2 | Suministro e instalación codo 14"x45° radio largo bridado | UND | 1
3 | Suministro e instalación de pasamuro D=14" H.D. bridado L=0.8 m | UND | 1
1,2,4 | Equipo de medición
1 | Suministro e instalación caudalímetro con sondas de burbujeo para canal abierto. Lámina de agua entre 0.003 m – 1.50 m. Hierros entre 2 mm a 31 mm. Compensación de temperatura | UND | 1
SUBTOTAL CANAL DE ENTRADA
1.3 | DESARENADOR
1,3,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M² | 226.26
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 226.26
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 226.26
1,3,2 | Construcción desarenador
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 567.91
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 90.65
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 7.68
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 61.92
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 31.62
6 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 9657.4
7 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 90.65
8 | Relleno mecánico con recebo | M3 | 45.25
9 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 254
1,3,3 | Estructuras metálicas
1 | Suministro e instalación compuerta frontal de 1.40x1.55cm marco exterior, cuña y tapas en hierro fundido, sellos en bronce, rueda de manejo con vástago ascendente presion maxima de servicio 2m de columna de agua, operacion manual | UND | 3
2 | Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato (H= 2m, peldaños cada 20cm), según plano. | UND | 2
3 | Construcción barandas de seguridad en hierro negro de ∅ 1 1/2" (incluye anticorrosivo y pintura 2 manos), según detalle plano. | ML | 87
4 | Suministro e instalación de lámina de acero galvanizado c.12 de 0.60x0.35m, para vertedero de cajas de repartición a reactores | UND | 2
SUBTOTAL DESARENADOR
1.4 | ESTRUCTURA DE REPARTICION
1,4,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M² | 57.6
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 57.6
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 57.6
1,4,2 | Construcción estructura de repartición
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 187.68
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 36.8
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 2.11
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 21.79
5 | Suministro e instalación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 6.71
6 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 3596.2
7 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 74
8 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 36.8
1,4,3 | Estructuras metálicas, válvulas y accesorios
1 | Suministro e instalación compuerta frontal de 0.62x0.62m marco exterior, cuña y tapas en hierro fundido, sellos en bronce, columna de maniobra, rueda de manejo con vástago ascendente | UND | 2
2 | Suministro e instalación rejilla de seguridad en hierro fundido de 1.05 x 0.65 m, con marco en angulos de L 1/2"x1/2"x3/16" y varrilas de 5/8" separadas cada 3 cm | UND | 2
3 | Suministro e instalación válvula de compuerta D= 6 ", H.d, sello bronce, bridada. (lavado de arena) | UND | 1
4 | Suministro e instalación de pasamuro bridado de 6" L=15 cm | UND | 2
5 | Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato (H=2m, peldaños cada 20cm), según plano. | UND | 2
6 | Suministro e instalación de pasamuros bridado ∅ 8" H.D. L=30 cm para aguas residuales (caja de repartición) | UND | 2
7 | Construcción barandas de seguridad en hierro negro de ∅ 1 1/2" (incluye anticorrosivo y pintura 2 manos), según detalle plano. | ML | 22.6
1,4,4 | Muros y tapas para canalizar agua a reactores 9 y 10
1 | Construcción e instalación tapas en concreto de 2500 PSI para cajas de repartición a reactores (1,15m x1,65m) | UND | 8
2 | Construcción muros en mampostería impermeabilizados, incluye repello | M2 | 10.48
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE REPARTICION
1.5 | ZANJAS DE OXIDACIÓN
1,5,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 1011.15
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 1011.15
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 1011.15
1,5,2 | Tanques de aireación
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 6969.45
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 666.9
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 46.45
4 | Suministro e instalación de concreto f´c = 3000 PSI para tabiques (incluye formaleta) | M3 | 141.42
5 | Suministro e instalación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 694.17
6 | Suministro e instalación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 208.08
7 | Acero de Refurezo f'y= 420 Mpa | KG | 159213.9
8 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 606.87
9 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 666.9
* Nota: En los aceros se incluyen también los de los sedimentadores
1,5,3 | Tuberias distribución reactores
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 132.1
2 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 53.19
3 | Suministro e instalación Tuberia ø 8" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 132.1
4 | Suministro e instalación de codo de 8"x90 H.D. bridado radio corto para aguas residuales | UND | 7
5 | Suministro e instalación de codo de 8"x90 H.D. bridado radio largo para aguas residuales | UND | 4
6 | Suministro e instalación de niple bridado de 8" HD L=1.92 m para aguas residuales | UND | 2
7 | Suministro e instalación de niple bridado de 8" HD L=0.3 m para aguas residuales | UND | 2
8 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 48.91
1,5,5 | Estructuras metálicas y equipos
1 | Suministro e instalación equipos aireadores de burbuja fina con motor sumergible, soplante, bomba y agitador integrados. Referencia XTAK 602. Motor PE 110/4 Potenica Nominal 12 kW, velocidad a 50 Hz 1465 rpm, 21.2 A, profundidad de inmersión 4.0 m. | UND | 8
2 | Suministro e instalación compuerta frontal de 0.55x0.85m marco exterior, cuña y tapas en hierro fundido, sellos en bronce, columna de maniobra, rueda de manejo con vástago ascendente | UND | 2
3 | Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato (H= 2m, peldaños cada 20cm), según plano. | UND | 2
4 | Construcción barandas de seguridad en hierro negro de ∅ 1 1/2" (incluye anticorrosivo y pintura 2 manos), según detalle plano. | ML | 91.94
SUBTOTAL ZANJAS DE OXIDACIÓN
1.6 | SEDIMENTADORES
1,6,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 103.64
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 103.64
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 103.64
1,6,2 | Tanques de sedimentación
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 506.23
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 159.86
2 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 4.59
3 | Suministro e instalación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 89.93
4 | Suministro e instalación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 40.96
5 | Suministro e instalación de concreto f´c = 3000 PSI para canaletas de agua tratada (incluye formaleta) | M3 | 4.61
6 | Suministro e instalación concreto ciclopeo (60/40) | M3 | 148.09
7 | Relleno mecánico con recebo | M3 | 20.73
8 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 159.86
8 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 128.76
1,6,3 | Caja descarga agua tratada e inspección de tuberia lodos
1 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para cajas de aguas tratadas (incluye formaleta) | M3 | 1.16
2 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para cajas de inspección de tuberias de lodos (incluye formaleta) | M3 | 4.07
3 | Acero de Refuerzo f'y= 420 Mpa | KG | 347.9
1,6,4 | Despiece tuberias distribución de lodos en sedimentadores
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 5.1
2 | Suministro e instalación niple bridado L=3.5 m ø 6" HD para aguas residuales | UND | 2
3 | Suministro e instalación niple bridado L=3.6 m ø 6" HD para aguas residuales | UND | 2
4 | Suministro e instalación niple bridado L=4.1 m ø 6" HD para aguas residuales | UND | 1
5 | Suministro e instalación de TEE de 6"x6" H.D. para aguas residuales | UND | 2
6 | Suministro e instalación de brida ciega de 6" para aguas residuales | UND | 1
7 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 1.44
8 | Suministro e instalación de escalera de acceso tipo gato (H=2m, peldaños cada 20cm), según plano. | UND | 2
9 | Construcción barandas de seguridad en hierro negro de ∅ 1 1/2" (incluye anticorrosivo y pintura 2 manos), según detalle plano. | ML | 33.34
1,6,5 | Estructuras metálicas, válvulas, accesorios y equipos
1 | Suministro e instalación de módulos para sedimentación acelerada, en tubos de sección cuadrada, en plástico con inclinación de 60°, según plano. | M2 | 89.86
2 | Suministro e instalación de enmallado en tubería de PVC de 1 1/2" con refuerzo interior de varilla de 1/4" embebida en mortero 1:3 fluido | ML | 89.8
3 | Suministro e instalación de cable en acero inoxidable para sistema de soporte superior, incluye templetes, ganchos y pernos en ojo | ML | 50
4 | Suministro e instalación de válvula de fondo ø 6" para aguas residuales, presión de servicio 5 mca, columna de maniobra, rueda de manejo, vástago elevable de Hierro fundido, sellos de bronce, unión bridas con Normas AWWA y ASTM. | UND | 2
5 | Suministro e instalación de pasamuro bridado ø 6" L=50 cm | UND | 2
6 | Suministro e instalación de platina galvanizada dentada c.12 h=20 cm, para vertedero de canaletas de agua tratada | ML | 50.7
7 | Suministro e instalación de platina en lamina c.12 de 40 cm de ancho | ML | 50.7
8 | Suministro e instalación de platina en lamina c.12 de 30 cm de ancho para separación de trampa de solidos flotantes | ML | 50.7
9 | Suministro de bomba de achique sumergible tipo ADS JS 15, de 2 HP, 1.5 kw, HDT+ 10m Q =5 lps | UND | 1
SUBTOTAL SEDIMENTADORES
1.7 | LECHOS DE SECADO DE LODO
1,7,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 347.99
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 347.99
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 347.99
1,7,2 | Módulos de secado
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 1288.71
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 599.4
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 16.11
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 195.96
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 27.42
6 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 25498.8
7 | Suministro y colocación de gravilla de río de 3/8" - 1/8" | M3 | 29.16
8 | Suministro y colocación de gravilla de río de 1 1/2" - 1/2" | M3 | 87.48
9 | Suministro y colocación de arena de rio 1.55<Cu<1.7, Te=0.55, D90=1.11 y Ce=0.82 | M3 | 58.32
10 | Suministro e instalación de ladrillo a junta perdida | M2 | 291.6
11 | Suministro e instalación de tubería perforada 4" PVC | ML | 65.7
12 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 599.4
13 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 676
1,7,3 | Cubierta módulos de secado
1 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para columnetas y viguetas (incluye formaleta) | M3 | 11.08
2 | Acero de refuerzo # 3-4 f´y = 420 Mpa | KG | 462.52
3 | Suministro e instalación de cercha metálicas h=0.30m en celosia de 1/2" y ángulos de 1 1/2"x1/8" | ML | 104.04
4 | Suministro e instalación de correas metálicas h=0.25m en celosia de 3/8" y ángulos de 1"x1/8" | ML | 106.8
5 | Suministro e instalación de teja traslucida No. 6 para cubierta | M2 | 334.66
1,7,4 | Pozo de bombeo recirculación de Lixiviados
1 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 9.92
2 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI (incluye formaleta) | M3 | 5.49
3 | Construcción escaleras en hierro de 1/2" y tapa h.f. ø 0,60 m para pozo de bombeo circular de lixiviados | UND | 1
4 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 38
1,7,5 | Equipos, válvulas y accesorios
1 | Suministro e instalación bombas sumergibles Tipo ABS EXCAVENGER EJ 15W-2 230V 60 Hz, para recirculación de Lixiviados a desarenador. Q 2.0 Lps HDT = 10.8 mts P = 1.5 Hp 1710 rpm | UND | 2
2 | Suministro e instalación de codo de 2"x90 H.D. bridado para aguas residuales | UND | 4
3 | Suministro e instalación de niple H.D. de 2", L= 0.30 m extremos bridado para aguas residuales | UND | 1
4 | Suministro e instalación de válvula de cheque d = 2" H.D. bridas para aguas residuales | UND | 2
5 | Suministro e instalación de niple H.D. de 2", L= 0.35 m extremos bridado para aguas residuales | UND | 1
6 | Suministro e instalación de codo de 2"x45° H.D. bridado para aguas residuales | UND | 2
7 | Suministro e instalación de niple H.D. de 2", L= 0.15 m extremo bridado para aguas residuales | UND | 1
8 | Suministro e instalación de niple H.D. de 2", L= 1.8 m extremo bridado para aguas residuales | UND | 1
8 | Suministro e instalación de pasamuros bridas ∅ 2" H.D. L=30 cm para aguas residuales | UND | 1
10 | Suministro e instalación de pasamuros bridas ∅ 4" H.D. L=30 cm para aguas residuales | UND | 1
11 | Suministro e instalación de yee de 2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
1,7,6 | Tuberias de agua tratada de lechos de secado
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 15.33
2 | Suministro e instalación de tuberia de 3"H.D. bridada para aguas residuales | ML | 14.5
3 | Suministro e instalación de tuberia de 4"H.D. bridada para aguas residuales | ML | 7.4
4 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 15.2
SUBTOTAL LECHOS DE SECADO DE LODOS
1.8 | LABORATORIO
1,8,1 | Equipos de Laboratorio
1 | Suministro e instalación pH-Metro | UND | 1
2 | Suministro e instalación conductímetro | UND | 1
3 | Suministro e instalación medidor de Oxígeno | UND | 1
4 | Suministro e instalación incubadora para DBO | UND | 1
5 | Suministro e instalación destilador | UND | 1
6 | Suministro e instalación desionizador | UND | 1
7 | Suministro e instalación termómetro digital | UND | 1
9 | Suministro e instalación aireadores | UND | 2
10 | Suministro e instalación termorreactor | UND | 1
11 | Suministro e instalación fotómetro | UND | 1
12 | Suministro e instalación mufla | UND | 1
13 | Suministro e instalación balanza Analítica | UND | 1
14 | Suministro e instalación horno de secado | UND | 1
15 | Suministro e instalación juego de pesas certificado | UND | 1
16 | Suministro e instalación sistema de Vacio | UND | 1
21 | Suministro e instalación multiparámetro | UND | 1
22 | Suministro e instalación flujómetro | UND | 1
25 | Suministro e instalación nevera | UND | 1
SUBTOTAL LABORATORIO
1.9 | EDIFICIO DE OPERACIONES
1,9,1 | PRELIMINARES
1 | Localización y replanteo | M2 | 371.21
2 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 371.21
3 | Desmonte y Limpieza | M2 | 371.21
1,9,2 | MAMPOSTERIA
1,9,2,1 | PRIMER NIVEL
Apartamento Celador
1 | Suministro e instalación de bloque #4 para muro, incluye mortero de pega | M2 | 43.83
2 | Suministro e instalación de bloque #4 para dintel, inclye mortero de pega y acero | UND | 6
3 | Suministro e instalación de chazos de madera | UND | 24
1,9,3 | Taller de Mantenimiento
1 | Suministro e instalación de bloque #4 para muro, incluye mortero de pega | M2 | 81.78
2 | Suministro e instalación de bloque #4 para dintel, inclye mortero de pega y acero | UND | 8
3 | Suministro e instalación de chazos de madera | UND | 18
1,9,4 | SEGUNDO NIVEL
1 | Suministro e instalación de bloque #4 para muro, incluye mortero de pega | M2 | 197.09
2 | Suministro e instalación de bloque #4 para dintel, inclye mortero de pega y acero | UND | 22
3 | Suministro e instalación de chazos de madera | UND | 42
1,9,5 | CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION
1 | Construcción losa de cubierta en concreto reforzado (incluye formaletas, concreto de 3000 psi, acero de refuerzo de 60.000 psi e impermeabilización) | M2 | 211.92
1,9,6 | PAÑETES
1 | Suminstro y colocación de Pañete liso para muro | M2 | 547.79
2 | Realización de Filos y dilataciones | ML | 250.7
3 | Realización de remate de pañetes | ML | 12
4 | Realización de pañete bajo placa | ML | 211.92
1,9,7 | ENCHAPES Y ACABADOS
1 | Suminstro e instalación de enchape 20x30 cm para muros baños | M2 | 97.61
2 | Realización de remate de enchapes | ML | 10
3 | Suministro e instalación de fregadero/lavadero apartamento celador | UND | 1
4 | Suministro e instalación de lavaplatos apartamento celador | UND | 1
1,9,10 | ACABADOS PISOS
1 | Realización de afinado e impermeabilizado de pisos | M2 | 188.69
2 | Realización de apoyos para muebles | ML | 4.65
3 | Suministro e instalación de enchape de 33x33 cm tráfico 3-4 para pisos (incluye piso baño) | M2 | 188.69
5 | Suminstro e instalación de guardaescoba en cerámica | ML | 152.07
6 | Realización de afinado para escaleras | M2 | 10
1,9,11 | ACABADOS BAÑOS
1 | Suministro e instalación de baño completo incluye sanitario, lavamanos con pedestal y accesorios | UND | 6
1,9,12 | CARPINTERIA
1 | Suminstro e instalación de ventanería en aluminio corrediza cal.20 | M2 | 56.4
2 | Suministro e instalación de mueble y casillero para apartamento celador | UND | 1
3 | Suministro e instalación de puerta batiente en lamina metálica cal.18 de dos cuerpos, aprcianada con celosia metáilca, según especificación | M2 | 7
4 | Suministro e instalación de puerta puerta batiente en madera cedro entamborada, incluye cerradura | UND | 11
5 | Suminiastro e instalación de puerta corrediza en madera cedro entamborada lisa tapariel en acero | UND | 1
1,9,13 | PINTURA
1 | Suminstro e instalación de estuco para muros | M2 | 547.79
2 | Suminstro e instalación estuco para techos | M2 | 211.92
3 | Suminstro e instalación de vinilo para muros | M2 | 547.79
4 | Suminstro e instalación de vinilo para techos | M2 | 211.92
5 | Realización de filos y dilataciones de vinilo para muros y techos | ML | 250.7
6 | Realización de remates de pintura | UND | 14
1,9,14 | OBRAS EXTERIORES
1 | Construcción sardinel en concreto de 3000 PSI de 0,15x0,40m, incluye acero | ML | 32.28
2 | Construcción de andén en concreto de 3000 PSI e=0,10 m | M2 | 145.4
3 | Construcción escalera de acceso en concreto 3000 PSI | M2 | 65
4 | Realización de prensado de fachado e=0.15 m. | M2 | 90.5
5 | Suministro e instalación de adoquín exterior | M2 | 87.53
6 | Adecuación de jardines y zonas verdes | M2 | 38.58
7 | Suministro colocación de tierra negra | M3 | 19.29
8 | Suministro e instalación de farol exterior | UND | 2
9 | Suministro e instalación de empradización | M2 | 20.22
10 | Suministro e instalación de mediacaña en gravilla | ML | 16
11 | Suministro e instalación de concreto abuzardado | M2 | 46.5
12 | Suministro e instalación de muro superboard | M2 | 90
1,9,15 | ESTRUCTURA
1 | Suministro y colocación de concreto de 3500 PSI para placa macisa del 2do Piso e=0.20 m. (incluye formaleta) | M2 | 150.92
2 | Suministro e instalación de testero placa e=0.30 m. | ML | 54
3 | Suministro y colocación de concreto para columnas de 3500 PSI (incluye formaleta) | M3 | 26.53
4 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 15426.6
5 | Suministro y colocación de concreto para vigas de 3500 PSI (incluye formaleta) | M3 | 46.54
6 | Suministro y colocación de concreto de 3500 PSI para escalera (incluye formaleta) | M3 | 8.63
7 | Construcción rampa de acceso en concreto 3000 PSI, e=0.18 m. | M2 | 22.79
1,9,16 | CIMENTACION
1 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 24.33
1 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 3.48
2 | Suministro y colocación de concreto para zapatas de 3500 PSI (incluye formaleta) | M3 | 33.4
3 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa para zapatas | KG | 3922.5
4 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI para vigas de cimentación | M3 | 1.92
5 | Suministro y colocación de concreto para vigas de cimentación de 3500 PSI (incluye formaleta) | M3 | 19.22
1,9,17 | MURO DE CONTENCION
1 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 6.14
1 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 0.68
2 | Suministro y colocación de concreto para muro de 3500 PSI (incluye formaleta) | M3 | 22.48
3 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa para muro | KG | 2421.45
SUBTOTAL EDIFICIO DE OPERACIONES
1.10 | POZO DE BOMBEO AGUA TRATADA Y ACCESORIOS
1,10,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 11.22
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 11.22
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 11.22
1,10,2 | Pozo de Bombeo, equipo y accesorios
1 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 52.51
2 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 0.56
3 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 7.99
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 1.68
5 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 1337.3
6 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 38
7 | Suministro e instalación de niple bridado H.D D = 2" L =60cm para aguas residuales | UND | 1
8 | Suministro e instalación de niple bridado H.D D = 2" L =90cm para aguas residuales | UND | 1
9 | Suministro e instalación de niple bridado H.D D = 2" L =52 cm para aguas residuales | UND | 1
10 | Suministro e instalación de niple bridado H.D D = 2" L =108 cm para aguas residuales | UND | 1
11 | Suministro e instalación de pasamuro bridado H.D D = 2" L = 20cm para aguas residuales | UND | 3
12 | Suministro e instalación de niple bridado H.D D = 2" L = 43cm para aguas residuales | UND | 2
13 | Suministro e instalación de pasamuro bridado H.D D = 2" L = 32 cm para aguas residuales | UND | 2
14 | Suministro e instalación de YEE bridada H.D D = 2" para aguas residuales | UND | 1
15 | Suministro e instalación de codo bridado 2"x45° H.D. para aguas residuales | UND | 3
16 | Suministro e instalación de codo bridado 2"x90° H.D. para aguas residuales | UND | 2
17 | Suministro e instalación de válvula de cheque D = 2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
18 | Suministro e instalación de válvula de flotador D = 4" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
19 | Suministro e instalación de reducción concentrica a 3"x2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
20 | Suministro e instalación bombas sumergibles Tipo ABS Modelo PIR PE1 60Hz rpm 60 Hz 230 VAC para recirculación de agua tratada a tanque almacenamiento. Q 3.0 Lps HDT = 31 mts P = 6 Hp 3510 rpm (Tanque elevado -Plano 59) | UND | 2
SUBTOTAL POZO DE BOMBEO AGUA TRATADA Y ACCESORIOS
1.11 | TUBERIA DE RIEGO Y ASEO
1,11,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 391.76
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 235.06
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 235.06
1,11,2 | Tuberias
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 302.15
2 | Suministro e instalación de tuberia ø 2" PVC presión RDE 32,5 | ML | 57.03
3 | Suministro e instalación de tuberia ø 3" PVC presión RDE 32,5 | ML | 334.73
4 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 300.5
1,11,3 | Accesorios
1 | Suministro e instalación de codo de 3"x90 H.D. E.L. para PVC | UND | 1
2 | Suministro e instalación de TEE de 3"x3" H.D. E.L. para PVC | UND | 7
3 | Suministro e instalación de tapón 3" H.D. para PVC | UND | 7
4 | Suministro e instalación de TEE de 3"x2" H.D. E.L. para PVC | UND | 8
5 | Suministro instalación de union rápida de 2" PVC | UND | 7
6 | Suministro instalación de union rápida de 3" PVC | UND | 7
SUBTOTAL TUBERIA DE RIEGO Y ASEO
1.12 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
1,12,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 31.92
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 31.92
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 31.92
1,12,2 | Tanque de Almacenamiento
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 3.26
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 16.98
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 0.92
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 11.2
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para columnas (incluye formaleta) | M3 | 5.27
6 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para vigas (incluye formaleta) | M3 | 3.23
7 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losa y tapa (incluye formaleta) | M3 | 6.4
8 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para cimentación (incluye formaleta) | M3 | 6.07
9 | Acero de Refuerzo f' y= 420 Mpa | KG | 5522.5
10 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 14.17
11 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 130
1,12,3 | Tuberias para llenado de tanque y bajante para tuberia de riego y aseo
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 64.7
2 | Suministro e instalación de tuberia ø 2" H.D. bridada para aguas residuales para llenado de tanque, incluye montante | ML | 103.4
3 | Suministro e instalación de codo de 2"x90° H.D. bridado para aguas residuales para llenado de tanque | UND | 3
4 | Suministro e instalación de niple de 2" H.D. bridado L=0.3 m para aguas residuales | UND | 1
5 | Suministro e instalación de pasamuro de 2" H.D. bridado L=0.2 m para aguas residuales | UND | 1
6 | Suministro e instalación de codo de 2"x45° H.D. bridado para aguas residuales para llenado de tanque | UND | 2
7 | Suministro e instalación de tuberia de 3" PVC RDE 26 para bajante | ML | 14.5
8 | Suministro e instalación de codo de 3"x90° H.D. para bajante | UND | 2
9 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 64.7
SUBTOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
1.13 | TUBERIA DE LODOS
1,13,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 186.81
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 109.64
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 109.64
1,13,2 | Tuberias y accesorios para tuberia de lodos
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 142.53
2 | Suministro e instalación de tubería ø 2" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 24.45
3 | Suministro e instalación de tubería ø 4" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 22.66
4 | Suministro e instalación de tubería ø 6" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 139.7
5 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 139.75
6 | Suministro e instalación de TEE de 6"x6" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 4
7 | Suministro e instalación de reducción de 6"x4" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
8 | Suministro e instalación de codo de 6"x90 H.D. bridada para aguas residuales | UND | 3
9 | Suministro e instalación de codo de 4"x90 H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
10 | Suministro e instalación de TEE de 4"x2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
11 | Suministro e instalación de reducción de 6"x2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
12 | Suministro e instalación de cruz de 4"x4" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
13 | Suministro e instalación de reducción de 4"x2" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
14 | Suministro e instalación de codo de 2"x90 H.D. bridada para aguas residuales | UND | 1
15 | Suministro e instalación de brida ciega de 6" H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
SUBTOTAL TUBERIA DE LODOS
1.14 | TUBERIA DE LIXIVIADOS
1,14,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 93.8
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 46.9
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 46.9
1,14,2 | Tuberias y accesorios
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 60.97
2 | Suministro e instalación de tuberia ø 2" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 93.8
3 | Suministro e instalación de codo de 2"x90 H.D. bridada para aguas residuales | UND | 4
4 | Suministro e instalación de pasamuro de 2" H.D. bridado L=0.2 m para aguas residuales | UND | 1
5 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 60.97
SUBTOTAL TUBERIA DE LIXIVIADOS
1.15 | TUBERIA DE ARENAS
1,15,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 76.25
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 45.75
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 45.75
1,15,2 | Tuberias y accesorios
1 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 59.47
2 | Suministro e instalación de tuberia ø 6" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 68.95
3 | Suministro e instalación de tuberia ø 4" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 7.3
4 | Suministro e instalación de codo de 6"x90 H.D. bridada para aguas residuales | UND | 2
5 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 58.15
SUBTOTAL TUBERIA DE ARENAS
1.16 | TANQUE LAVADO DE ARENA
1,16,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 37.63
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 37.63
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 37.63
1,16,2 | Tanque Lavado Arena
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 117.36
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 44.45
2 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 1.88
3 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI (incluye formaleta) | M3 | 4.95
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 8.66
5 | Acero de Refuerzo f´y = 420 Mpa | KG | 3200.6
6 | Suministro y colocación de grava fina 1.55<Cu<1.7, Te=0.55, D90=1.11 y Ce=0.82 | M3 | 1.51
7 | Suministro e instalacion de tuberia perforada ø 2" PVC | ML | 69
8 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 65
9 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 44.45
SUBTOTAL TANQUE LAVADO DE ARENA
1.17 | TANQUE SECADO DE ARENA
1,17,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo | M2 | 18.49
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 18.49
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 18.49
1,17,2 | Tanque Secado Arena
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 86.9
2 | Excavación a maquina sin retiro de sobrantes | M3 | 9.25
3 | Construcción solado en concreto f´c = 2500 PSI | M3 | 0.92
4 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para muros (incluye formaleta) | M3 | 3.02
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 4000 PSI para losas de piso (incluye formaleta) | M3 | 3.81
6 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa | KG | 1359.3
7 | Suministro y colocación de grava fina 1.55<Cu<1.7, Te=0.55, D90=1.11 y Ce=0.82 | M3 | 4.32
8 | Suministro e instalación ladrillo junta perdida | M2 | 16
9 | Suministro y colocación de gravilla de rio de 1 1/2" - 1/2" | M3 | 0.08
10 | Suministro e instalación de tuberia perforada ø 2" PVC | ML | 4.2
11 | Suministro e instalación de cinta PVC V-15 o similar | ML | 37
12 | Relleno mecánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 3.02
SUBTOTAL TANQUE SECADO DE ARENA
1.18 | TUBERIA AGUA TRATADA
1,18,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 133.4
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 112.79
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 112.79
1,18,2 | Tuberias
2 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 198.4
3 | Suministro e instalación tuberia ø 14" PVC alcantarillado | ML | 26.5
4 | Suministro e instalación tuberia ø 18" PVC alcantarillado | ML | 148.23
5 | Suministro e instalación tuberia ø 4" H.D. bridada para aguas residuales | ML | 15.4
6 | Relleno macánico con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 180.63
1,18,3 | Pozos de Inspección tuberia agua tratada
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 39.9
2 | Construcción cámara de inspección en concreto de 3000 PSI D=1.3m | ML | 15.68
3 | Construcción brocal en concreto reforzado de 3500 PSI D=1.6m, incluye tapa en concreto | UN | 4
1,18,4 | Estructura de salida sumergida
1 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para construcción caja de salida sumergida (incluye formaleta) | M3 | 1.41
2 | Suministro e instalación rejilla en ángulos L 1"x1" de 0.70x210m | UND | 1
3 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa | KG | 256.6
SUBTOTAL TUBERIA AGUA TRATADA
1.19 | SUBDRENAJE
1,19,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 280.17
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 224.14
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 224.14
1,19,2 | Tuberias, accesorios y filtros para subdrenaje
1 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 201.72
2 | Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 1600 para el filtro francés | M2 | 288.57
3 | Suministro e instalación tuberia ø 3" dreanje PVC | ML | 173.6
4 | Suministro e instalación tuberia ø 4" drenaje PVC | ML | 60.8
6 | Suministro instalación de union de 3" pvc | UND | 10
7 | Suministro instalación de union de 4" pvc | UND | 10
8 | Suministro y colocación de grava de 2" para filtro francés | M3 | 200.56
9 | Suministro y colocación de grava de 1" para filtro francés | M3 | 0.67
1,19,3 | Accesorios H.D. para tuberia de drenaje
1 | Suministro e instalación de TEE H.D. de 3"x3" E.L. para PVC | UND | 3
2 | Suministro e instalación de reducción H.D. 4" a 3" E.L. para PVC | UND | 3
3 | suministro e instalación de codo H.D. de 3"x90 E.L. para PVC | UND | 3
1,19,4 | Estructura de salida sumergida
1 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para construcción caja de salida sumergida (incluye formaleta) | M3 | 1.41
2 | Suministro e instalación rejilla en ángulos L 1"x1" de 0.70x210m | UND | 1
3 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa | KG | 256.6
SUBTOTAL SUBDRENAJE
1.20 | TUBERIA DE PASO DIRECTO Y ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS
1,20,1 | Preliminares
1 | Localización y replanteo de tuberias | ML | 163.08
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 179.39
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 179.39
1,20,2 | Tuberias y estructura de salida sumergida
2 | Excavación a mano sin retiro de sobrantes | M3 | 430.53
3 | Suministro e instalación tuberia ø 24" PVC corrugada alcantarillado | ML | 163.08
4 | Relleno con material seleccionado de la misma excavación | M3 | 382.93
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 3000 PSI para construcción caja de salida sumergida (incluye formaleta) | M3 | 1.41
6 | Suministro e instalación rejilla en ángulos L 1"x1" de 0.70x210m | UND | 1
7 | Acero de refuerzo f'y= 420 Mpa | KG | 256.6
1,20,3 | Pozos de Inspección paso directo y alivio de aguas
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | ML | 18.26
2 | Construcción cámara de inspección en concreto de 3000 PSI D=1.3m | UN | 10.58
3 | Construcción brocal en concreto reforzado de 3500 PSI D=1.6m, incluye tapa en concreto | UN | 4
SUBTOTAL TUBERIA DE PASO DIRECTO Y ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS
1.21 | SISTEMA ELECTRICO
1,21,1 | Sistema de 34.5 KV
Subestación 1200 KVA, 13.2 KV/480-266 V-, exterior con cerramiento en malla eslabonada, de acuerdo a los planos, diagrama unifilar y a la norma de CEDELCA.
1,21,1,1 | Construccion linea 13.200kv, acometida electrica para la Ptar
1 | Suministro e instalación poste de concreto de 12 mts 1050 kls | UN | 4
2 | Suministro e instalación poste de concreto de 12 mts. X 510 kls | UN | 3
3 | Suministro e instalación cruceta metalica de 64x64x5mm. X 2.4 mts autosoportada | UN | 4
4 | Suministro e instalación cruceta metalica de 2.40 mts. | UN | 2
5 | Suministro e instalación alambre galvanizado de entice | kg | 3
6 | Suministro y colocacion de aisladores | UN | 1
7 | Suministro e instalación grapa de suspension tipo recto 13.2 Kv | UN | 7
8 | Suministro e instalación grapa prensa 3 pernos acero forj. Cable 1/4-3/8 | UN | 12
9 | Suministro y colocacion de conectores | UN | 1
10 | Suministro e instalación guardacabo en acero galvanizado para cable de 1/2" | UN | 4
11 | Suministro e instalación esparrago roscado 4 tuercas 5/8 x 10" | UN | 13
12 | Suministro e instalación tuerca de ojo de 5/8" | UN | 4
13 | Suministro e instalación varilla de anclaje 1.8 mts x 5/8" | UN | 4
14 | Suministro e instalación cable de acero extraresistente de 3/8" | ML | 60
15 | Suministro e instalación varilla de cu-cu de 2,40 mts x 5/8" | UN | 4
16 | Suministro e instalación cable ACSR No. 1/0 AWG | ML | 1320
17 | Aplicación soldadura exotermica | UN | 4
18 | Suministro e instalación collarin sencillo de 5 a 7" | UN | 4
19 | Suministro e instalación pararrayos para 13.2 | UN | 8
20 | Suministro e instalación bayonetas para apantallamiento | UN | 4
21 | Suministro e instalación cable ACSR de 1/4" | ML | 440
22 | Suministro e instalación arandela cuadrada plana 4*4 | UN | 6
23 | Suministro e instalación cortacircuito monopolares de 15Kv | UN | 3
1,21,1,1 | Cerramiento en malla eslabonada
1 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 37.4
2 | Relleno con recebo | M3 | 55.3
3 | Placa de piso en concreto de 3000 psi, e=0,12m, incluye malla electrosoldada de refracción 4mm | M2 | 298.4
5 | Cimentacion tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. 0.25x0.25, Incluye acero (4No.5, E-3/8" C/0,20m) | ML | 46
6 | Zapata 0.70x0.70x0.25m en concreto de f`c=21MPa, incluye refuerzo 6#4 L=0.55m | Und | 9
7 | Construcción cerramiento en malla eslabonada y tubo HG f=2" Cal.16, altura: 2.20 m, malla eslabonada Cal. 10.5 de 60mm (Pintados con anticorrosivo), incluye platina, soldadura y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | M2 | 92
8 | Suministro e instalación portón de 5m x 2m con estructura metálica tubular según diseño, incluye cadena y candado | UND | 1
9 | Construcción trampa de arena de 0,6 cm | M3 | 60
10 | Suministro y colocación capa de piedra blanca de 0.10 cm | M3 | 10
1,21,1,2 | Elementos subestacion
1 | Suministro e instalación transformador de potencia (subestación) tipo PAD MOUNTED de 1.2 megavatios de capacidad, 13.200 volt, salidas 440 volt de salida, trifásico. | UND | 1
2 | Suministro e instalación restaurador de carga | UND | 1
3 | Suministro e instalación cuchilla fusible | UND | 1
4 | Suministro e instalación cuchilla desconectadora | UND | 1
5 | Suministro e instalación cuchilla de prueba | UND | 1
6 | Suministro e instalación apartarrayos | UND | 1
7 | Suministro e instalación tablero de control completo con sistemas de proteccion, arranque y cortacircuitos automaticos | UND | 1
8 | Suministro e instalación condensadores | UND | 1
9 | Suministro e instalación transformadoras de instrumentos (aparato de medicion, contadores de registro | UND | 1
1,21,2 | Sistema de malla a tierra y conexionados de proteccion
1 | Suministro e instalación varilla Copperweld de 5/8" * 2.44 mts. y conectores | UN | 15
2 | Suministro e instalación de electrodos de puesta a tierra UTS Conduground | UN | 4
3 | Suministro e instalación cable de cobre desnudo No. 2 / 0 AWG | ML | 135
1,21,3 | Celda de Medida y Tablero General de Distribucion
1,21,3,1 | Celda con aparatos para el registro de la medida del consumo de energia, de uso exclusivo de CEDELCA, incluido el tablero general de distribucion de BT y sus conexionados, de acuerdo al diagrama unifilar, planos y especificaciones.
1 | Suministro e instalación caja de polipropileno praa resguardo de medidor | UN | 1
2 | Suministro e instalación medidor trifasico de baja tension | UN | 1
3 | Suministro e instalación acometida baja tension | ML | 180
4 | Suministro e instalación ductos para canalizacion de 3 | UN | 90
5 | Construcción caja de inspeccion de 60x60 en concreto con tapa | UN | 1
6 | Suministro e instalación cableado de salida en calibre no 6 | ML | 360
7 | Suministro e instalación gabinete con tapa y espacio para totalizador | UN | 1
8 | Suministro e instalación totalizador de 1.800 amperios | UN | 1
9 | Suministro e instalación cableado interno calibre n° 6 | ML | 280
10 | Suministro e instalación breaker interruptores | UN | 15
1,21,4 | Centro de Control de Motores CCM | UN
1 | Suministro e instalación de centro de control de motores compacto y diseñado a pedido, según planos y diseño. | UN | 1
1,21,5 | Celdas de Banco de Condensadores
1,21,5,1 | Celdas con modulo fijo y unidades de capacitores ajustables para la correcion del factor de potencia, de acuerdo a las normas, planos y especificaciones.
1 | Suministro e instalación barraje de 800 amperos | UN | 1
2 | Suministro e instalación controlador del factor de potencia | UN | 1
3 | Suministro e instalación lector de intensidad. | UN | 1
4 | Suministro e instalación lector de potencia | UN | 1
5 | Suministro e instalación condensadores trifasico. | UN | 6
6 | Suministro e instalación contacotores | UN | 6
1,21,6 | Canalizaciones, Tableros de Auxiliares y Equipos del Sistema de BT 480 - 277/208 -120 V con Soporte de Emergencia
1,21,6.1 | Celda de distribución de baja tensión BT para servicios auxiliares, incluidos los conexionados, el transformador de 45 KVA 480-277/208-120 V, tipo seco, el tablero de distribución de alumbrado y tomas de la sala de control y subestacion.
1 | Suministro e instalación transformador de potencia de 45 kva tipo seco | UN | 1
2 | Suministro e instalación tablero general de baja tension con tapa de seguridad, para 24 circuitos | UN | 1
3 | Suministro e instalación breakers de encendido y apagado | UN | 18
4 | Suministro e instalación poste de concreto de 10 metros x 510 kls | UN | 1
5 | Suministro e instalación varillas de cobre –cobre de 5/8 x 1,80 metros | UN | 2
6 | Suministro e instalación cable de conre desnudo n° 2 | ML | 50
7 | Construcción caja de inspeccion en concreto, | UN | 1
8 | Suministro e instalación cruceta en acero galvanizado de 2 metros, | UN | 2
9 | Suministro e instalación diagonal recta en acero galvanizado | UN | 4
10 | Suministro y colocación de favigel | Kg | 25
11 | Suministro e instalación cajas de inspección para BT | UN | 58
12 | Construcción cárcamo de 0.50 * 0.50 m para cables, con tapas de concreto reforzadas. | ML | 380
13 | Suministro e instalación celda fuente segura (UPS, baterias, tablero de distribucion energia regulada ininterrumpible) | UN | 1
14 | Suministro e instalación planta electrodiesel en cabina insonora exterior, 50 KVA, 208/120 V., 60 Hz., automatica instalada completa con sus equipos auxiliares | UN | 1
1,21,7 | Acometidas Exteriores para Fuerza y Alumbrado de la Planta
1 | Construcción acometida principal de BT, desde la subestacion hasta el tablero general, tendida por carcamo, en 12 conductores de cobre No. 500 MCM - THW, completa con terminales e identificaciones | ML | 18
2 | Construcción acometidas para aireadores, incluida la tuberia conduit galvanizada de 1" requerida, rigida y flexible plastificada, con accesorios para la conexion de los motores, de acuerdo a especificaciones y planos, en conductores 6 (monopolares) x No.10 AWG - THW -Reactores 9 y 10. | ML | 120
3 | Construcción acometidas para motobombas de las aguas tratadas y de los lixiviados, incluida la tuberia conduit galvanizada de 1 1/2" requerida, rigida y plastificada, con accesorios para la conexion de los motores, de acuerdo a especificaciones y planos, en conductores 6 (monopolares) x No 10 AWG-THW. | ML | 480
4 | Construcción acometida para la alimentacion del tablero de distribucion, TEO, del edificio de operaciones, tuberia conduit PVC 1 1/2", en conductores 4x 2 AWG - THW, de acuerdo a planos y especificaciones. | ML | 35
1,21,8 | Redes Exteriores de Iluminación
1 | Suministro e instalación poste de concreto reforzado de 14 mts. Para alumbrado | UN | 2
2 | Suministro e instalación poste de concreto reforzado de 10 mts. Para alumbrado | UN | 20
3 | Suministro e instalación proyectores de sodio de 400 vatios, 277 voltios, con herrajes, completos. | UN | 5
4 | Suministro e instalación luminarias horizontales cerradas, con brazo, de sodio 250 vatios, 277 voltios, completas. | UN | 15
5 | Suministro e instalación luminarias horizontales cerradas, con brazo, de sodio 250 vatios, 208 voltios, completas. | UN | 9
6 | Construcción acometidas para redes de iluminacion, 3 conductores de CU THHN No. 2 +1 conductor de CU THHN No. 2, en ducto PVC de 1 1/2” con accesorios de fijación y conexión. | ML | 412.67
1,21,9 | Instalaciones del Edificio de Operaciones
1 | Suministro e instalación tablero TEO, de 36 circuitos, de alumbrado y tomas con totalizador, de acuerdo a planos y diagrama. | UN | 1
2 | Construcción circuito de alimentacion del tablero monofasico de la porteria, en 2 x 10 AWG - THW, 1" | ML | 24
3 | Suministro e instalación tablero monofasico de 4 circuitos | UN | 1
4 | Construcción salida para alumbrado incandescente, con interruptores sencillos e incluida la roseta | UN | 22
5 | Construcción salidas de alumbrado para bala, incluidos los interruptores sencillos | UN | 17
6 | Construcción salidas de alumbrado para luminaria fluorescente, incluidos los interruptores sencillos | UN | 19
7 | Construcción salida de alumbrado, para luminaria tipo farol peatonal exterior, controlada por fotocelda, | UN | 1
8 | Construcción interruptores dobles, triples o conmutables | UN | 13
9 | Suministro e instalación luminaria fluorescente 2 x 32 vatios, tubo T8. Instalada completa. | UN | 15
10 | Suministro e instalación luminaria fluorescente 2 x 59 vatios, tubo T8. Instalada completa. | UN | 4
11 | Suministro e instalación bala incrustada hasta de 50 vatios. | UN | 17
12 | Construcción farol exterior via peatonal, controlado por fotocelda, completo con poste de acuerdo a la aprobacion de la interventoria. | UN | 1
13 | Construcción tomacorriente monofasico doble de 15 A con polo a tierra, completo. | UN | 40
14 | Construcción tomacorriente bifasico de 15 A con polo a tierra, completo. | UN | 2
15 | Construcción tomacorrientes trifásicos mínimo de 3 * 30 A, completos. | UN | 1
SUBTOTAL SISTEMA ELECTRICO
1.22 | VIA INTERNA
1,22,1 | Cuneta perimetral para aguas lluvias
1 | Localización y replanteo | ML | 588.86
2 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 727.24
3 | Suministro y colocación de concreto f´c = 2500 psi para cunetas | M3 | 238.49
1,22,2 | Via
1 | Localizacion y replanteo de vías | M2 | 3206.8
2 | Excavación a máquina con retiro de sobrantes | M3 | 11237.79
3 | Relleno sub-base b-200 | M3 | 634.11
4 | Relleno base b-400 | M3 | 528.43
1,22,3 | Andenes perimetrales
1 | Localización y replanteo | M2 | 361.5
2 | Desmonte y Limpieza | M2 | 361.5
3 | Descapote a mano (h=0,2m) | M2 | 361.5
4 | Excavación a mano con retiro de sobrantes | M3 | 36.15
5 | Suministro y colocación de concreto f´c = 2500 PSI para andenes perimetrales | M3 | 36.15
1.23 | PUESTA EN MARCHA
1,23,1 | Personal
1 | Profesional, Auxiliar, Ayudante, Celador | MES | 4 |  | 5
SUBTOTAL VIA INTERNA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Administración (%)
Imprevistos (%)
Utilidad (%)
| IVA Sobre la Utilidad (%) |  |  | 16%
TOTAL OFERTA ECONOMICA FASE III