## SUMINISTRO
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PRESUPUESTO SUMINISTRO MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLÁNTICO.
Especif | ítem | Descripción | Unidad med | Cantidad | Precio Unitario | VALOR TOTAL
BOMBEOS
701.6 ; 736 | 95 | Suministro Tubería HD Ø20", Junta hidraulica | ml | 961.34
701.6 ; 737 | 96 | Suministro Codo de 90° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica | Un | 2
701.6 ; 738 | 97 | Suministro Codo de 45° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica | Un | 4
701.6 ; 739 | 98 | Suministro Codo de 22.5° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica | Un | 3
701.6 ; 740 | 99 | Suministro Codo de 11.25° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica | Un | 6
701.6 ; 741 | 100 | Suministro Brida en acero al carbon schedule 40 12" | Un | 16
701.6 ; 719 | 62 | Suministro Tubería en HD de 12" | ml | 55
Subtotal bombeos
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL Y ACERO
701.6 ; 718 | 61 | Suministro Tubería en acero inoxidable de 2" | ml | 10
701.6 ; 713 | 72 | Suministro tee reducida HD 6x4" | Un | 2
701.6 ; 714 | 73 | Suministro tee HD 4" Brida | Un | 1
701.6 ; 727 | 86 | Suministro Codo de 90º acero inoxidable ∅2" | Un | 16
701.6 ; 732 | 91 | Suministro Codo de 90º en acero inoxidable de 8" bridado | Un | 4
701.6 ; 733 | 92 | Suministro Codo de 90º en acero inoxidable de 6" bridado | Un | 2
701.6 ; 734 | 93 | Suministro Codo de 90º en acero inoxidable de 4" | Un | 2
701.6 ; 717 | 76 | Suministro Tee acero inoxidable de 8" | Un | 1
701.6 ; 743 | 102 | Suministro Brida ajustable en HD 6" | Un | 48
405, 405.A3 | 120 | Suministro Pasamuro Brida-Espigo ∅ 12"en acero inoxidable L = 2.10 m Z = 2.02m | Un | 4
405, 405.A3 | 121 | Suministro Pasamuro EL ∅ 6"en HD L = 0.65m Z = 0.325m | Un | 16
405, 405.A3 | 114 | Suministro Pasamuros 6" HD L=0.67m Z=0.2 | Un | 3
405, 405.A3 | 115 | Suministro Niple pasamuros 36" HD L=1.5m | Un | 1
405, 405.A3 | 116 | Suministro Pasamuro Brida-liso ∅ 2"en acero inoxidable L = 0.8m Z = 0.25m | Un | 16
405, 405.A3 | 117 | Suministro Pasamuroextremo liso-Brida ∅4"en acero inoxidable L = 0.3m Z = 0.8m | Un | 2
405, 405.A3 | 118 | Suministro Pasamuro liso-Brida ∅8"en acero inoxidable L = 0.6m Z = 0.3m | Un | 14
405, 405.A3 | 119 | Suministro Pasamuro Brida-liso ∅ 12"en acero inoxidable L = 0.40m Z = 0.33m | Un | 8
405, 405.A3 | 122 | Suministro niple BB de 0.50m de 6" L = 0.55m | Un | 2
405, 405.A3 | 124 | Suministro Pasamuro Brida-liso ∅ 12"en HD L = 0.65m Z = 0.32m | Un | 2
702, 702.1 | 125 | Suministro Válvula de bola de 2" en acero inoxidable | Un | 16
702, 702.1 | 126 | Suministro Válvula de bola de 1/2" en acero inoxidable | Un | 4
702, 702.1 | 127 | Suministro Valvula compuerta elastica .H.D. J.R.PVC 4" | Un | 3
702, 702.1 | 128 | Suministro Compuerta lateral elastica, tipo guillotina ancho 1.60mx1.2m, con rueda de manejo | Un | 8
702, 702.1 | 129 | Suministro Válvula compuerta en HD de 8" extremo brida | Un | 12
702, 702.1 | 130 | Suministro Válvula de corte en HD de 4" | Un | 1
702, 702.1 | 131 | Suministro Válvula mariposa de 6" brdiada | Un | 24
Subtotal tuberías y accesorios en hierro dúctil y acero
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC PRESIÓN
701.6 ; 708 | 51 | Suministro de Tubería PVC-P Ø 3/4" | ml | 18.6
701.6 ; 709 | 52 | Suministro de Tubería PVC-P Ø 1/2" | ml | 7.9
701.6 ; 711 | 54 | Suministro de tubería PVC- P 4" | ml | 19
701.6 ; 712 | 55 | Suministro de tubería PVC- P 6" perforada | ml | 746.5
701.6 ; 715 | 58 | Suministro de Tubería PVC P de 8" RDE 21 union mecanica | ml | 425
701.6 ; 717 | 60 | Suministro de Tubería PVC P de 12" RDE 21 union mecanica | ml | 126
701.6 ; 711 | 70 | Suministro de tee reducida PVC P 6x4" | Un | 1
701.6 ; 712 | 71 | Suministro de tee reducida PVC-P 8x6" | Un | 1
701.6 ; 716 | 75 | Suministro de Tee PVCP de 8" Union mecanica | Un | 10
701.6 ; 728 | 87 | Suministro de Codo 90º PVC P de 6" union mecanica | Un | 32
701.6 ; 731 | 90 | Suministro de Codo 90º PVC P de 8" union mecanica | Un | 5
701.6 ; 742 | 101 | Suministro de Brida ajustable en PVC-P 8" | Un | 20
701.3/2103 | 106 | Suministro de Tapón PVC -P ∅6" | Un | 21
701.3/2104 | 107 | Suministro de Tapón PVC -P ∅8" | Un | 12
Subtotal tuberías y accesorios en PVC presión
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO
701.6 ; 704 | 47 | Suministro de Tubería PVC alcantarillado de alivio para el desarenador ∅16" | ml | 3.5
701.6 ; 705 | 48 | Suministro de tubería PVC Alcantarillado 30" | ml | 62.7
701.6 ; 713 | 56 | Suministro de tubería PVC- S 4" | ml | 5
701.6 ; 714 | 57 | Suministro de tubería PVC- S 6". Novafort | ml | 868
701.6 ; 716 | 59 | Suministro de Tubería PVCS de 8". Novafort | ml | 1
701.6 ; 708 | 67 | Suministro de Buje PVC-S Ø 8" a Ø 6" | Un | 2
701.6 ; 710 | 69 | Suministro de tee reducida PVC S 6x4" | Un | 15
701.6 ; 715 | 74 | Suministro de Tee PVCS de 6" | Un | 208
701.6 ; 719 | 78 | Suministro de Yee PVC-S Ø 4" | Un | 2
701.6 ; 723 | 82 | Suministro de Codo 90º PVC-S Ø 4" | Un | 32
701.6 ; 724 | 83 | Suministro de Codos de 45° PVC-S 4" | Un | 3
701.6 ; 725 | 84 | Suministro de Codos de 45° PVC-S 6" | Un | 2
701.6 ; 726 | 85 | Suministro de Unión PVC sanitaria ∅4" | Un | 6
701.6 ; 729 | 88 | Suministro de Codo 90º PVC S de 6" | Un | 16
701.6 ; 730 | 89 | Suministro de Codo 90º PVC S de8" | Un | 2
701.3/2100 | 103 | Suministro de Unión PVC-S Ø6" | un | 54
701.3/2102 | 105 | Suministro de Tapón PVC sanitario ∅4" para inspección y mantenimiento | Un | 1
405, 405.A3 | 123 | Suministro de niple PVC S de 4" L = 0.30m | Un | 12
818 | 154 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados 16" | ml | 55
818 | 155 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=24" | ml | 1028
818 | 156 | Suministro de tubería PVC para alcantarillados d=30" para encamisado cruces 1 y 2 via Oriental de colectores sector Concord y Barrio Colombia | ml | 61
818 | 157 | Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados d=36" | ml | 28.5
Subtotal redes tuberías y accesorios en PVC alcantarillado y sanitaria
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN POLIETILENO
701.6 ; 706 | 49 | Suministro de Tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø200 mm, unión termofusión | ml | 28.8
701.6 ; 707 | 50 | Suministro de Tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø315 mm, unión termofusión | ml | 61.2
701.6 ; 735 | 94 | Suministro de Codo de 90º PEAD PE100 PN6 355 mm | Un | 8
Subtotal redes tuberías y accesorios en polietileno
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS
ADMINISTRACIÓN
VALOR TOTAL SUMINISTROS

## OBRA CIVIL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PRESUPUESTO OBRA CIVIL MUNICIPIO DE MALAMBO - ATLÁNTICO.
Especif | ítem | Descripción | Unidad med | Cantidad | Precio Unitario | VALOR TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES
104 | 1 | Localización y replanteo | m2 | 51375.44
103 | 2 | Desmonte y limpieza | m2 | 52377.93
301 | 6 | Demolición de Pavimento. Incluye corte y retiro. | m3 | 10.21
105 | 7 | Demolición de andenes | m3 | 159.96
| 150 | Retiro de elementos en hierro (una compuerta manual con 2.5 m de vástago y rueda de manejo, una reja de cribado, una reja en hierro y escaleras en uña de gato) | Gl | 1
| 151 | Demolicion sanitario y lavamanos en caseta EBAR | Gl | 1
105 | 33 | Demolición obras en concreto Desarenador 2 y 3 planta existente EBAR | m3 | 222.05
Subtotal actividades preliminares
EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES
201 | 3 | Excavación material común humedo<2m manual, incluye manejo de aguas freaticas | m3 | 41657.43
201 | 4 | Excavación material común húmedo >2 m incluye manejo de aguas freaticas | m3 | 1885
202 | 5 | Entibado permanente madera >3m | m2 | 223.91
203 | 8 | Suministro e instalación de trinchos en madera permanente | m2 | 57.42
205 | 9 | Cargue y Retiro sobrantes de excavación. | m3 | 41872.58
204 | 10 | Suministro e instalación de Lleno con material granular de 1 1/2" 2" para anclaje de geotextil | m3 | 1084.8
204 | 11 | Relleno con material selecto de la excavacion incluye compactación cada 20cm | m3 | 5694.2
404 | 13 | Suministro e instalación de relleno de material de arenilla. Incluye compactacion | m3 | 40175.31
204 | 14 | Conformación de taludes a máquina con relación de pendientes 1:1 | m3 | 3801.28
Subtotal excavaciones y llenos estructurales
OBRAS VARIAS
| 15 | Suministro e instalación de geomembrana HDPE 60 mils, incluye geotextil | m2 | 55575.41
403 | 16 | Construcción de cunetas perimetrales en concreto | m2 | 672.21
403 | 17 | Reconstrucción de andenes en concreto sin escalas | m2 | 392.36
406 | 142 | Engramado-Suministro, Transporte y Colocación grama tipo macana o similar | m2 | 4200
405 | 133 | Suministro e instalación de Geotextil N.T. 1600 g/m2 PVC o similar | m2 | 5845.77
PTAR-03 | 135 | Cubierta en geomembrana PVC HR 1000 tipo biocover, incluye elementos de fijacion y anclaje | m2 | 1452
PTAR-04 | 136 | Suministro e instalación de vertedero sutro en Lámina de acero al carbono de 1/8" previamente calibrada de 1.00 x 2.50m | Un | 1
2301 | 141 | Suministro e instalación de Cerramiento en malla eslabonada, incluye poste metalico y bloques en concreto, para toda la PTAR | ml | 1580
414 | 38 | Referenciación precisión redes Acueducto y Alcantarillado por elemento | Un | 40
407 | 158 | Siembra árboles h>1.50 m | Un | 280
Subtotal obras varias
FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS
501 | 22 | Concreto 3500 PSI para muros, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 1389.5
501 | 19 | Suministro e instalación de Concreto 24MPa-columnas | m | 516
501 | 23 | Suministro e instalación de Concreto 14 mpa para atraque de tubería (formaleta 1/3 usos) | m3 | 10.96
501 | 24 | Suministro e instalación de Concreto impermeab. 3500 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | m3 | 615.74
501 | 25 | Suministro e instalación de solado en concreto de 14MPa e=0.05m | m3 | 149.11
1732 | 26 | Suministro e instalación de Concreto impermeabilizado 3500 PSI para escaleras | m3 | 8.25
501 | 18 | Suministro e instalación de Concreto ciclopeo-40% piedra | m3 | 1410.94
416 | 28 | Cruce por perforacion de tuberia por vía (cruce 1 via Concordd y cruce 2 Barrio Colombia) | ml | 61
501 | 29 | Suministro e instalación de concreto 21MPa para construcción de cajas y canales de distribución y recolección. | m3 | 188.76
822 | 30 | Suministro e instalación de Concreto f'c=210kg/cm2 Cabezotes, descoles y cajas adicionales | m3 | 3
501 | 31 | Suministro e instalación de concreto 280MPa-viga fundación | m3 | 92.44
501 | 36 | Placa disipadora de energía en concreto de f`c = 3000 PSI con dimensiones de 0,40m x 0,50m x 0,05m | un | 24
Subtotal fabricación y utilización de concretos
ACERO DE REFUERZO
601 | 32 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | kg | 124101.77
Subtotal acero de refuerzo
REVOQUE, ENCHAPE-ESTUCO Y PINTURA
| 34 | Suministro e instalación de Pintura epóxica para piso de pozo seco | m2 | 42.66
1709 | 143 | Suministro e instalación de Baldosín para enchape de piso de baño, incluye lechada, carnaza y pegacor | m2 | 2.64
1709 | 144 | Suministro e instalación de Cerámica para enchape de paredes de baño, incluye lechada, carnaza y pegacor (m2) | m2 | 6.8
Subtotal revoque, enchape, estuco y pintura
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
| 35 | Suministro e instalación de madera inmunizada para cercha | ml | 132.16
1902 | 139 | Suministro e instalación de puerta metálica de 2,10m x 2.0m, dos alas, calibre 18, incluye marco, chapa y esmalte sintético. | Un | 4
1902 | 140 | Suministro e instalación de Puerta de acceso en madera de 2,10x1,0m, incluye chapa, marco en aluminio A (incluye 2 manos de pintura) | Un | 5
702, 702.1 | 132 | Suministro e instalación de Soporte de Pie amigo en acero al carbón | Un | 20
PTAR-05 | 137 | Suministro e instalación de reja con platinas de acero inoxidable rectangulares de ø 1-1/2"x3/16" | Un | 2
2004 | 134 | Suministro e instalación de Pasamanos tuberia galvanizado 2" | ml | 343.4
PTAR-02 | 45 | Suministro e instalación de puente grua de 2 tonelada, incluye: viga metálica en acero al carbón alma llena tipo IPN 160, diferencial de 2 tonelada con cadena de 10 m, platina base en acero al carbón de 0,50m x 0,50 m e=1/2", perno de anclaje en "L" de 35 cmx15cm Ø5/8", trolley, carro testeno, pintura anticorrosiva y amarilla. | Un | 1
Subtotal carpintería y cerrajería
INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
2104 | 145 | Suministro e instalación de Sanitario, lavamanos y ducha, incluye elementos necesarios para su instalación (un) | Unidad | 1
Subtotal instalación hidráulica y sanitaria
MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS
405 | 37 | Construccion filtro muro | m | 979.72
1401-1402 | 20 | Construccion muro bloque e=20c, incluye lavada | m2 | 254.5
1401 | 21 | Construccion muro ladrillo calado e=15cm, incluye lavada | m2 | 6.44
Subtotal mampostería y prefabricados
IMPERMEABILIZACIÓN
1801. 1408, 1501 | 27 | Suministro e instalación de Revoque impermeab.sika 1 todo uso | m2 | 946.67
507 | 40 | Suministro e instalación de Cinta PVC O-22 sello elastico para juntas de construccion sometidas a presion hidrostática | M | 654
1502 | 46 | Suministro e instalación de Tratamiento con aditivos para proteccion del tanque interiormente, incluye dos manos de aditivos | m2 | 447.3
Subtotal impermeabilización
TECHOS Y CIELO- RASOS
701.3/2100 | 109 | Suministro e instalación de canaleta PVC extremo liso, incluye uniones y tapas externas e internas, soportes e hidrosello | ml | 40
1601 | 110 | Suministro e instalación de techos en plasticas traslúcidas Incluye amarras y gancho. | m2 | 194.49
701.3/2105 | 108 | Bajante PVC 4" extremo liso, incluye soportes, lubricante, tornillos, y uniones | ml | 12
1612 | 111 | Suministro e instalación de Unión del canal a bajante | Un | 4
Subtotal techos y cielo-rasos
BOMBEOS
PTAR-01 | 39 | Suministro e instalación de bomba sumergible para pozo seco caudal 351L/s, TDH=17m, Potencia 115 HP TRIFASICA, incluye: base para instalacion, Accesorios de succión en Hierro Dúctil, tablero de control y mando, Accesorios de descarga en Hierro Dúctil, Accesorios de tornillería, empaques y demás necesarios para el montaje | Unidad | 2
1914-1915 | 44 | Suministro e instalación de Escaleras en Fibra de vidrio L=5.0m para ingreso al pozo seco, ver detalle en plano | Un | 4
701.6 ; 736 | 95 | Instalación de Tubería HD Ø20", Junta hidraulica | ml | 961.34
701.6 ; 737 | 96 | Instalación de Codo de 90° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica. Incluye anclaje en concreto | Un | 2
701.6 ; 738 | 97 | Instalación de Codo de 45° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica. Incluye anclaje en concreto | Un | 4
701.6 ; 739 | 98 | Instalación de Codo de 22.5° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica. Incluye anclaje en concreto | Un | 3
701.6 ; 740 | 99 | Instalación de Codo de 11.25° en Hierro Ductil de Ø20", Junta hidraulica. Incluye anclaje en concreto | Un | 6
701.6 ; 741 | 100 | Instalación de Brida en acero al carbon schedule 40 12" | Un | 16
701.6 ; 719 | 62 | Instalación de Tubería en HD de 12" | ml | 55
1914-1915 | 41 | Suministro e instalación de tapas en fibra de vidrio 1.60 x 2.0m | Un | 4
1914-1915 | 42 | Suministro e instalación de tapas en fibra de vidrio 0.80x0.80 | Un | 7
1914-1915 | 43 | Suministro e instalación de tapas en fibra de vidrio 0.70x0.70 | Un | 96
Subtotal bombeos
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL Y ACERO
701.6 ; 718 | 61 | Instalación de Tubería en acero inoxidable de 2" | ml | 10
701.6 ; 713 | 72 | Instalación de tee reducida HD 6x4" | Un | 2
701.6 ; 714 | 73 | Instalación de tee HD 4" | Un | 1
701.6 ; 727 | 86 | Instalación de Codo de 90º acero inoxidable ∅2" | Un | 16
701.6 ; 732 | 91 | Instalación de Codo de 90º en acero inoxidable de 8" bridado | Un | 4
701.6 ; 733 | 92 | Instalación de Codo de 90º en acero inoxidable de 6" bridado | Un | 2
701.6 ; 734 | 93 | Instalación de Codo de 90º en acero inoxidable de 4" | Un | 2
701.6 ; 717 | 76 | Instalación de Tee acero inoxidable de 8" | Un | 1
701.6 ; 743 | 102 | Instalación de Brida ajustable en HD 6", roscada | Un | 48
405, 405.A3 | 120 | Instalación de Pasamuro Brida-Espigo ∅ 12"en acero inoxidable L = 2.10 m Z = 2.02m | Un | 4
405, 405.A3 | 121 | Instalación de Pasamuro EL ∅ 6"en HD L = 0.65m Z = 0.325m | Un | 16
405, 405.A3 | 114 | Instalación de pasamuros 6" HD L=0.67m Z=0.2 | Un | 3
405, 405.A3 | 115 | Instalación de Niple pasamuros 36" HD L=1.5m | Un | 1
405, 405.A3 | 116 | Instalación de Pasamuro Brida-liso ∅ 2"en acero inoxidable L = 0.8m Z = 0.25m | Un | 16
405, 405.A3 | 117 | Instalación de Pasamuro extremo liso-Brida ∅4"en acero inoxidable L = 0.3m Z = 0.8m | Un | 2
405, 405.A3 | 118 | Instalación de Pasamuro liso-Brida ∅8"en acero inoxidable L = 0.6m Z = 0.3m | Un | 14
405, 405.A3 | 119 | Instalación de Pasamuro Brida-liso ∅ 12"en acero inoxidable L = 0.40m Z = 0.33m | Un | 8
405, 405.A3 | 122 | Instalación de niple BB de 0.50m de 6" L = 0.55m | Un | 2
405, 405.A3 | 124 | Instalación de Pasamuro Brida-liso ∅ 12"en HD L = 0.65m Z = 0.32m | Un | 2
702, 702.1 | 125 | Instalación de Válvula de bola de 2" en acero inoxidable | Un | 16
702, 702.1 | 126 | Instalación de Válvula de bola de 1/2" en acero inoxidable | Un | 4
702, 702.1 | 127 | Instalación de Valvula compuerta elastica .H.D. J.R.PVC 4" | Un | 3
702, 702.1 | 128 | Instalación de compuerta lateral elastica, tipo guillotina ancho 1.60mx1.2m, con rueda de manejo | Un | 8
702, 702.1 | 129 | Instalación de Válvula compuerta en HD de 8" extremo brida | Un | 12
702, 702.1 | 130 | Instalación de Válvula de corte en HD de 4" | Un | 1
702, 702.1 | 131 | Instalación de Válvula mariposa de 6" bridada | Un | 24
Subtotal tuberías y accesorios en hierro dúctil y acero
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC PRESIÓN
701.6 ; 708 | 51 | Instalación de Tubería PVC-P Ø 3/4" | ml | 18.6
701.6 ; 709 | 52 | Instalación de Tubería PVC-P Ø 1/2" | ml | 7.9
701.6 ; 711 | 54 | Instalación de tubería PVC- P 4" | ml | 19
701.6 ; 712 | 55 | Instalación de tubería PVC- P 6" perforada | ml | 746.5
701.6 ; 715 | 58 | Instalación de Tubería PVC P de 8" RDE 21 union mecanica | ml | 425
701.6 ; 717 | 60 | Instalación de Tubería PVC P de 12" RDE 21 union mecanica | ml | 126
701.6 ; 704 | 63 | Suministro e instalación de Tee PVC-P Ø 3/4" | Un | 1
701.6 ; 705 | 64 | Suministro e instalación de Tee Reducida PVC-P Ø 3/4" x Ø 1/2 | Un | 2
701.6 ; 706 | 65 | Suministro e instalación de Buje PVC-P Ø 3/4" a Ø 1/2" | Un | 3
701.6 ; 709 | 68 | Suministro e instalación de Tee PVC-P Ø 1/2'' | Un | 3
701.6 ; 711 | 70 | Instalación de tee reducida PVC P 6x4" | Un | 1
701.6 ; 712 | 71 | Instalación de tee reducida PVC-P 8x6" | Un | 1
701.6 ; 716 | 75 | Instalación de Tee PVCP de 8" Union mecanica | Un | 10
701.6 ; 720 | 79 | Suministro e instalación de Codo 90º PVC-P Ø 1/2" | Un | 7
701.6 ; 728 | 87 | Instalación de Codo 90º PVC P de 6" union mecanica | Un | 32
701.6 ; 731 | 90 | Instalación de Codo 90º PVC P de 8" union mecanica | Un | 5
701.6 ; 742 | 101 | Instalación de Brida ajustable en PVC-P 8" | Un | 20
701.3/2101 | 104 | Suministro e instalación de Tapón PVC-P Ø 1/2" | Un | 3
701.3/2103 | 106 | Instalación de Tapón PVC -P ∅6" | Un | 21
701.3/2104 | 107 | Instalación de Tapón PVC -P ∅8" | Un | 12
Subtotal tuberías y accesorios en PVC presión
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO
701.6 ; 704 | 47 | Instalación de Tubería PVC alcantarillado de alivio para el desarenador ∅16" | ml | 3.5
701.6 ; 705 | 48 | Instalación de tubería PVC Alcantarillado 30" | ml | 62.7
701.6 ; 710 | 53 | Suministro e instalación Tubería PVC-S Ø 2" | ml | 4.1
701.6 ; 713 | 56 | Instalaciónde tubería PVC- S 4" | ml | 5
701.6 ; 714 | 57 | Instalación de tubería PVC- S 6" | ml | 868
701.6 ; 716 | 59 | Instalación de Tubería PVCS de 8" | ml | 1
701.6 ; 707 | 66 | Suministro e instalación de Buje PVC-S Ø 4" a Ø 2" | Un | 2
701.6 ; 708 | 67 | Instalación de Buje PVC-S Ø 8" a Ø 6" | Un | 2
701.6 ; 710 | 69 | Instalación de tee reducida PVC S 6x4" | Un | 15
701.6 ; 715 | 74 | Instalación de Tee PVCS de 6" | Un | 208
701.6 ; 718 | 77 | Suministro e instalación de Yee PVC-S Ø 2" | Un | 1
701.6 ; 719 | 78 | Instalación de Yee PVC-S Ø 4" | Un | 2
701.6 ; 721 | 80 | Suministro e instalación de Codo 90º PVC-S Ø 2" | Un | 3
701.6 ; 722 | 81 | Suministro e instalación de Codo 45º PVC-S Ø 2" | Un | 1
701.6 ; 723 | 82 | Instalación de Codo 90º PVC-S Ø 4" | Un | 32
701.6 ; 724 | 83 | Instalación de Codos de 45° PVC-S 4" | Un | 3
701.6 ; 725 | 84 | Instalación de Codos de 45° PVC-S 6" | Un | 2
701.6 ; 726 | 85 | Instalación de Unión PVC sanitaria ∅4" | Un | 6
701.6 ; 729 | 88 | Instalación de Codo 90º PVC S de 6" | Un | 16
701.6 ; 730 | 89 | Instalación de Codo 90º PVC S de8" | Un | 2
701.3/2100 | 103 | Instalación de Unión PVC-S Ø6" | un | 54
701.3/2102 | 105 | Instalación de Tapón PVC sanitario ∅4" para inspección y mantenimiento | Un | 1
405, 405.A3 | 123 | Instalación de niple PVC S de 4" L = 0.30m | Un | 12
818 | 154 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados 16" (inc. nivelación de precisión) | ml | 55
818 | 155 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=24" (inc. unión y nivelación de precisión) | ml | 1028
818 | 156 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" para encamisado cruces 1 y 2 via Oriental de colectores sector Concord y Barrio Colombia(inc. unión y nivelación de precisión) | ml | 61
818 | 157 | Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=36" (inc. unión y nivelación de precisión) | ml | 28.5
Subtotal redes tuberías y accesorios en PVC alcantarillado y sanitaria
REDES TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN POLIETILENO
701.6 ; 706 | 49 | Instalación de Tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø200 mm, unión termofusión | ml | 28.8
701.6 ; 707 | 50 | Instalación de Tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø315 mm, unión termofusión | ml | 61.2
701.6 ; 735 | 94 | Instalación de Codo de 90º PEAD PE100 PN6 355 mm | Un | 8
Subtotal redes tuberías y accesorios en polietileno
MATERIALES FILTRANTES
PTAR-01 | 112 | Suministro e instalación de grava de 1/2" a 3/8" para lechos de secado | m3 | 24.57
PTAR-02 | 113 | Suministro e instalación de Arena para lecho filtrante: Arena 0.5-1.3 mm coeficiente de uniformidad <=2. | m3 | 29
Subtotal materiales filtrantes
CÁMARAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS Y OTROS ACCESORIOS
808 | 146 | Suministro e instalación de camara de inspeccion prefabricada de 1.5m-incluye base y cañuela | Un | 25
808 | 147 | Suministro e instalación de camara de inspeccion prefabricada de 1.2m-incluye base y cañuela | Un | 10
809 | 148 | Suministro e instalación de Tapas para C.I. Esq. 33 | un | 35
809 | 149 | Suministro e instalación de Juego anillos prefab. p' C.I. | un | 35
PTAR-06 | 138 | Suministro e instalación de canasta en acero inoxidable calibre 16 con orificios de 3/8" cada 5 cm en ambas direcciones con aletas de suspención (ver detalle plano) | Un | 2
818 | 152 | Construcción de sumidero para aguas lluvias Tipo B | un | 1
Subtotal cámaras de inspección, sumideros y otros accesorios
CONTROL ATMOSFÉRICO DE GASES
PTAR04 | 153 | Quemador de biogás tipo atmosférico en acero inoxidable , con capacidad de 90 m3/h. Debe incluir encendido por bujía eléctricas, provisto de sensor de llama UV, filtro atrapallama, válvula de corte en acero inoxidable,, ventana de inspección de la llama, tablero de control en gabinete metálico protegido con anticorrosivo y pintura epóxica, integrado por interruptor de energía a 110 CA, pulsador eléctrico y bobina de alta tensión para encendido manual, incluye bomba booster presion 1 psig | un | 2
Subtotal cámaras de inspección, sumideros y otros accesorios
SISTEMA ELÉCTRICO - EBAR
2201 | 158 | Electricidad para bombeos
| 1.0 | ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN.
| 1.1 | ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN ( 45 MTS)
| 1.1.1 | ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBO DE 4" | UN | 10
| 1.1.2 | BORNA TERMINAL PONCHAR CABLE No 2 CU | UN | 12
| 1.1.3 | BORNA TERMINAL PONCHAR CABLE No 4 CU | UN | 4
| 1.1.4 | BOTA TERMOENCOGIBLE PARA CONDUCTOR MONOPOLAR | UN | 1
| 1.1.5 | BUSHING Y TUERCA PARA TUBO 4" | UN | 1
| 1.1.6 | CABLE DE COBRE XLPE No 2 133 % 15 KV | ML | 150
| 1.1.7 | ALAMBRE DE CU No 4 BD ( EQUIPOT CONJUNTO EXTERIOR) | ML | 45
| 1.1.8 | CABLE DE CU THHN No 12 para aterrizar premoldeados | Ml | 40
| 1.1.9 | CAJA METÁLICA DE PASO 60X60X30 CMS | UN | 1
| 1.1.10 | CANAL ESTRUCTURAL RANURADO 4 X4 CMS | ML | 1
| 1.1.11 | CHAZO EXPANSIÓN 1/2" X 2" | UN | 4
| 1.1.12 | CINTA DE ACERO 1/2" PARA ASEGURAR LA CAJA DE CONTADOR | ML | 4.5
| 1.1.13 | CURVA GALV IMC DE 4" | UN | 5
| 1.1.14 | CURVA PVC 4" | UN | 1
| 1.1.15 | HEBILLAS PARA CINTA DE ACERO DE 1/2" | UN | 3
| 1.1.16 | SOLDADURA PVC | G | 0.5
| 1.1.17 | REGISTRO EN CONCRETO 1 X 1 X 1 MTS NORMA ELECTRICARIBE -MARCO MET Y TAPAS | UN | 1
| 1.1.18 | TERMINAL TIPO CAMPANA PVC TUBO 4" | UN | 3
| 1.1.19 | TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXT 3M PARA CABLE No 2 ( JGO X 3) | UN | 1
| 1.1.20 | TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INT 3M PARA CABLE No 2 ( JGO X 3) | UN | 9
| 1.1.21 | TUBO GALVANIZADO IMC 4" X 3 MTS CON UNION | ML | 10
| 1.1.22 | TUBO PVC 4" X 6 MTS TIPO PESADO | UN | 4
| 1.1.23 | ARMADO Y CONEXIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS | JGO | 9
| 1.1.24 | BAJANTE GALVANIZADO 4" | GL | 1
| 1.1.25 | CANALIZACIÓN Y ENTUBADO TUBO PVC 4" | ML | 22
| 1.1.26 | ELABORACIÓN REGISTRO EN CONCRETO 1X1X1 MTS MARCO Y TAPA | UN | 1
| 1.1.27 | CANALIZACIÓN METÁLICA IMC 4" | ML | 10
| 1.1.28 | ALAMBRADO CABLE XLPE 3 no 2 + 1 # 4 db | ML | 150
| 1.1.29 | Herramientas para la instalación de la acometida en Media Tensión | GL | 1
| 1.1.30 | Transporte de materiales para la acometida en Media Tensión | GL | 1
SUBTOTAL ACOMETIDA EN MEDIA TENSION
| 2.0 | SUBESTACIÓN
| 2.1 | CELDA SECCIONADOR
| 2.1.1 | FUSIBLES TIPO HH 16 AMP | UN | 6
| 2.1.2 | CELDA PARA MEDIDA CON 2 PT Y 2 CT 225 KVA LAM COLD ROOL CAL 16 1.20X2.20X1.10 | UN | 1
| 2.1.3 | CELDA SECCIONADOR SF6 | UN | 2
| 2.1.4 | BANDEJA PORTACABLE 20 X 8 CMS X 2.4 MTS | UN | 5
| 2.1.5 | MONTAJE Y ASEGURADA DE CELDA | GL | 2
| 2.1.6 | MONTAJE Y CONEXIÓN DEL SECCIONADOR | GL | 2
| 2.1.7 | ATERRIZAJE GENERAL DEL EQUIPO | GL | 2
| 2.1.8 | Herramientas para la instalación de la celda seccionador | GL | 1
| 2.1.9 | Transporte de materiales para la celda seccionador | GL | 1
SUBTOTAL CELDA SECCIONADOR
| 2.2 | CELDA TRANSFORMADOR Y CONEX SECC-TRAFO
| 2.2.1 | BANDEJA PORTACABLE 20 X 8 CMS X 2.4 MTS | UN | 12
| 2.2.2 | BORNA TERMINAL PONCHAR CABLE No 2 CU | UN | 12
| 2.2.3 | CABLE DE CU THHN No 12 para aterrizar premoldeados | Ml | 20
| 2.2.4 | CABLE MONOPOLAR XLPE 15 KV 133% No 2 cu | ML | 36
| 2.2.5 | CELDA PARA TRANSFORMADOR LAM COLD ROLL CAL 16 1.80X1.80X2.20 | UN | 1
| 2.2.6 | TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INT 3M PARA CABLE No 2 ( JGO X 3) | UN | 4
| 2.2.7 | TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO AISLADO EN RESINA 300 KVA 13200/440-254V DYN5, K9 | UN | 1
| 2.2.9 | FUSIBLES LIM DE CORRIENTE | UN | 3
| 2.2.10 | MONTAJE Y ASEGURADA DE CELDA | GL | 1
| 2.2.11 | MONTAJE Y CONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR | GL | 1
| 2.2.12 | ATERRIZAJE GENERAL DEL EQUIPO | GL | 1
| 2.2.13 | ARMADO Y CONEXIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS | JGO | 6
| 2.2.14 | Herramientas para la instalacion de la Celda transformador y conexiones | GL | 1
| 2.2.15 | Transporte de materiales para la Celda transformador y conexiones. | GL | 1
SUBTOTAL CELDA TRANSFORMADOR Y CONEX SECC-TRAFO
| 2.3 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
| 2.3.1 | ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS | Un | 1
| 2.3.2 | BREAKER TIPO IND 3 X 200 AMP REG 25 KA ABB 440V | Un | 2
| 2.3.3 | BREAKER TIPO IND 3 X 250 AMP REG 15 KA ABB 440 | Un | 1
| 2.3.4 | BREAKER TIPO IND 3 X 400 AMP REG 25 KA ABB 440 V | Un | 1
| 2.3.6 | TABLERO EN LAMINA COLD ROLL CAL 16 MED ; 1,75 X 0,90 X 0,50+ BARRAJES(VER DIAG UNIF) | Un | 1
| 2.3.7 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA X CONTACTORES 3 X 550 AMP AC1 + CONTROL AUTOM | Un | 1
| 2.3.8 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 400/5 AMP TIPO VENTANA | Un | 3
| 2.3.9 | MONTAJE Y ASEGURADA DE CELDA | GL | 1
| 2.3.10 | CONEXIÓNES GENERALES DEL TABLERO | GL | 1
| 2.3.11 | ATERRIZAJE DEL TABLERO | GL | 1
| 2.3.12 | Herramientas para la instalación del Tablero General de Baja Tensión | GL | 1
| 2.3.13 | Transporte de materiales para el Tablero General de Baja Tensión. | GL | 1
SUBTOTAL TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
| 2.4 | ALIMENTADOR GENERAL TRANSF- TGBT
| 2.4.1 | AMARRAS PLASTICAS 30 CMS X 100 UN | UN | 1
| 2.4.2 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 2 | UN | 2
| 2.4.3 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 2/0 | UN | 2
| 2.4.4 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 4/0 | UN | 12
| 2.4.5 | CABLE DE COBRE No 2 B DESNUDO | ML | 30
| 2.4.6 | CABLE DE COBRE No 2/0 THHN AWG | ML | 60
| 2.4.7 | CABLE DE COBRE No 4/0 THHN AWG | ML | 60
| 2.4.8 | TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 20 KVA 460/208/120 | UN | 1
| 2.4.9 | CABLEADO POR BANDEJA 6#4/0 +1#2/0+1# 2 DB. | ML | 8
| 2.4.10 | PONCHADO DE BORNAS TERMINALES | UN | 16
| 2.4.11 | Herramientas para la instalación del alimentador general | GL | 1
| 2.4.12 | Transporte de materiales para el alimentador general | GL | 1
SUBTOTAL ALIMENTADOR GENERAL TRANSF- TGBT
| 2.5 | TABLERO DE ARRANCADORES DE MOTORES
| 2.5.1 | TABLERO EN LAMIN ACOLD ROLL CAL 16- 1.70X0.80X 0.50 DOS COMPARTIM-CABLEADO CONTROL | UN | 1
| 2.5.2 | VARIADOR DE VELOCIDAD DE 460 V, 150 HP TRABAJO PESADO CON COMUNICACIÓN MODBUS Y ETHERNET AL PLC, INCLUYE REACTANCIA DE LINEA. | UN | 2
| 2.5.3 | ANALIZADOR DE RED CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU | UN | 2
| 2.5.4 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5 AMP TIPO VENTANA | UN | 6
| 2.5.5 | TABLERO EN LAMIN ACOLD ROLL CAL 16- 1.70X0.80X 0.50 INCLUYE HMI 12", PLC ALTA GAMA CON MODULOS DI, DO, ANIN, COMUNICACIÓN MODBUS, COMUNICACIÓN ETHERNET, CABLEADO CONTROL COMUNICACIÓN MODBUS RTU | UN | 1
| 2.5.6 | TRANSMISORES DE PRESION CERAMICOS 4-20 ma, CON INDICACION 2 BARES, | UN | 3
| 2.5.7 | TRANSMISORES DE PRESION CERAMICOS 4-20 ma, CON INDICACION 1 BARES, | UN | 2
| 2.5.8 | PRESOSTATO DIFERENCIAL SAUTER 0-2 BARES, | UN | 2
| 2.5.9 | MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR 4-20 ma, CON INDICACION | UN | 1
| 2.5.10 | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE CAUDAL PROMAG 53 DE 20" | UN | 1
| 2.5.11 | MEDIDOR DE NIVEL TIPO ELECTRODOS PARA NIVEL ALTO Y BAJO | UN | 1
| 2.5.12 | CABLE DE INSTRUMENTACION 4X16 | ML | 160
| 2.5.13 | TUBO GALV 1,1/4" X 3 MTS CON UNION | UN | 10
| 2.5.14 | CAJA DE PASO 30X30X15 CMS FUNDIDA | UN | 4
| 2.5.15 | CONECTOR CURVO PARA CORAZA DE 1/2" | UN | 4
| 2.5.16 | CONECTOR RECTO PARA CORAZA DE 1/2" | UN | 2
| 2.5.17 | CORAZA TIPO AMERICANA LT DE 1/2" | ML | 12
| 2.5.18 | FLAUTA PARA MONTAJE INSTRUMENTACION DE 1/2 CON VALVULA BOLA GRAL Y DE PURGA | GL | 3
| 2.5.19 | CABLE MODBUS RS 485 TELDOR | ML | 40
| 2.5.20 | MONTAJE Y ASEGURADA DE CELDA PLC | GL | 2
| 2.5.21 | CONEXIÓN DE ARRANCADORES | UN | 2
| 2.5.22 | INSTALACIÓN CAJA DE PASO 30X30X15 | UN | 4
| 2.5.23 | INSTALACIÓN DE TRANSMISORES | UN | 5
| 2.5.24 | ENTUBADO X CORAZA DE 1/2" DE ALIM DESDE CAJA DE PASO A MOTOR | ML | 12
| 2.5.25 | INSTALACIÓN TUBO GALV 1 1/4" | ML | 30
| 2.5.26 | ENTUBADO X TUBO DE 1.1/4" DE ALIM DESDE CAJA DE PASO A CAJA DE PASO | ML | 10
| 2.5.27 | CABLEADO X TUBO DE 1.1/4 " DE CABLE DE INSTRUMENTACION. | ML | 30
| 2.5.28 | MANOMETROS EN GLICERINA CON VALVULA DE MEDIDA DE 0- 50 PSI | UN | 5
| 2.5.29 | PROGRAMACION DEL PLC Y HMI SEGÚN INSTRUCCIONES | GL | 1
| 2.5.30 | Herramientas para la instalación de los arrancadores de motores. | GL | 1
| 2.5.31 | Transporte de materiales para los arrancadores de motores. | GL | 1
SUBTOTAL TABLERO DE ARRANCADORES DE MOTORES
| 2.7 | MALLA A TIERRA
| 2.7.1 | BORNA TERMINAL PONCHA CABLE 2/0 | UN | 15
| 2.7.2 | CABLE DE CU NO 2/0 CU DESNUDO | ML | 120
| 2.7.3 | SOLDADURA EXOTERMICA 150 GRS | UN | 25
| 2.7.4 | VARILLA CU-CU 9/16" X 2.40 MTS | UN | 4
| 2.7.5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,3MX0,3M, CON TAPA | UN | 1
| 2.7.6 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE MALLA | ML | 93
| 2.7.7 | QUEMA DE PUNTOS | UN | 25
| 2.7.8 | ENTERRAMIENTO DE VARILLAS 2.4 MTS | UN | 6
| 2.7.9 | Herramientas para la instalación de la Malla a Tierra | GL | 1
| 2.7.10 | Transporte de materiales para la Malla a Tierra | GL | 1
SUBTOTAL MALLA A TIERRA
| 2.8 | APANTALLAMIENTO
| 2.8.1 | PUNTA CAPTADORA CONVENCIONAL TIPO FRANKLIN SOPORTADA EN TUBERÍA GALV DE 1/2" | UN | 4
| 2.8.2 | CABLE DE CU NO 2 - AWG AISLADO | ML | 60
| 2.8.3 | SOLDADURA EXOTERMICA 90 GRS | UN | 10
| 2.8.4 | TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2"X3 | UN | 6
| 2.8.5 | VARILLA CU-CU 9/16" X 2.40 MTS | UN | 2
| 2.8.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,3MX0,3M, CON TAPA | UN | 1
| 2.8.9 | CABLE DE APANTALLAMIENTO | ML | 60
| 2.8.10 | QUEMA DE PUNTOS | UN | 25
| 2.8.11 | ENTERRAMIENTO DE VARILLAS 2.4 MTS | UN | 2
| 2.8.14 | Herramientas para el apantallamiento | GL | 1
| 2.8.15 | Transporte de materiales para el apantallamiento | GL | 1
SUBTOTAL APANTALLAMIENTO
| 2.9 | DISTRIBUCIÓN INTERNA 220/127V
| 2.9.1 | BREAKER 1X15 INCRUSTAR 10 KA | UN | 2
| 2.9.2 | BREAKER 2X15 INCRUSTAR 10 KA | UN | 2
| 2.9.3 | BREAKER 3X50 INCRUSTAR 10 KA | UN | 1
| 2.9.4 | BREAKER 3X70 INCRUSTAR 10 KA | UN | 1
| 2.9.5 | BREAKER 2X20 INCRUSTAR 10 KA | UN | 1
| 2.9.6 | SALIDA PLAFON HERMETICO TIPO EXT 1 | UN | 5
| 2.9.7 | SALIDA ILUMINACIÓN -LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 HERMETICA S7PONER 1 | UN | 4
| 2.9.8 | SALIDA ILUMINACIÓN -LAMPARAS EXTERIORES 150 W -NA-220v RRA-I -ROY ALPHA+ BOMB | UN | 2
| 2.9.9 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 1 | UN | 2
| 2.9.10 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.A.T 1 | UN | 5
| 2.9.11 | SALIDA TRIFASICA 20 AMP 1 | UN | 2
| 2.9.12 | TABLERO DE BREAKERS TRIF 12 CTOS CON PUERTA | UN | 1
| 2.9.13 | LAMPARAS DE EMERGENCIA | UN | 1
| 2.9.14 | SALIDA PLAFON HERMETICO TIPO EXT 2 | UN | 5
| 2.9.15 | SALIDA ILUMINACIÓN -LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 54 HERMETICA S7PONER 2 | UN | 4
| 2.9.16 | SALIDA ILUMINACIÓN -LAMPARAS EXTERIORES 150 W -NA-220v RRA-C -ROY ALPHA | UN | 2
| 2.9.17 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 2 | UN | 2
| 2.9.18 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.A.T 2 | UN | 5
| 2.9.19 | SALIDA TRIFASICA 20 AMP 2 | UN | 2
| 2.9.20 | Herramientas para la Instalación de la distribución interna | GL | 1
| 2.8.21 | Transporte de materiales para la distribucion interna | GL | 1
SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN INTERNA 220/127V
| 2.10 | ALIMENTADOR A PLANTA DE EMERGENCIA ( 18 MTS)
| 2.10.1 | AMARRAS PLASTICAS 30 CMS X 100 UN | UN | 1
| 2.10.2 | BANDEJA PORTACABLE 20 X 8 CMS X 2.4 MTS | UN | 5
| 2.10.3 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 2 | UN | 2
| 2.10.4 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 2/0 | UN | 2
| 2.10.5 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 4/0 | UN | 12
| 2.10.6 | CABLE DE COBRE No 2 B DESNUDO | ML | 18
| 2.10.7 | CABLE DE COBRE No 2/0 THHN AWG | ML | 50
| 2.10.8 | CABLE DE COBRE No 4/0 THHN AWG | ML | 50
| 2.10.9 | CANAL ESTRUCTURADO RANURADO 4X4 CMS X 3 MTS | UN | 1
| 2.10.10 | CURVA VERTICAL 90º ACCESORIO PAR BANDEJA DE 7 X 20 CMS | UN | 2
| 2.10.11 | FIJADOR DE VARILLA ROSCADA EN CONCRETO (LOCKTITE) | UN | 1
| 2.10.12 | SOPORTE METÁLICO PARA BANDEJA-PISO EN LA PLANTA | UN | 1
| 2.10.13 | TORNILLO ROSCA CORRIDA 1/2" X 1 MT | UN | 5
| 2.10.13 | MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLE POR TECHO | ML | 15
| 2.10.14 | CABLEADO ALIMENTADOR PLANTA 6#4/0+1#2/0+1#2 DB | ML | 18
| 2.10.15 | CONEXIONES GENERALES DE PLANTA DE EMERGENCIA+ TIERRA | GL | 1
| 2.9.17 | Herramientas para la instalación del alimentador a planta de emergencia | GL | 1
| 2.9.18 | Transporte de materiales del alimentador a planta de emergencia | GL | 1
SUBTOTAL ALIMENTADOR A PLANTA DE EMERGENCIA ( 18 MTS)
| 2.11 | PLANTA DE EMERGENCIA INSONORA
| 2.11.1 | PLANTA ELÉCTRICA DIESEL CUMMINS 250 KW/312 KVA | UN | 1
| 2.11.2 | CABINA INSONORA PARA PLANTA DE EMERGENCIA | UN | 1
| 2.11.3 | CHAZOS DE EXPANSIÓN 5/8" X 3" | UN | 6
| 2.11.4 | TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON RELE DE CONTROL DIGITAL (Alto, Bajo, Inversion, Perdida de fase)- COMUNICACIÓN MODBUS RTU AL PLC | UN | 1
| 2.11.5 | CONEXIÓN Y ASEGURADA DE PLANTA DE EMERGENCIA | GL | 1
| 2.11.6 | CONEXIÓN Y ASEGURADA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA | GL | 1
| 2.11.7 | Herramientas para la instalación de la planta de emegencia insonora | GL | 1
| 2.11.8 | Transporte de materiales para la planta de emergencia insonora. | GL | 1
SUBTOTAL PLANTA DE EMERGENCIA INSONORA
| 2.12 | ALIMENTADOR A BOMB 115 HP ( T.ARRANCADORES A MOTORES)
| 2.12.1 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 2/0 | UN | 6
| 2.12.2 | BORNA TERMINAL PONCHAR 3M CABLE No 6 | UN | 4
| 2.12.3 | CABLE DE COBRE No 2/0 THHN AWG | ML | 60
| 2.12.4 | CABLE DE COBRE No 6 BD | ML | 15
| 2.12.5 | CAJA DE PASO 30X30X15 CMS FUNDIDA | UN | 4
| 2.12.6 | CONECTOR CURVO PARA CORAZA DE 2" | UN | 4
| 2.12.7 | CONECTOR RECTO PARA CORAZA DE 2" | UN | 2
| 2.12.8 | CORAZA TIPO AMERICANA LT DE 2" | ML | 6
| 2.12.9 | TUBO GALVANIZADO IMC 2" X 3 MTS CON UNION | UN | 4
| 2.12.10 | INSTALACIÓN CAJA DE PASO 30X30X15 | UN | 4
| 2.12.11 | ENTUBADO X CORAZA DE 2" DE ALIM DESDE CAJA DE PASO A MOTOR | ML | 6
| 2.12.12 | ENTUBADO X TUBO DE 2" DE ALIM DESDE CAJA DE PASO A CAJA DE PASO | ML | 6
| 2.12.13 | CABLEADO X CORAZA DE 2" DE ALIM EN 3 # 2/0 THHN+1#6 BD | ML | 10
| 2.12.14 | CABLEADO X TUBO DE 2" DE ALIM EN 3 # 2/0 THHN+1#6 BD | ML | 12
| 2.12.15 | Herramientas para la instalación del alimentador a bomba 115 HP | GL | 1
| 2.12.16 | Transporte de materiales para alimentador a bomba 115 HP | GL | 1
SUBTOTAL ALIMENTADOR A BOMB 115 HP ( T.ARRANCADORES A MOTORES)
| 3.0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA EBAR
| 3.1 | RED AÈREA EN BAJA TENSIÓN 220/127V
| 3.1.1 | POSTE DE CONCRETO 9 X 300 DAN | UN | 15
| 3.1.2 | ABRAZADERA SENCILLA DE 7" CON TORNILLOS | UN | 16
| 3.1.3 | CONJUNTO PERCHA GALV 1 PTO + AISLADOR CARRETE | UN | 16
| 3.1.4 | RETENIDA DIRECTA A TIERRA | UN | 5
| 3.1.5 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO 3X2+2 ALUM | ML | 500
| 3.1.6 | COCRETO CICLÓPEO | M3 | 3.75
| 3.1.7 | APERURA DE HUECO POSTES Y RETENIDAS | UN | 20
| 3.1.8 | TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO(GRUA HIDRÁULICA) | UN | 15
| 3.1.9 | MONTAJE DE CONJUNTOS PERCHA | UN | 16
| 3.1.10 | MONTAJE DE CONJUNTOS RETENIDA | UN | 5
| 3.1.11 | TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ENTORCHADO | ML | 500
| 3.1.12 | Herramientas para la construccion de la Red aerea de Baja Tensión | GL | 1
| 3.1.13 | Transporte de materiales para la Red aerea de Baja Tensión | GL | 1
SUBTOTAL RED AÈREA EN BAJA TENSIÓN 220/127V
| 3.2 | EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN
| 3.2.1 | CABLE DE CU No 4 THHN-AWG | ML | 18
| 3.2.2 | CABLE DE CU No 6 THHN-AWG | ML | 6
| 3.2.3 | CAJA PARA CONTADOR POLICARBONATO TRIF TIPO POSTE | UN | 1
| 3.2.4 | CAPACETE GALV PARA TUBO DE 1.1/4" | UN | 2
| 3.2.5 | CINTA DE ACERO 1/2" PARA ASEGURAR CAJA CONTADOR | ML | 3
| 3.2.6 | CONECTOR BIMET PERFORACIÓN 2AL-4 CU | UN | 3
| 3.2.7 | CONTADOR TRIF MED DIRECTA ELECTRONICO | UN | 1
| 3.2.8 | HEBILLA PARA CINTA DE ACERO | UN | 2
| 3.2.9 | TUBO GALV 1.1/4" X 3 MTS CON UNION | UN | 1
| 3.2.10 | INSTALACIÓN BAJANTE GALV 1 1/4"Y ACOMETIDA CABLE No 4 THHN | ML | 6
| 3.2.11 | INSTALACIÓN CAJA PARA CONTADOR EN POSTE | UN | 1
| 3.2.12 | Herramientas para la instalación de Equipos | GL | 1
| 3.2.13 | Transporte de materiales para los equipos | GL | 1
SUBTOTAL EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN
| 3.3 | EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ALIMENTADOR A CASETA VIGILANCIA
| 3.3.1 | TUBO GALV 1.1/4" X 3 MTS CON UNION | UN | 1
| 3.3.2 | CURVA PVC DE 1 1/4" | UN | 2
| 3.3.3 | TUBO PVC 1.1/4" X 3 MTS | UN | 3
| 3.3.4 | TABLERO BREAKERS CON TOTALIZADOR TRIF 6 CTOS S/PUERTA | UN | 1
| 3.3.5 | CAJA METALICA DOBLE FONDO PARA TOTALIZADOR TRIF 3 X 20 AMP | UN | 1
| 3.3.6 | BREAKER TIPO IND 3 X 20 AMP | UN | 1
| 3.3.7 | BREAKER INCRUSTAR 1 X 15 | UN | 2
| 3.3.8 | BREAKER INCRUSTAR 3 X 15 | UN | 1
| 3.3.9 | ALIMENTADOR A CASETA 3#4 + 1#6 DUCTO PVC Y GALV 1 1/4" | ML | 12
| 3.3.10 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN TABLERO DE BREAKERS 3F 12 CTOS | UN | 1
| 3.3.11 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN CAJA PARA INTERRUPTO R GNERAL | UN | 1
| 3.3.12 | Herramientas para la instalación del equipo de proteccion y alimentador | GL | 1
| 3.3.13 | Transporte de materiales para el equipo de protección y alimentador | GL | 1
SUBTOTAL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ALIMENTADOR A CASETA VIGILANCIA
| 3.4 | DISTRIBUCIÓN INTERNA CASETA VIGILANCIA E ILUM PERIMETRAL
| 3.4.1 | SALIDA ILUMINACIÓN -LAMPARAS EXTERIORES 150 W -NA-220v RRA-I -ROY ALPHA+ BOMB | UN | 2
| 3.4.2 | SALIDA ILUMINACIÓN PLAFON | UN | 2
| 3.4.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 1 | UN | 1
| 3.4.4 | SALIDA TOMACORRINTE DOBLE | UN | 2
| 3.4.5 | SALIDA TRIF 220V 20 AMP | UN | 1
| 3.4.6 | Herramientas para la instalación de las redes de distribución interna | GL | 1
| 3.4.7 | Transporte de materiales para las redes de distribución interna | GL | 1
SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN INTERNA CASETA VIGILANCIA E ILUM PERIMETRAL
Subtotal Sistema Electrico - EBAR
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL OBRA CIVIL