## ANALISIS DE TRANSPORTE (hidden)
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
Precio de transporte generico de material/insumos y/o equipo
Tarifa nominal flete < | Km | 65 | 400000
Vehículo de referencia general |  | Unidad de transporte | Tarifa, $ COP
Volqueta | 6 | m³ | 66667
Volqueta | 8000 | kg | 50

## LIST UNITS GRAL
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PÁRAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER
MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PÁRAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER
1. ETAPA I. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | VALOR TOTAL
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
VALOR DEL IVA ETAPA 1 (19 %)
A | VALOR TOTAL ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. (IVA INCLUIDO)
2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA
PRESUPUESTO CANCHA VEREDA EL PARAMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNT | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 506
1.2 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE | ML | 110
1.3 | DEMOLICION MUROS e=0,15 Mts. | M2 | 37.6
1.4 | DESMONTE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 294
1.5 | DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO | M2 | 510
1.6 | DEMOLICIÓN DE BORDILLO | ML | 150
1.7 | DEMOLICION CONCRETO | M3 | 72
1.8 | DEMOLICION DE TABLETA | M2 | 100
1.9 | LIMPIEZA Y NIVELACION, TERRENO A MANO | M2 | 90
1.10 | CAMPAMENTO DE 15M2 | UND | 1
2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACION
2.1 | EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR H<= 1,80 Mts. | M3 | 361.56
2.2 | RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION | M3 | 723.35
2.3 | CONFORMACION MANUAL DE SUBRASANTE | M2 | 510
3 | ADECUACION CAMPO DE JUEGO
3.1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO e= 0,05 ML | M2 | 154.12
3.2 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI e=0,30ml | M2 | 69.12
3.3 | PEDESTAL EN CONCRETO 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 37.8
3.4 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 100
3.5 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION | M3 | 262.46
3.6 | MURO A LA VISTA 2 CARAS e=0,12 ROSADO | M2 | 52.35
3.7 | COLUMNETA EN CONCRETO 21 MPA 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 142.6
3.8 | VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO 3000 PSI 0,20 X 0,25 Mts. | ML | 210
3.9 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SOBRE MURO EN LADRILLO H=2m | M2 | 200
3.10 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA SOBRE NIVEL SUPERIOR | M2 | 200
3.11 | POSTE CERRAMIENTO DE CONTENCIÓN; TUBERIA ACERO GALV. 4" | ML | 249.9
3.12 | PORTON EN MALLA ESLABONADA | M2 | 17.4
3.13 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 4635.48
3.14 | PINTURA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL (INCLUYE DEMARCACION) | M2 | 535
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO PARA MICROFUTBOL Y ESTRUCTURA PARA BALONCESTO (Incluye tablero, arco y malla) | UND | 2
3.16 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO | M2 | 220
3.17 | FILTRO FRANCES | ML | 45
4 | GRADERÍAS
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METÁLICA
4.1 | CONCRETO DE SANEAMIENTO e= 0,05 ML | M2 | 22.56
4.2 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 81.6
4.3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION | M3 | 3.2
4.4 | MURO A LA VISTA 2 CARAS e=0,12 ROSADO | M2 | 16.86
4.5 | COLUMNETA EN CONCRETO 21 MPA 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 77.2
4.6 | PLAQUETA EN CONCRETO PARA GRADERIA 0.70 e=0,10 | M2 | 60
4.7 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI e=0,30ml | M2 | 6.24
4.8 | PEDESTAL EN CONCRETO 0,20 ML X 0,25 ML | ML | 4.2
4.9 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 1077.66
4.10 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA GRADERIA INCLUYE CUBIERTA EN POLICARBONATO | M2 | 71.94
4.11 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARANDA METALICA PASAMANOS EN TUBERIA 2" 1/2" Incluye accesorios y pintura anticorrosiva | ML | 25.75
5 | CUBIERTA COLISEO
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA | KG | 14985
5.2 | CUBIERTA EN LAMINA DURAROOF O SIMILAR DE POLIÉSTER BLANCO, TORNILLO AUTOPERFORANTE DE SUJECIÓN CON BANDA DE NEOPRENO MARCA ZUNE O SIMILAR y INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SITIO | M2 | 540
5.3 | CONCREO CICLOPEO PARA BASES CON FORMALETA | M3 | 16
5.4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI e=0,35ml | M2 | 32
5.5 | PEDESTAL EN CONCRETO 0,60 ML X 0,60 ML | ML | 17.2
5.6 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 21 MPA 0,40 ML X 0,40 ML | ML | 22
6 | ACABADOS
6.1 | PAÑETE LISO SOBRE MURO | M2 | 25
6.2 | CUNETA EN V. ancho=0,30m | ML | 120
6.3 | CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI DILATADA CADA METRO SEGÚN DISEÑO | ML | 35
6.4 | BANCA EN CONCRETO. SUPERFICIE 3,0×0,7 M | UND | 2
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION BASURERO PIVOTANTE EN ACERO INOXIDABLE H×B: 0,86×0,55 M | UND | 2
6.6 | REJILLA METÁLICA PARA SUMIDEROS | ML | 35
6.7 | CONSTRUCCION JUEGO DE AJEDREZ | UND | 1
6.8 | CONSTRUCCION JUEGO DE PARQUÉS | UND | 1
6.9 | CONSTRUCCION JUEGO DE BARRAS | UND | 1
6.10 | CONSTRUCCION BIOSALUDABLE FLEXION BRAZOS DOBLES | UND | 1
6.11 | CONSTRUCCION JUEGO BISOSALUDABLE BICICLETA | UND | 1
6.12 | CONSTRUCCION JUEGO DE MESA PING-PONG EN CONCRETO, REVESTIDO EN GRANITO PULIDO INCLUYE: HERRAJES METALICOS . | UND | 1
6.13 | ESCULTURA EN PIEDRA CONMEMORATIVA | UND | 1
6.14 | ESFERA PIEDRA BARICHARA D= 0.60 MT | UND | 1
6.15 | ESFERA PIEDRA BARICHARA D= 0.50 MT | UND | 1
6.16 | ESFERA PIEDRA BARICHARA D= 0.40 MT | UND | 1
7 | PISOS Y SUPERFICIES
7.1 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000PSI H=40 | ML | 350
7.2 | PISO EN CONCRETO 3000 PSI e=0,10 Mts | M2 | 600
7.3 | MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 636
7.4 | RELLENO CON MATERIAL DE BASE | M3 | 90
8 | ELECTRICOS
8.1 | PANEL SOLAR 405W | UNID. | 6
8.2 | INVERSOR 2500W 48V | UND | 1
8.3 | CABLE SOLAR | ML | 300
8.4 | CABLE # 8 AWG | ML | 300
8.5 | BASE PARA PANELES | UNID. | 30
8.6 | PROTECCIONES CC Y AC | UNID. | 2
8.7 | ACCESORIOS DE SUJECION Y CONEXIÓN | GLO | 1
8.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR LED DE 150W | UND | 10
8.9 | SALIDA PARA REFLETOR LED EN CABLE NUMERO 12 | UND | 10
8.10 | POSTE METALICO DE 4 METROS X 3" | UND | 5
8.11 | LAMPARA AUTONOMA DE 50W AUTONOMA | UND | 5
8.12 | BATERIAS 150 AMP 12V | UND | 8
COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA
COSTOS INDIRECTOS (%)
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA:

## FACTOR MULTIPLICADOR (hidden)
FACTOR MULTIPLICADOR
Proyecto: MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO DE USO PUBLICO CUBIERTA DE CANCHA ZONA RURAL EL PARAMO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
VALOR BASE |  |  | 100%
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PRESTACIONES Y APORTES PARAFISCALES |  |  | 62.4%
Concepto |  |  | Relación
PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 25.94%
Cesantías |  |  | 8.333%
Interés cesantías |  |  | 1%
Prima de servicios |  |  | 8.333%
Vacaciones |  |  | 4.167%
Dotación (Sueldo básico≤ 2×SMLMV) ponderado |  |  | 1.11%
Ausencias justificadas |  |  | 1%
Indemnizaciones |  |  | 1%
Otros |  |  | 1%
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |  |  | 31.46%
Sistema general de seguridad social en salud* |  |  | 8.5%
Sistema general de pensiones |  |  | 12%
Administradora riesgos laborales-ARL (Ponderado) |  |  | 6.96%
Caja de compensación familiar-CCF |  |  | 4%
APORTES PARAFISCALES* |  |  | 5%
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA |  |  | 2%
Instituto Colombiano Bienestar Familiar-ICBF |  |  | 3%
GASTOS OPERACIONALES |  |  | 47.28%
Descripción | Unidad |  | Relación
Servicios públicos domiciliarios
- Servicio de energía eléctrica | Mes |  | 5.5%
- Servicio de acueducto y alcantarillado | Mes |  | 4.4%
- Servicio de internet | Mes |  | 3.25%
Oficina
- Arriendo de oficina | Mes |  | 5.1%
Dotación de oficina
- Aire acondicionado 12000 btu Inverter (Equipo + Instalación). | Und |  | 4.31%
- Escritorios, Mesa impresora, sillas y papeleras. | Und |  | 4.19%
- Archivador | Und |  | 2.71%
GASTOS OPERACIONALES
Descripción | Unidad |  | Relación
- Computadores portátil | Und |  | 9%
- Impresora inalámbrica (Impresión, escaner, fax, etc) | Und |  | 3.77%
Servicios de mensajería y correos | Mes |  | 5.05%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | 15.76%
Descripción | Unidad |  | Relación
Examen medico laboral de ingreso (Examen físico, audiometria, optometría, examen de sangre, RX, etc.) | und |  | 3.48%
Examen medico laboral de ingreso (Examen físico, audiometria, optometría, examen de sangre, RX, etc.) | und |  | 3.48%
Elementos de protección personal | und |  | 3.5%
Elementos de atención de emergencia (Extintor, camilla, botiquín, etc.) | und |  | 2.79%
Señalización informativa | und |  | 1.2%
Curso de trabajo seguro en altura | und |  | 1.31%
UTILIDAD |  |  | 10%
Descripción |  |  | Relación
Utilidad esperada |  |  | 10%
FACTOR MULTIPLICADOR DE SALARIO: |  |  | 2.3544
FACTOR MULTIPLICADOR |  | % | 2.354%

## FACTOR PRESTACIONAL (hidden)
FACTOR PRESTACIONAL-FP
Proyecto: MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO DE USO PUBLICO CUBIERTA DE CANCHA ZONA RURAL EL PARAMO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER.
Concepto | Modelo de calculo | Relación
PRESTACIONES SOCIALES |  | 25.94%
Cesantías | 1/12 | 8.333%
Interés cesantías | 0,12×(Cesantías) | 1%
Prima de servicios | 1/12 | 8.333%
Vacaciones | 1/24 | 4.167%
Dotación (Sueldo básico≤ 2×SMLMV) ponderado |  | 1.11%
Ausencias justificadas |  | 1%
Indemnizaciones |  | 1%
Otros |  | 1%
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |  | 31.46%
Sistema general de seguridad social en salud | Ley 1122 del 2007 Art. 10 | 8.5%
Sistema general de pensiones | Ley 797 de 2003 Art. 7 | 12%
Administradora riesgos laborales-ARL (Ponderado) | Decreto 1772 de 1994 Art. 13 | 6.96%
Caja de compensación familiar-CCF | Ley 21 de 1982 y Ley 789 de 2002 | 4%
APORTES PARAFISCALES |  | 5%
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA | Ley 21 de 1982 | 2%
Instituto Colombiano Bienestar Familiar-ICBF | Ley 89 de 1988 | 3%
OTROS |  | 0%
Auxilio transporte (Sueldo básico≤ 2×SMLMV) ponderado |  | 0%
FACTOR PRESTACIONAL INTEGRAL PERSONAL DE NOMINA DEL CONTRATISTA: |  | 62.4%