## PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: | OBRAS CIVILES Y EL POSICIONAMIENTO DE UNA TORRE EÓLICA, PLANTA DESALINIZADORA Y EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA EÓLICO FRESHWATERMILL PARA EL PROYECTO “AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE REGIONAL JOHNNY CAY” UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
P R E S U P U E S T O
Item | DESCRIPCION | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.2. | Localización, Trazado y Replanteo estructuras | M2 | 304.47
1.3. | Localización y replanteo redes | ML | 1331.53
1.4 | Tala de arboles entre 2 ml y 6 ml, desraizamiento, transporte y disposición final de acuerdo a lo definido por Coralina. | UN | 20
1.5 | Retiro de material vegetal o escombros cargue manual (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final a sitio autorizado) | M3 | 262.75
1.6 | Descapote manual material vegetal. | M2 | 304.47
1.7 | Transplante de palmas y arboles (3m a 5m). | UN | 4
1.8 | Siembra y resiembra de palmas y arboles. | UN | 60
2 | CIMENTACIONES
2.1 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.1.1 | Excavacion manual para caisson | M3 | 15.84
2.1.2 | Excavacion manual para contrapesos, zapatas, machones y vigas | M3 | 5
2.1.3 | Llenos con material de excavación | M3 | 20.84
2.2 | CONCRETOS
2.2.1 | Solado de limpieza | M3 | 0.34
2.2.2 | Concreto 17 MPA para anillos de Caisson | M3 | 2.58
2.2.3 | Concreto 24 Mpa para pilas Caisson | M3 | 13.25
2.2.4 | Concreto de 24 Mpa para contrapesos, zapatas, losa, machones y vigas | M3 | 8.35
2.3 | ACERO DE REFUERZO
2.3.1 | Acero de refuerzo para caisson, cabezales y contrapesos | KG | 1097.42
2.3.2 | Acero vigas de cimentacion y zapatas | KG | 1644.83
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | CASETA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
3.1.1 | Muro en ladrillo No4 | M2 | 22.28
3.1.2 | Pañete | M2 | 51.79
3.1.3 | Pintura sobre pañete 2 manos | M2 | 51.79
3.1.4 | Cubierta | M2 | 10.2
3.1.5 | Puerta en lamina cold rolled cal 16. | M2 | 4.4
3.1.6 | Ventana con perfil en aluminio | M2 | 0.56
3.2 | CASETA TANQUES DE RESERVA
3.2.1 | Pilotes de madera d=0,25 | Ml | 9
3.2.2 | Perfileria y platinas segun diseño estructura compuesta por (PERFILES PHR, PLATINA TRIANGULAR DE 0.076 X 0.076M EN 5/16" , PLATINAS CUADRADAS DE .25 X .25M EN 5/16" , PLATINAS RECTANGULAR DE 0.05 X 0.305M EN 5/16" , PLATINA DE 0.28 X 0.305 M EN 5/16" , PLATINA DE 0.05 X 0.305 EN 5/16" , ANGULO DE 3"X3"X3/16) | KG | 2036
3.2.3 | Recubrimiento en lamina Super board | M2 | 36.75
3.2.4 | Listones de madera 7x14 | ML | 165
3.2.5 | Planchón en madera 6x15 | ML | 174
4 | SISTEMAS HIDRAULICOS
4.1 | SISTEMA DE BOMBEO POZO PROFUNDO
4.1.1 | Suministro e instalacion Electrobomba Sumergible 0.5 HP en acero inoxidable, Control de bombeo,regulador de voltaje y sobre cargas en el sistema Permite una extracción de 70800 litros de agua/ promedio día , una altura dinámica de 80 metros. | UND | 1
4.1.2 | Suministro e instalacion Tuberia impulsión PVC 1 1/4" RDE 21, incluye accesorios (codo, tee, tapón, unión, otros) | ML | 371
4.2 | SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
4.2.1 | Suministro e instalacion de Tanque fabricado en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV), capacidad de 2000 litros para el almacenamiento de agua potable; gran resistencia a la intemperie plastico cilindrico vertical con mensulas de anclaje. | UND | 5
4.3 | SISTEMA DE BOMBEO PARA DISTRIBUCIÓN
4.3.1 | suministro e instalación de tanque de retrolavado de 250L | UND | 1
4.3.2 | suministro e instalación de Hidroflow 1.0 hp, 1.1 kW, 70 L/min | UND | 1
4.3.3 | suministro e instalación de Tanque hidroneumático en fibra de vidrio, capacidad 55 L, con presostato y manómetro | UND | 1
4.4 | SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE SALMUERA
4.4.1 | suministro e instalación de tanque de regulación para disposición de salmuera de 2000L | UND | 1
4.4.2 | suministro e instalación de módulos aquacell, cubierta en geotextil y geomembrana, entrada de 2" | UND | 12
4.5 | RED DE ACUEDUCTO
4.5.1 | Excavacion en tierra común entre 0.80<h<2,5 mts. | M3 | 170
4.5.2 | Relleno con material seleccionado de la excavación incluye compactacion | M3 | 42
4.5.3 | Arena para base y atraque de tubería (inc. Extendida y compactada) | M3 | 28
4.5.4 | Suministro e instalacion de Tubería PVC P de 3/4" RDE 21, Incluye accesorios (codo, tee, tapón, unión, otros) | ML | 276.13
4.5.5 | Suministro e instalacion de Tubería PVC P de 1" RDE 21,Incluye accesorios (codo, tee, tapón, unión, otros) | ML | 67.22
4.5.6 | Suministro e instalacion de Tubería PVC P de 2" RDE 21, Incluye accesorios (codo, tee, tapón, unión, otros) | ML | 35.19
4.5.7 | Suministro e instalación de valvula de control P/L 3/4" | UND | 6
4.5.8 | Suministro e instalación de valvula de control P/L 1" | UND | 9
4.5.9 | Suministro e instalación de valvula de bola 1 1/4" | UND | 1
4.5.10 | Suministro e instalación de valvula de bola con drenaje 3/4" | UND | 15
4.5.11 | Filtro en Y 1'' de malla de 120 mesh | UND | 1
4.5.12 | Filtro de limpieza entrada tanques 3/4" | UND | 7
4.5.13 | válvula de cierre/apertura 1" | UND | 3
4.5.14 | válvula de cierre/apertura 3/4" | UND | 11
4.5.15 | válvula de paso 3/4" | UND | 2
4.5.16 | válvula de retención 1" | UND | 1
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | Suministro e instalacion de tablero de distribucion general trifasico de 36 circuitos, con puerta y chapa. | UND | 1
5.2 | Suministro e instalacion de tableros de distribucion trifasicos 6 circuitos, con tabla. | UND | 4
5.3 | Suministro e instalación de breakers 1x10A | UND | 7
5.4 | Suministro e instalación de breakers 1x20A | UND | 4
5.5 | Suministro e instalación de breakers 1x30A | UND | 2
5.6 | Suministro e instalación de breakers 3x10A | UND | 1
5.7 | Suministro e instalación de salida de interruptores sencillos 15A 127/220 VAC, 1 MOD, Tubo EMT | UND | 8
5.8 | Suministro e instalación de salida luminaria más roseta tubo EMT | UND | 26
5.9 | Suministro e instalación de salida toma monofásica doble blanca superficial 20A 127/220 VAC, tubo EMT | UND | 15
5.10 | Suministro e instalación de acometida trifásica 3 N°4+1N°6T incluye accesorios eléctricos, herrajes de conexión y conectores | ML | 30
5.11 | Suministro e instalación de acometida trifásica 3 N°14+1N°14T | ML | 222
5.12 | Suministro e instalación de acometida trifásica 3 N°12+1N°14T | ML | 360
5.13 | Suministro y canalización de tuberia PVC DE 2x2" incluye soldadura, accesorios y terminales. | ML | 267
5.14 | Suministro y canalización de tuberia PVC DE 1x1" incluye soldadura, accesorios y terminales. | ML | 120
5.15 | Suministro y canalización de tuberia EMT de 1/2" incluye soldadura, accesorios y terminales. | ML | 70
5.16 | Construccion de caja de inspeccion de acometida general de baja tension | UND | 9
5.17 | Marcaciones de tuberias y bandejas portacables (con bandas plasticas o pintura), cableado (con aniilos de marcacion tipo clip 3m o equivalente), tableros y aparatos de salida de acuerdo a lo definido en el retie. | GL | 1
5.18 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de apantallamiento o puesta a tierra para edificaciones según diseño de consultor. Incluye accesorios, soladuras, bornes y demas accesorios requeridos para la ejecución de la actividad. | UN | 4
5.19 | Suministro e instalacion para construcción de puesta a tierra de tableros de distribución. Incluye varilla CW de 2,40m x 5/8", con conector, cableado, soldaduras y demas insumos requeridos para la ejecución de la actividad. | UND | 2
5.20 | Instalación de bomba hidráulica sumergible, planta de ósmosis inversa 12,5 m3, generador eólico 35,53 kW, 2000rpm; generadorsolar 2kW; inversor eólico 10kW; inversor eólico 5,5kW; transformador trifásico 400V: 190V, 5kVA; transformador trifásico 400V: 190V, 10kVA; 3X inversores de batería 190V, 2kW, 24V DC; cargador de batería 20A, 24V DC; 4X baterías LC-P12120. Incluye cabledo y accesorios requeridos para la puesta en operación | UN | 1
7 | INSTALACIONES Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS
7.1 | Instalación de torre eólica, y demás elementos complementarios, (bajo Asistencia Técnica de firma consultora que donó los equiós) | GL | 1
VALOR COSTO DIRECTO OBRAS
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | %
IMPREVISTOS |  |  |  | %
UTILIDAD |  |  |  | %
VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA